ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Снежинского городского округа от_______________№_________

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД СНЕЖИНСК»

- НА 2017 - 2020 гг.

- г.Снежинск

- 2016 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Полное наименование Программы | Муниципальная Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Снежинск» на 2017–2020 гг. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный Закон от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса»; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2014 №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»; Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Распоряжение администрации Снежинского городского округа №283-р от 07.10.2016 года. |
| Координатор Программы | Заместитель главы администрации Снежинского городского округа |
| Разработчик Программы | Отдел энергетики и городского хозяйства администрации города Снежинска |
| Цели Программы | Цель: - Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий на основе широкомасштабного внедрения наиболее энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности по всем направлениям деятельности в бюджетной сфере и жилищном и коммунальном секторах муниципального образования. |
| Задачи Программы | Задачи: - Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в ключевых секторах ЖКХ муниципального образования, в том числе за счёт запуска механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализации типовых энергосберегающих проектов, активизирующих деятельность бюджетных организаций и населения по реализации потенциала энергосбережения; - Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; - Обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг. - Получение достоверной информации о реальном потреблении энергетических ресурсов, проведение анализа и выявление направлений роста энергосбережения и повышения энергоэффективности бюджетных учреждений (далее - БУ); - Реализация комплекса мероприятий по управлению энергопотреблением и энергосбережением БУ; - Оснащение жилищного сектора общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов; - Оперативный перевод в муниципальную собственность выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества; - Своевременное внесение изменений в Схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. |
| Сроки реализации Программы | Срок реализации Программы – 2017 – 2020 годы. |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей Программы | Исполнителями мероприятий Программы являются: - администрация г. Снежинска; - муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству» (далее – МКУ «СЗИГХ»); - муниципальное казенное учреждение «Управление образования города Снежинска» (далее – УО); - муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодёжной политики администрации города Снежинска» (далее - УКиМП); - муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта администрации города Снежинска» (далее - УФиС); - муниципальное бюджетное учреждение «ОМОС» (далее МБУ «ОМОС»); - муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» (МКУ «КУИ города Снежинска»; - организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию систем и объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Объем и источники финансирования Программы | Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета (далее – МБ) и внебюджетные источники (далее – ВИ); Общий необходимый объём финансирования Программы составляет 22 926,08 тыс. руб., в т.ч.: МБ – 21 766,08* тыс. руб. ВИ – 1 160 тыс. руб. Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета. * Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год (либо при очередной корректировке бюджета на текущий год). |
| Индикаторы реализации Программы | По бюджетным учреждениям: - объем потребления ТЭ БУ, (тыс. Гкал); - объем потребления ЭЭ БУ, (тыс. кВтч); - объем потребления холодной воды БУ, (тыс. м3); - объем потребления горячей воды БУ, (тыс. м3); - удельный расход ТЭ БУ на 1 м2 общей площади, (Гкал/м2); - удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, (кВтч/чел); - удельный расход ЭЭ на снабжение БУ, (кВтч/м2); - удельный расход холодной воды на обеспечение БУ, (м3/чел); - удельный расход горячей воды на обеспечение БУ, (м3/чел); - отношение площади БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета, к общей площади БУ, (%); - отношение численности сотрудников БУ, в которых расход холодной воды осуществляют с использованием приборов учета, к общей численности сотрудников БУ, (%); - отношение численности сотрудников БУ, в которых расход горячей воды осуществляют с использованием приборов учета, к общей численности сотрудников БУ, (%); По многоквартирным домам: - Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрической энергии, (кВтч/на чел. в год), тепловой энергии, (Гкал/м2), холодной воды, (м3/на чел. в год), горячей воды, (м3/на чел. в год), природного газа, (м3/чел. в год). По коммунальной инфраструктуре: - Удельный расход ЭЭ в системах уличного освещения города, (кВтч/м2 освещаемой площади), - Отношение количества бесхозяйных объектов недвижимого имущества, зарегистрированных на право муниципальной собственности к общему количеству бесхозяйных объектов, (%), - Расход ЭЭ в системах уличного освещения города, (кВтч). Иные целевые показатели: - Разработка перспективной схемы электроснабжения ЗАТО г. Снежинск 10 кВ и 0,4 кВ; - Разработка перспективной схемы газоснабжения ЗАТО г. Снежинск; - Актуализация Схемы теплоснабжени ЗАТО г. Снежинск на период с 2013г. по 2027г.; - Актуализация Схемы волоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Снежинск» на период с 2014г. по 2030г. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Практическая реализация мероприятий Программы позволит: - обеспечить снижение объема потребления ТЭ БУ по отношению к уровню 2015 г. ежегодно на 1%, начиная с 2017 г. в течение 3 лет; - обеспечить снижение объема потребления ЭЭ БУ по отношению к уровню 2015 г. ежегодно на 1%, начиная с 2017 г. в течение 3 лет; - обеспечить снижение объема потребления холодной воды БУ по отношению к уровню 2015 г. ежегодно на 1%, начиная с 2017 г. в течение 3 лет; - обеспечить снижение объема потребления горячей воды БУ по отношению к уровню 2015 г. ежегодно на 1%, начиная с 2017 г. в течение 3 лет; - снизить удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ; - снизить удельный расход холодной и горячей воды на обеспечение БУ; - сократить расходы на оплату энергоресурсов БУ; - сократить потери тепловой энергии, электрической энергии, холодной и горячей воды БУ; - снизить затраты населения на оплату коммунальных ресурсов; - перейти на 100%-ый приборный учет энергоресурсов при расчетах населения с организациями коммунального комплекса. - уменьшить число бесхозяйных объектов. |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляют: - Координатор; - Финансовое управление; - Комитет экономики; - Собрание депутатов. |

## 1. Введение

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на  территории муниципального образования «Город Снежинск» на 2017 –2020 гг. разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 года, положениями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных программ  в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 25.12.2014 №1914 (с изменениями от 26.05.2016 №671), Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2014 №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации», постановления Правительства РФ от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Программа является естественным продолжением муниципальной Программы «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образования «Город Снежинск» на 2014 – 2016 гг., утвержденной постановлением администрации города Снежинска от 13.11.2013 № 1707 (с изменениями от 13.05.2015 г. № 625).

В Программу реализации ресурсосберегающих мероприятий у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов потребителей (бюджетные учреждения, многоквартирные дома).

## 2. Цели и задачи Программы

Цели системы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования

Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий на основе широкомасштабного внедрения наиболее энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности по всем направлениям деятельности в бюджетной сфере и жилищном и коммунальном секторах муниципального образования.

Основные задачи системы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования

- Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в ключевых секторах ЖКХ муниципального образования, в том числе за счёт запуска механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализации типовых энергосберегающих проектов, активизирующих деятельность бюджетных организаций и населения по реализации потенциала энергосбережения;

- Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

- Обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг;

- Получение достоверной информации о реальном потреблении энергетических ресурсов, проведение анализа и выявление направлений роста энергосбережения и повышения энергоэффективности БУ;

- Реализация комплекса мероприятий по управлению энергопотреблением и энергосбережением БУ;

- Оснащение жилищного сектора общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов;

- Оперативный перевод в муниципальную собственность выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества;

- Своевременное внесение изменений в Схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

3.  Сроки реализации Программы

Программа реализуется в течение 2017-2020 годов.

4.  Ресурсное обеспечение  Программы

Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета, а также внебюджетные источники;

Общий необходимый объём финансирования Программы составляет

22 926,08* тыс. руб., в т.ч. по годам:

  - 2017г. – 6 751,52 тыс. руб., в т.ч.

МБ – 5 591,52 тыс. руб.

ВИ – 1 160 тыс. руб.

  - 2018г. – 8 491,52 тыс. руб., в т.ч.

МБ – 8 491,52 тыс. руб.

ВИ – 0

  - 2019г. – 5 391,52 тыс. руб., в т.ч.

МБ – 5 391,52 тыс. руб.

ВИ – 0

  - 2020г. – 2 291,52 тыс. руб., в т.ч.

МБ – 2 291,52 тыс. руб.

ВИ – 0

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.

*  Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год (либо при очередной корректировке бюджета на текущий год).

5. Организация контроля за реализацией Программы

Координатором Программы является заместитель главы администрации города Снежинска.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют в рамках своей компетенции:

- координатор Программы;

- Муниципальное казённое учреждение «Финансовое управление Снежинского городского округа»;

- комитет экономики администрации Снежинского городского округа;

- Собрание депутатов города Снежинска.

Эффективность реализации Программы оценивается по методике расчета результатов эффективности, на основании соответствующего муниципального правового акта г. Снежинска.

- Ожидаемые результаты реализации Программы

Практическая реализация мероприятий Программы позволит:

- обеспечить снижение объема потребления ТЭ БУ по отношению к уровню 2015 г. ежегодно на 1%, начиная с 2017 г. в течение 3 лет;

- обеспечить снижение объема потребления ЭЭ БУ по отношению к уровню 2015 г. ежегодно на 1%, начиная с 2017 г. в течение 3 лет;

- обеспечить снижение объема потребления холодной воды БУ по отношению к уровню 2015 г. ежегодно на 1%, начиная с 2017 г. в течение 3 лет;

- обеспечить снижение объема потребления горячей воды БУ по отношению к уровню 2015 г. ежегодно на 1%, начиная с 2017 г. в течение 3 лет;

- снизить удельный расход ТЭ на обеспечение БУ;

- снизить удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ;

- снизить удельный расход холодной и горячей воды на обеспечение БУ;

- сократить расходы на оплату энергоресурсов БУ;

- сократить потери тепловой энергии, электрической энергии и воды БУ;

- снизить затраты населения на оплату коммунальных ресурсов;

- перейти на 100%-ый приборный учет энергоресурсов при расчетах населения с организациями коммунального комплекса;

- уменьшить число бесхозяйных объектов.

- Индикаторы реализации Программы

Оценку эффективности Программы необходимо проводить в соответствии с системой показателей, приведенных в Таблице 5.

Таблица 5. Значения целевых и индикативных показателей

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановое значение целевых и индикативных показателей Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| - По бюджетным учреждениям |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем потребления ТЭ БУ | Гкал | 45998 | 45535 | 45080 | 44629 | 44183 |
| 1.2 | Объем потребления ЭЭ БУ | кВтч | 8411719 | 8327607 | 8244331 | 8161887 | 8080268 |
| 1.3 | Объем потребления холодной воды БУ | м3 | 132004 | 130384 | 129377 | 128083 | 126802 |
| 1.4 | Объем потребления горячей воды БУ | м3 | 82747 | 81920 | 81100 | 80290 | 79486 |
| 1.5 | Удельный расход ТЭ БУ на 1 м2 общей площади | Гкал/м2 | 0,23 | 0,222 | 0,220 | 0,218 | 0,216 |
| 1.6 | Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ | кВтч/ чел. | 165,94 | 162,64 | 161,02 | 159,41 | 157,82 |
| 1.7 | Удельный расход ЭЭ на снабжение БУ | кВтч/ м2 | 33,55 | 33,22 | 32,89 | 32,56 | 32,23 |
| 1.8 | Удельный расход холодной воды на обеспечение БУ | м3/ чел. | 2,6 | 2,552 | 2,526 | 2,502 | 2,477 |
| 1.9 | Удельный расход горячей воды на обеспечение БУ | м3/ чел. | 1,63 | 1,616 | 1,6 | 1,584 | 1,568 |
| 1.10 | Отношение площади БУ, в которых расчет за ТЭ осуществляется с использованием приборов учета, к общей площади БУ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.11 | Отношение численности сотрудников БУ, в которых расход холодной воды осуществляют с использованием приборов учета, к общей численности сотрудников БУ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.12 | Отношение численности сотрудников БУ, в которых расход горячей воды осуществляют с использованием приборов учета, к общей численности сотрудников БУ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. По многоквартирным домам |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельная величина потребления электрической энергии | кВтч / чел.в год | 955,21 | 936,20 | 926,84 | 917,57 | 908,39 |
| 2.2 | Удельная величина потребления тепловой энергии | Гкал/ м2 в год | 0,22 | 0,214 | 0,212 | 0,210 | 0,208 |
| 2.3 | Удельная величина потребления холодной воды | м3 холодной воды/ чел. в год | 45,88 | 44,97 | 44,52 | 44,08 | 43,64 |
| 2.4 | Удельная величина потребления горячей воды | м3 горячей воды / чел. в год | 30,34 | 29,74 | 29,44 | 29,15 | 28,86 |
| 2.5 | Удельная величина потребления природного газа | м3 природного газа / чел. в год | 138,87 | 136,10 | 134,74 | 133,39 | 132,06 |
| 3.По коммунальной инфраструктуре |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход ЭЭ в системах уличного освещения города | кВтч / м2 освещаемой площади | 24,43 | 24,43 | 24,19 | 23,94 | 23,7 |
| 3.2. | Отношение количества бесхозяйных объектов недвижимого имущества, зарегистрированных на право муниципальной собственности к общему количеству бесхозяйных объектов | % | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 3.3. | Расход ЭЭ в системах уличного освещения города | тыс. кВтч | 1664,879 | 1656,55 | 1648,27 | 1640,03 | 1631,83 |
| 4. Иные целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка перспективной схемы электроснабжения ЗАТО г. Снежинск 10 кВ и 0,4 кВ | шт. |  | 1 |  |  |  |
| 4.2. | Разработка перспективной схемы газоснабжения ЗАТО г. Снежинск | шт. |  |  |  |  | 1 |
| 4.3. | Актуализация Схемы теплоснабжения ЗАТО г. Снежинск на период с 2013 года по 2027 год | шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.4. | Актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Снежинск» на период с 2014г. по 2030г. | шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Перечень основных мероприятий Программы

Для успешной реализации целей и задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности планируется выполнить в 2017-2020 гг. комплекс первоочередных мероприятий.

В Программе предусмотрены мероприятия по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере, по многоквартирным домам, по коммунальной инфраструктуре муниципального образования «Город Снежинск» на 2017 –2020 гг., определены сроки и объемы капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий (таблица 6), рассчитана экономия ТЭР по каждому году реализации Программы (таблица 7).

После внедрения первоочередных мероприятий, в дальнейшем часть финансовых средств, полученных в результате экономии, можно направить на осуществление других энергосберегающих проектов, например:

замену устаревшей запорно-регулирующей арматуры, клапанов;

утепление ограждающих конструкций  зданий;

замену остекления;

внедрение автоматизированных узлов управления подключением системы отопления;

организацию циркуляции в системах горячего водоснабжения жилых зданий.

Таблица 6. Перечень основных мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  | Бюджетополучатели / исполнители Программы | Связь с индика-торами реализации Программы (№ показателя) | Ссылка на НПА о соответствии расходного обязательства полномочиям Снежинского городского округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Мероприятия по энергосбережению в бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Внедрение автоматизированной системы сбора информации с приборов учета ТЭР объектов бюджетной сферы | МБ | 7100 |  | 2000 | 5100 |  | Специализированные организации по результатам отбора, руководители бюджетных учреждений, в т.ч. | №1.1.-1.12. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2, 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  |  | 4000 |  | 1000 | 3000 |  | УО |  |  |
|  |  |  | 1550 |  | 500 | 1050 |  | УКиМП |  |  |
|  |  |  | 1550 |  | 500 | 1050 |  | УФиС |  |  |
| 1.2. | Приведение узлов учета тепловой энергии объектов бюджетных учреждений в соответствие с Правилами коммерческого учета тепловой энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 | МБ | 6000 | 3300 | 2700 |  |  | Специализированные организации по результатам отбора, руководители бюджетных учреждений, в т.ч. | №1.1., №1.4., №1.5., №1.9., №1.10., №1.12. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  |  |  | 200 | 200 |  |  |  | Администрация |  |  |
|  |  |  | 900 | 300 | 600 |  |  | УКиМП |  |  |
|  |  |  | 3100 | 1400 | 1700 |  |  | УО |  |  |
|  |  |  | 1400 | 1400 |  |  |  | МБУ «ОМОС» |  |  |
|  |  |  | 400 |  | 400 |  |  | УФиС |  |  |
| - Мероприятия по энергосбережению в жилищном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка общедомовых приборов учета ТЭР в многовкартирных жилых домах | ВИ | 1160 | 1160 |  |  |  | ОАО «Трансэнерго» | №2.1.-2.5. |  |
| - Мероприятия по энергосбережению в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Замена ламп ДРЛ в имеющихся светильниках уличного освещения жилого района «Поселок Сокол» на более экономичные (ДНаТ или светодиодные) | МБ | 2000 |  | 2000 |  |  | МКУ «СЗИГХ», ООО «Строй-Центр» | №3.1. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
| 3.2. | Мероприятия по бесхозяйным объектам недвижимого имущества, в т.ч. | МБ | 766,08 | 191,52 | 191,52 | 191,52 | 191,52 | МКУ «КУИ города Снежинска» | №3.2. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, п. .3 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
| 3.2.1. | Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимости |  | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 3.2.2. | Включение бесхозяйного объекта в реестр муниципального имущества |  | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 3.2.3. | Направление запросов в Минимущество и природных ресурсов, Территориальное управление государственным имуществом, Снежинский филиал ОГУП «Обл.ЦТИ» |  | 166,08 | 41,52 | 41,52 | 41,52 | 41,52 |  |  |  |
| 3.2.4. | Постановка на государственный кадастровый учет (заключение муниципального контракта на выполнение кадастровых работ) |  | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |
| 3.2.5. | Постановка на учет в ЕГРП в качестве бесхозяйного |  | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 3.2.6. | Регистрация права муниципальной собственности |  | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 3.3. | Внедрение автоматизированной системы сбора информации с приборов учета электрической энергии объектов уличного освещения города | МБ | 1500 |  | 1500 |  |  | МКУ «СЗИГХ», специализированные организации по результатам отбора | 3.3. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
| - Иные мероприятия по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка перспективной схемы электроснабжения ЗАТО г. Снежинск10 кВ и 0,4 кВ в соответствии с планом застройки города | МБ | 2000 | 2000 |  |  |  | Администрация, специализированные организации по результатам отбора | №4.1. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
| 4.2. | Разработка перспективной схемы газоснабжения ЗАТО г. Снежинск в соответствии с планом застройки города | МБ | 2000 |  |  |  | 2000 | Администрация, специализированные организации по результатам отбора | №4.2. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
| 4.3. | Актуализация Схемы теплоснабжения ЗАТО г. Снежинск на период с 2013 года по 2027 год | МБ | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | Администрация, специализированные организации по результатам отбора | №4.3. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
| 4.4. | Актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Снежинск» на период с 2014г. по 2030г. | МБ | 160 | 40 | 40 | 40 | 40 | Администрация, специализированные организации по результатам отбора | №4.4. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |
|  | ИТОГО по Программе, в т.ч |  | 22926,08 | 6751,52 | 8491,52 | 5391,52 | 2291,52 |  |  |  |
| 1. | МБ: |  | 22176,08 | 5591,52 | 8491,52 | 5391,52 | 2291,52 |  |  |  |
|  | в т.ч. по получателям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация |  | 4600 | 2300 | 100 | 100 | 2100 |  |  |  |
|  | УО |  | 7100 | 1400 | 2700 | 3000 |  |  |  |  |
|  | УКиМП |  | 2450 | 300 | 1100 | 1050 |  |  |  |  |
|  | УФиС |  | 1950 |  | 900 | 1050 |  |  |  |  |
|  | ОМОС |  | 1400 | 1400 |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУ «СЗИГХ» |  | 3500 |  | 3500 |  |  |  |  |  |
|  | МКУ «КУИ города Снежинска» |  | 766,08 | 191,52 | 191,52 | 191,52 | 191,52 |  |  |  |
| 2. | ВИ |  | 1160 | 1160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

Таблица 7. Экономия топливно-энергетических ресурсов по каждому году реализации Программы

| п/п | Наименование мероприятия | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб | Экономия ТЭР |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб. | Экономия ТЭР |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия ТЭР |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия ТЭР |  |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
| - Мероприятия по энергосбережению в бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Внедрение автоматизированной системы сбора информации с приборов учета ТЭР объектов бюджетной сферы | - | - | - | 2000 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оперативно собирать информацию с приборов учета ТЭР объектов бюджетной сферы и анализировать ее |  | 5100 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оперативно собирать информацию с приборов учета ТЭР объектов бюджетной сферы и анализировать ее |  | - |  |  |
| 1.2. | Приведение узлов учета тепловой энергии объектов бюджетных учреждений в соответствие с Правилами коммерческого учета тепловой энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 | 3300 | 297 Гкал | 354,69 | 2700 | 294 Гкал | 351,11 | - |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия по энергосбережению в жилищном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка общедомовых приборов учета ТЭР в многоквартирных жилых домах | 1160 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволить оценить реальный объем потребления энергоресурсов населением, проживающем в многоквартирных домах. |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| - Мероприятия по энергосбережению в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Замена ламп ДРЛ в имеющихся светильниках уличного освещения жилого района «Поселок Сокол» на более экономичные (ДНаТ или светодиодные) | - |  |  | 2000 | 59043,3кВтч | 262,743 | - |  |  | - |  |  |
| 3.2. | Мероприятия по бесхозяйным объектам недвижимого имущества, в т.ч. | 191,52 | Организационные мероприятия. Экономия не предусмотрена. Проведение мероприятий зарегистрировать право собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества на территории Снежинского ГО и передать их в эксплуатацию в энергоснабжающие организации. |  | 191,52 | Организационные мероприятия. Экономия не предусмотрена. Проведение мероприятий зарегистрировать право собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества на территории Снежинского ГО и передать их в эксплуатацию в энергоснабжающие организации. |  | 191,52 | Организационные мероприятия. Экономия не предусмотрена. Проведение мероприятий зарегистрировать право собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества на территории Снежинского ГО и передать их в эксплуатацию в энергоснабжающие организации. |  | 191,52 | Организационные мероприятия. Экономия не предусмотрена. Проведение мероприятий зарегистрировать право собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества на территории Снежинского ГО и передать их в эксплуатацию в энергоснабжающие организации. |  |
| 3.2.1. | Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимости | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 3.2.2. | Включение бесхозяйного объекта в реестр муниципального имущества | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 3.2.3. | Направление запросов в Минимущество и природных ресурсов, Территориальное управление государственным имуществом, Снежинский филиал ОГУП «Обл.ЦТИ» | 41,52 |  |  | 41,52 |  |  | 41,52 |  |  | 41,52 |  |  |
| 3.2.4. | Постановка на государственный кадастровый учет (заключение муниципального контракта на выполнение кадастровых работ) | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  |
| 3.2.5. | Постановка на учет в ЕГРП в качестве бесхозяйного | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 3.2.6. | Регистрация права муниципальной собственности | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 3.3. | Внедрение автоматизированной системы сбора информации с приборов учета электрической энергии объектов уличного освещения города | - |  |  | 1500 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оперативно собирать информацию с приборов учета электрической энергии объектов наружного освещения города и анализировать ее |  | - |  |  | - |  |  |
| - Иные мероприятия по энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка перспективной схемы электроснабжения ЗАТО г. Снежинск10 кВ и 0,4 кВ в соответствии с планом застройки города | 2000 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое состояние системы электроснабжения города и провести расчет электропотребления на перспективу развития населенных пунктов Снежинского ГО |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 4.2. | Разработка перспективной схемы газоснабжения ЗАТО г. Снежинск в соответствии с планом застройки города | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 2000 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое состояние системы газоснабжения города и провести расчет на перспективу развития населенных пунктов Снежинского ГО |  |
| 4.3. | Актуализация Схемы теплоснабжения ЗАТО г. Снежинск на период с 2013 года по 2027 год | 60 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое состояние системы теплоснабжения города на текущий момент. |  | 60 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое состояние системы теплоснабжения города на текущий момент |  | 60 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое состояние системы теплоснабжения города на текущий момент |  | 60 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое состояние системы теплоснабжения города на текущий момент. |  |
| 4.4. | Актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Снежинск» на период с 2014г. по 2030г. | 40 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое состояние системы водоснабжения и водоотведения города на текущий момент. |  | 40 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое состояние системы водоснабжения и водоотведения города на текущий момент. |  | 40 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое состояние системы водоснабжения и водоотведения города на текущий момент. |  | 40 | Организационное мероприятие. Экономия не предусмотрена. Внедрение мероприятия позволит оценить фактическое состояние системы водоснабжения и водоотведения города на текущий момент. |  |

- Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации

  - Анализ состояния учета потребления ресурсов

Бюджетные потребители

На территории муниципального образования потребление энергетических ресурсов осуществляют 62  муниципальных учреждения.

В 2015 году уровень оснащенности приборами учета бюджетных учреждений: электрической энергии – 100 %, горячей воды – 100%, холодной воды – 100 %, тепловой энергии – 100 %.

Анализ оснащенности приборами учета организаций, финансируемых из бюджета, не выявил необходимости дополнительной установки приборов учета энергетических ресурсов (тепловой энергии, горячей воды, холодной воды, электрической энергии, газа).

Однако, большинство узлов учета тепловой энергии бюджетных организаций не удовлетворяют требованиям постановления Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя». Необходима дальнейшая реализация Программы по энергосбережению в части приведения узлов учета тепловой энергии бюджетных организаций в соответствие с Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.

Таблица 1. График приведение тепловых пунктов соответствию требованиям Постановления Правительства РФ №1034 от 18 ноября 2013 года «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя».

| № п/п | Учреждение | Тип установленного прибора ТЭ в настоящее время | необходимо установить прибор учета ТЭ | дата установки | стоимость установки (ориентировочно), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация | Мультидата | Эльф-04 | До начала отопительного периода 2017/2018 гг. | 200 000 |
| 2 | Управление культуры: МКУ «КО «Октябрь»: ул.Свердлова,13 МБОДОД «ДМШ» | Метран 400 Эльф-03П | Эльф -04 Эльф- 04 | До начала отопительного периода 2017/2018 гг. | 200 000 100 000 |
| 3 | Управление образования: школа№125 (пристрой) школа№122 МБДОУ: №13 №18 №25 №26 №29 №30 МБУДО «СДЮСШОР по гандболу» | 2 Эльф-03 Эльф-03П Эльф-03 Мультидата Supercal Эльф-03 Эльф-03П Эльф-03П 2 Эльф-03 | 2 Эльф-04 Эльф-04 Эльф-04 Эльф-04 Эльф -04 Эльф-04 Эльф-04 Эльф-04 2 Эльф-04 | До начала отопительного периода 2017/2018 гг. | 250 000 100 000 100 000 200 000 200 000 100 000 100 000 100 000 250 000 |
| 4 | МБУ «ОМОС» ул.Свердлова23; корпус№1: корпус№2 Душевые ул.Победа ,4: корпус№1 корпус№2 спортзал | Эльф-01 Эльф-03 Эльф-01 Эльф-01 Эльф-01 Эльф-03П | Эльф-04 Эльф-04 Эльф-04 Эльф-04 Эльф-04 Эльф-04 | До начала отопительного периода 2017/2018 гг. | 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 150 000 |
|  | ИТОГО 2017 год |  |  |  | 3 300 000 |
| 5 | Управление образования: школа№117 школа№121 школа №126 Гимназия №127 школа № 135 МБДОУ: №2 №6 №15 №20 №21 №27 №28 №31 Дворец творчества детей и молодежи им.В.М.Комарова | Эльф-03 Эльф-03 Эльф-03 Эльф-03 Эльф-03 Мультидата Эльф-03 Эльф-03 Эльф-01 Эльф-03 Эльф-03 Эльф-01 Эльф-03 Эльф-03 | Эльф-04 Эльф-04 Эльф-04 Эльф-04 Эльф-04 Эльф-04 Эльф -04 Эльф-04 Эльф-04 Эльф-04 Эльф-04 Эльф-04 Эльф-04 Эльф-04 | До начала отопительного периода 2018/2019 гг. | 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 200 000 100 000 100 000 200 000 100 000 100 000 200 000 100 000 100 000 |
| 6 | Управление культуры: МКУ «КО «Октябрь»: ул.Васильева,35 ул.Строителей,20 МКУ «Городская библиотека»: ул.Мира,22 ул.Ленина,44 МБУ «ПКиО» | Эльф-03 Эльф-01 Эльф-01 Эльф,03 Эльф-03 | Эльф -04 Эльф- 04 Эльф-04 Эльф-04 Эльф-04 | До начала отопительного периода 2018/2019 гг. | 100 000 100 000 200 000 100 000 100 000 |
| 7 | Управление физической культуры и спорта: МБУ «ФСЦ»: УСК Дворец спорта Тир | Эльф-01 Эльф-03П Эльф-03П | Эльф-04 Эльф-04 Эльф-04 | До начала отопительного периода 2018/2019 гг. | 200 000 100 000 100 000 |
|  | ИТОГО 2018 год |  |  |  | 2 700 000 |

Жилищный сектор

Жилищный фонд  города состоит из 322 многоквартирных домов общей площадью 1120,511 тыс. м2. Жилищный фонд является основным потребителем энергетических ресурсов. На конец 2015 года степень обеспеченности жилищного фонда коллективными (общедомовыми) приборами составила:

приборами учета холодной воды – 99,7%, горячей воды – 99%, электрической энергии – 98,4%, тепловой энергии – 90,8%.

В жилищном фонде в 2015 г. по индивидуальным приборам учета потреблялось 100% электрической энергии, 70,3% холодной воды, 70,3% горячей воды, 0% тепловой энергии, газа 20,6%.

Таблица 2. Потребление энергетических ресурсов МКД, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в МКД на территории муниципального образования | % | 98,4 | 98,4 | 98,4 |
| 2 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в МКД на территории муниципального образования | % | 2,4 | 3,0 | 3,6 |
| 3 | Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в МКД на территории муниципального образования | % | 99,7 | 99,7 | 99,7 |

Таблица 3.  Обеспеченность МКД коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов

| Показатель | Число (коллективных) общедомовых приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов, необходимых к установке в многоквартирных домах, ед. |  |  | Число (коллективных) общедомовых приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов, установленных в многоквартирных домах, ед. |  |  | Доля от числа многоквартирных домов, в которых необходима установка приборов учета, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Холодное водоснабжение | 339 | 349 | 351 | 338 | 348 | 350 | 0,35 |
| Горячее водоснабжение | 522 | 528 | 494 | 479 | 486 | 489 | 13,5 |
| Электрическая энергия | 617 | 634 | 637 | 607 | 624 | 627 | 2,78 |
| Тепловая энергия | 323 | 329 | 328 | 280 | 288 | 304 | 6,27 |
| Итого | 1801 | 1840 | 1810 | 1704 | 1746 | 1770 |  |

Необходима дальнейшая реализация Программы по энергосбережению в части установки приборов учета в жилищном секторе.

  - Анализ состояния энергоресурсосбережения города Снежинска

Бюджетные потребители

При реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере необходимо учитывать:

- достижение целевых показателей по энергосбережению;

- отсутствие мотивации уполномоченного персонала к энергосбережению;

- отсутствие выделенных целевых средств на внедрение энергосберегающих мероприятий;

- жесткую регламентацию статей затрат бюджетного учреждения, в том числе на оплату коммунальных услуг.

Жилищный сектор

Потребление энергоресурсов в жилищном секторе за последние годы растет опережающими темпами и, соответственно, имеет значительный потенциал энергосбережения. Особенностью процесса энергосбережения в жилых помещениях является сильная зависимость от понимания жителями проблемы и возможных путей ее решения.

Ключевым инструментом стимулирования энергосбережения в жилищном секторе должны стать пропаганда, просветительская деятельность и информирование жителей о возможных типовых решениях (энергосберегающие лампы, приборы учета, более экономичные бытовые приборы, утепление и т.д.). Основной акцент такой просветительской деятельности – на экономию семейного бюджета и простоту технических решений.

Для обеспечения жителей муниципального образования коммунальными услугами нормативного качества при доступной стоимости коммунальных услуг и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры необходима реализация энергосберегающих мероприятий.

Проблемы

Основными проблемами ресурсосбережения в жилом секторе, организациях, финансируемых из бюджета, муниципальных организациях являются:

- неполный охват потребителей общедомовыми приборами учета и контроля потребления энергетических ресурсов;

- отсутствие утепления ограждающих конструкций зданий;

- несоблюдение температурных режимов в системе отопления (перетопы);

- отсутствие теплоизоляции трубопроводов отопления и горячего водоснабжения;

Коммунальная инфраструктура

По состоянию на 01.01.2017 г. в перечне бесхозяйных сетей и объектов инженерной инфраструктуры Снежинского городского округа числится 31 объект тепло-водо-газо-электроснабжения.

В их числе объекты:
– водоснабжения и водоотведения – 9 объектов;
– теплоснабжения – 4 объекта;
– электроснабжения – 15 объектов ;
– газоснабжения – 3 объекта.

Корректировка перечня осуществляется ежеквартально.

С целью организации работы по приемке бесхозяйных инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры в собственность муниципального образования «Город Снежинск» МКУ «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» проводится работа по выявлению бесхозяйных сетей и объектов. Осуществляется изготовление технической документации и кадастровых паспортов для указанных объектов.

После выполнения вышеуказанных мероприятий, МКУ «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» проводятся мероприятия по признанию в судебном порядке объектов бесхозяйными, закреплению их в муниципальной собственности и за специализированными предприятиями.

Перечень бесхозяйных объектов, числящихся в реестре муниципального имущества, представлен в таблице 4.

Таблица 4. Перечень бесхозяйных объектов, числящихся в реестре муниципального имущества, предназначенных для передачи электрической и тепловой энергии, воды.

| № п/п | Реестр. № | Наименование объекта | Дата постановки на учет В ЕГРП в качестве бесхозяйного | Адрес (улица, дом, квартира) | Кадастровый № объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07420601 | Электроснабжение дома лесника на оз. Ташкуль | 16.08.2016г. | Челябинская область, г.Снежинск, оз. Ташкуль | 74:40:1204001:215 |
| 2 | 07420624 | Электроснабжение. Наружное освещение автостоянки по ул. Мира | 09.02.2016 | Челябинская область,г. Снежинск,Мира | 74:40:0000000:1994 |
| 3 | 07420774 | Электроснабжение остановочного комплекса у ж.д.5 по ул.Забабахина | 15.04.2016 | Россия, Челябинская обл., г.Снежинск, ул.Забабахина, 5 | 74:40:0101013:1585 |
| 4 | 07420803 | Кабельные линии ТП от фабрикии прачечная до ВУздания№1 (ГАИ) | 06.11.2015 | Челябинская область,г. Снежинск,н/о | 74:40:1004003:395 |
| 5 | 07420824 | Кабельная линия 0,4кв(база гортехснаба) | 02.02.2015 | Челябинская область,г. Снежинск,Транспортная, 63 | 74:40:1004003:396 |
| 6 | 07429357 | Кабельные линии 10кВ от ГПП-6 до РП-10 (КЛ-10кВ (ВЗ) от ГПП-6 ЗРУ-10кВ яч.310 до РП-10 РУ-10кВ яч.14, кабель марки ААБ2лШв 3*120, протяженностью 1670 м; КЛ-10кВ (В4) от ГПП-6 ЗРУ-10кВ яч.403 до РП-10 | 14.07.2016 | Челябинская обл, г Снежинск, | 74:40:0000000:5729 |
| 7 | 07435463 | Водопровод В-1 | 18.04.2016 | Челябинская область, г.Снежинск, мкр.23, (ул.Захаренкова и ул.Солнечная) | 74:40:0000000:5711 |
| 8 | 07437523 | "Магистральные сети к участкам индивидуального жилищного строительства (ИЖС) по ул.Чапаева и ул.Лесная в г.Снежинск" Наружное освещение (участок от ТПЖ-24а по ул.Захаренкого, ул.Солнечная)" | 11.01.2016 | Челябинская область, г.Снежинск, ул.Солнечная и ул.Захаренкого | 74:40:0000000:5710 |
| 9 | 07437787 | Магистральные сети к участкам индивидуального жилищного строительства (ИЖС) по ул.Чапаева и ул.Лесная в г.Снежинске.Сети электроснабжения 0,4 кВ (участок от ТП-Ж24а по ул.Захаренкого, ул.Солнечная) | 16.03.2016 | Челябинская область, г.Снежинск, ул.Солнечная и ул.Захаренкого | 74:40:0000000:5719 |
| 10 | 07437790 | Магистральные сети к участкам индивидуального жилищного строительства (ИЖС) по ул.Чапаева и ул.Лесная в г.Снежинске. Наружные сети водопровода "В1" (участок от К-134 сущ. до К-11 сущ.) | 11.01.2016 | Челябинская область, г.Снежинск, ул.Солнечная | 74:40:0000000:5713 |
| 11 | 07437994 | Трансформаторная подстанция | 05.11.2015 | Челябинская область, г.Снежинск, ул.Комсомольская, д.1, строение 1 | 74:40:0101017:214 |
| 12 | 07438098 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-102 до здания ул.Транспортная, д.13 | 05.11.2015 | Челябинская область, г.Снежинск, ул.Транспортная | 74:40:0101001:556 |
| 13 | 07438099 | Наружное освещение пешеходных дорожек между домами ж/д №№18-26 по ул.Феоктистова, мкр.12 | 05.11.2015 | Челябинская область, г.Снежинск, ул.Феоктистова | 74:40:0101012:3267 |
| 14 | 07438302 | Водопровод В-1 | 01.03.2015 | Челябинская область, г.Снежинск, ул.Южная | 74:40:0101076:214 |
| 15 | 07438548 | Магистральные сети к жилым домам №11, 12, 13 и к участку малоэтажной застройки в 19 микрорайоне г.Снежинска - теплоснабжение | 22.01.2016 | Челябинская область, г. Снежинск, мкр. №19 | 74:40:0000000:5578 |
| 16 | 07438579 | Теплосеть от УТ-1 до зд.жилого дома № 1Б (стр.) по ул.Комсомольская | - | Челябинская область, г.Снежинск, улица Комсомольская 2Б | 74:40:0101013:1368 |
| 17 | 07438604 | Магистральные сети электроснабжения 10 кВ к жилым домам № 11, 12, 13 и к участку малоэтажной застройки микрорайона 19 г.Снежинска (кабельные линии от ТП-196 до ТП-194) | - | Челябинская область, г.Снежинск, ул.Чкаловская |  |
| 18 | 07438620 | Магистральные сети электроснабжения 10 кВ к жилым домам № 11, 12, 13 и к участку малоэтажной застройки микрорайона 19 г.Снежинска (кабельная линия 10 кВ от ТП-197 до ТП-196) | - | Челябинская область, г.Снежинск, ул.Чкаловская |  |
| 19 | 07438744 | Кабельная линия 10 кВ от ТП-211А до ТП на территории МБУ "ПКиО" | 14.07.2016 | Челябинская область, г.Снежинск, ул.Комсомольская | 74:40:0000000:5728 |
| 20 | В7400056 | Электроснабжение нового городского кладбища | В работе в суде | Челябинская область,г. Снежинск,Широкая |  |
| 21 | В7400058 | Мкр.19 Ж/д16Теплосеть от коллектора до ж/д и по техподполью на перспективу ж/д16 | 19.02.2016 | Челябинская область,г. Снежинск | 74:40:0000000:5597 |
| 22 | В7400079 | Перенос сетей водопровода переходной галереи | 15.04.2016 | Россия, Челябинская обл., г.Снежинск, ул.Дзержинского, 13 | 74:40:0101012:3252 |
| 23 | 07435462 | Магистральные сети К-1 к участкам ИЖС по ул. Лесная на участке кол. 259 сущ. до кол.24 | 16.03.2016 | Челябинская обл., г. Снежинск, жил. поселок №2, ул. Лесная | 74:40:0000000:5715 |
| 24 | 07435779 | Магистральные сети газоснабжения к участкам ИЖС по ул.Лесной жил. поселок №2 на участке т.В9 - т.В сущ.; т.Б8 - т.Б сущ. | 16.03.2016 | Челябинская обл., г.Снежинск, жил. поселок №2, ул. Лесная | 74:40:0000000:5716 |
| 25 | 07437788 | Магистральные сети к участкам индивидуального жилищного строительства (ИЖС) по ул.Чапаева и ул.Лесная в г.Снежинске. Наружный газопровод среднего давления (участок от т."А" до т."А8") | 11.01.2016 | Челябинская область, г.Снежинск, ул.Солнечная | 74:40:0000000:5717 |
| 26 | 07437789 | Магистральные сети к участкам индивидуального жилищного строительства (ИЖС) по ул.Чапаева и ул.Лесная в г.Снежинске. Хоз. бытовая канализация "К1" (участок от К-25 до К-19 сущ.) | 11.01.2016 | Челябинская область, г.Снежинск, ул.Солнечная | 74:40:0000000:5714 |
| 27 | 07438223 | "Сети газоснабжения" (4 очередь строительства северной части п.Ближний Береговой) | 22.01.2016 | Челябинская область, г.Снежинск, поселок Ближний Береговой | 74:40:0202001:262 |
| 28 | 07438301 | Канализация К-1 | 01.03.2016г. | Челябинская область, г.Снежинск, ул.Южная | 74:40:0101076:215 |
| 29 | 07438557 | Канализация К-1 | 28.03.2016 | Челябинская область, г.Снежинск, ул.Северная | 74:40:0000000:5567 |
| 30 | 07438597 | Магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации к жилым домам № 11, 12, 13 и к участку малоэтажной застройки микрорайона 19 г.Снежинска от кол.№ 1 до кол. сущ. | - | Челябинская область, г.Снежинск, ул.Чкаловская |  |
| 31 | 07438476 | Электроснабжение 10 кВ | 22.01.2016 | Ул. Северная ж/п № 2 | 74:40:0000000:5570 |