# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 21. 06. 2018 | № | 820 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную

Программу «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры Снежинского

городского округа» на 2017 - 2026 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных Программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями от 28.10.2016 № 1462), руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2017 - 2026 гг., утвержденную постановлением администрации Снежинского городского округа от 29.11.2016 № 1626 (с изменениями от 28.03.2017 № 402, от 07.04.2017 № 446, от 19.07.2017 № 934, от 05.12.2017 № 1520, от 14.05.2018 № 619, от 18.05.2018 № 646) (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю              за собой.

Глава Снежинского

городского округа     			   			И.И. Сапрыкин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник правового управления				А.В.Кузьмин

Заместитель главы

городского округа						Д.С.Востротин

Заместитель главы

городского округа						М.Т.Ташбулатов

Председатель комитета экономики				И.М.Путинцева

Руководитель МКУ «Финансовое

управление Снежинского

городского округа»						Н.Ю.Круглик

Руководитель МКУ «Управление

городского хозяйства Снежинского

городского округа»						С.В.Алексеев

Рассылка:

в дело   - 2 экз.

комитет экономики  - 1 экз.

финансовое управление  - 1 экз.

КСП  – 1 экз.

МКУ «УГХ СГО»  - 2 экз.

МКУ «СЗСР»  - 1 экз.

Управление градостроительства  - 1 экз.

Газета «Известия Собрания депутатов»  - 1 экз.

Т.Г.Горюшкина, 92664

ведущий инженер  МКУ «УГХ СГО»

га 1  13.06.2018

814

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от 21. 06. 2018 №  820

- ИЗМЕНЕНИЯ

- в муниципальную Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежинского городского округа»

- на 2017 - 2026 гг.

- 1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

Источниками финансирования Программы являются:

- средства областного (федерального) бюджета (далее – ОБ (ФБ));

- средства местного бюджета (далее – МБ);

- внебюджетные источники (далее – ВИ)

Общий необходимый объём финансирования Программы составляет

3 323 035 835,78 руб., в том числе:

- ОБ(ФБ) – 16 279 000,00 руб.;

- МБ –  912 187 335,78* руб.;

- ВИ –  2 394 569 500 руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и внебюджетных источников и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета и внебюджетных источников.

*  Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.

2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

Источниками финансирования Программы являются средства областного (федерального), местного бюджета, а также внебюджетные источники;

Общий необходимый объём финансирования Программы составляет

3 323 035 835,78* руб., в т.ч. по годам:

  - 2017 г. – 211 122 835,78 руб., в т.ч.:

МБ – 18 242 835,78 руб.

ВИ – 192 880 000 руб.

2

  - 2018 г. – 231 140 500 руб., в т.ч.:

ОБ (ФБ) – 0

МБ – 12 797 500 руб.

ВИ – 218 343 000 руб.

  - 2019 г. – 326 694 500 руб., в т.ч.:

ОБ (ФБ) – 8 139 500 руб.

МБ – 26 521 000 руб.

ВИ – 292 034 000 руб.

  - 2020 г. – 441 814 500 руб., в т.ч.:

ОБ (ФБ) – 8 139 500 руб.

МБ – 26 126 000 руб.

ВИ – 407 549 000 руб.

  - 2021 г. – 645 856 500 руб., в т.ч.:

МБ – 367 500 000 руб.

ВИ – 278 356 500 руб.

  - 2022-2026 г. – 1 466 407 000 руб., в т.ч.:

МБ – 461 000 000 руб.

ВИ – 1 005 407 000 руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета.

*  Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год (либо при очередной корректировке бюджета на текущий год).

3. Раздел 8 «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой редакции:

- 8. Перечень основных мероприятий Программы

- Таблица 2. Перечень основных мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансиро вания | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Бюджето-получатели / исполнители Программы | Связь с индикаторами реализации Программы (№ показателя) |  | Ссылка на НПА о соответствии расходного обязательства полномочиям Снежинского городского округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2022-2026* |  |  |  |  |
| 1. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Снежинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Реконструкция котельной пл.9: - 2 паровых котла ДЕ-25-14 (25 т/ч, 15 Гкал/ч каждый); - 1 вод.котел ПТВМ-100-150 (100 Гкал/ч); - 1 сетевой насос Д-1250-125; - 3-4 пароводяных подогревателя по 8-10 Гкал/ч; - система сбора конденсата (2 бака по 25куб.м, 3 насоса по 50 куб.м;) - 2 циркуляционных насоса по 500 куб.м/ч | Всего, в т.ч. | 89730500 |  | 22433000 | 22433000 | 22433000 | 22431500 |  | МКУ "СЗСР", Инвестор | №1.2., 1.3., 1.4., 1.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6, п. 9 ст. 29 Федерального закона №190-ФЗ от 27.07.2010 "О теплоснабже-нии" |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 89730500 |  | 22433000 | 22433000 | 22433000 | 22431500 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Реконструкция станции смешения | Всего, в т.ч. | 1000000 |  | 100000 | 300000 | 600000 |  |  | Инвестор | №1.2., 1.3., 1.4. |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 1000000 |  | 100000 | 300000 | 600000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Реконструкция магистральных трубопроводов сети от К-2 до проходного коллектора длиной 115 м | Всего, в т.ч. | 2700000 | 2700000 |  |  |  |  |  | Инвестор | №1.4., 1.6., 1.7. |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 2700000 | 2700000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Проведение капитального ремонта участков физически изношенных магистральных трубопроводов сетей теплоснабжения города Снежинска | Всего, в т.ч. | 240000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 120000000 | Инвестор | №1.4., 1.6., 1.7. |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 240000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 120000000 |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Установка автоматизированных тепловых пунктов | Всего, в т.ч. | 397900000 | 95100000 | 95100000 | 59425000 | 59425000 | 29425000 | 59425000 | Инвестор | №1.2., 1.3., 1.4. |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 397900000 | 95100000 | 95100000 | 59425000 | 59425000 | 29425000 | 59425000 |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на территории МАУ ДОЦ «Орленок» | Всего,в т.ч. | 16279000 |  |  | 8139500 | 8139500 |  |  | МКУ «СЗСР» | №1.4., 1.6., 1.7. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6, п. 9 ст. 29 Федерального закона №190-ФЗ от 27.07.2010 "О теплоснабже-нии |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 16279000 |  |  | 8139500 | 8139500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по модернизации: | Всего, в т.ч. | 747609500 | 121800000 | 141633000 | 114297500 | 114597500 | 75856500 | 179425000 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 16279000 |  |  | 8139500 | 8139500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 731330500 | 121800000 | 141633000 | 106158000 | 106458000 | 75856500 | 179425000 |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Снежинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Строительство блочно-модульной котельной пл. 29 мощностью 1,5 МВт | Всего, в т.ч. | 5565000 |  |  |  | 5565000 |  |  | Инвестор | №1.8.1., 1.9. |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 5565000 |  |  |  | 5565000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Строительство магистральных сетей теплоснабжения мкр. 16А, 16Б, 20, в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "СЗСР" | №1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.8.2., 1.8.3. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.2 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №190-ФЗ от 27.07.2010 "О теплоснабже-нии" |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Строительство надземной тепломагистрали 2 Ду 500 от котельной пл. 9 до павильона П-3 (НО-26 теплосети 2 Ду 800), в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч. | 50000000 |  |  |  |  |  | 50000000 | Инвестор | №1.1., 1.2., 1.3. |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 50000000 |  |  |  |  |  | 50000000 |  |  |  |  |
|  | Итого по строительству: | Всего, в т.ч. | 55565000 | 0 | 0 | 0 | 5565000 | 0 | 50000000 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 55565000 | 0 | 0 | 0 | 5565000 | 0 | 50000000 |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу 1: | Всего, в т.ч. | 803174500 | 121800000 | 141633000 | 114297500 | 120162500 | 75856500 | 229425000 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 16279000 |  |  | 8139500 | 8139500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 786895500 | 121800000 | 141633000 | 106158000 | 112023000 | 75856500 | 229425000 |  |  |  |  |
| 2. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Снежинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Реконструкция сетей электроснабжения 0,4 кВ МЖД в кварталах 1, 2, 3, 5 протяженностью 9,3 км | Всего, в т.ч. | 18300000 |  |  | 500000 | 500000 | 2000000 | 15300000 | Инвестор | №2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7.,.2.8., 2.9. |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 18300000 |  |  | 500000 | 500000 | 2000000 | 15300000 |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Реконструкция РП-2 с заменой оборудования РУ-10кВ с установкой вакуумных выключателей и заменой оборудования РУ-0,4кВ с установкой панелей ЩО-70 | Всего, в т.ч. | 2500000 |  | 2500000 |  |  |  |  | Инвестор | №2.2., 2.3., 2.4., 2.9. |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 2500000 |  | 2500000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Реконструкция РП-21 с заменой оборудования РУ-10кВ с установкой вакуумных выключателей | Всего, в т.ч. | 2060000 |  |  | 2060000 |  |  |  | Инвестор | №2.2., 2.3., 2.4., 2.9. |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 2060000 |  |  | 2060000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Реконструкция ТП-11, ТП-12, ТП-21, ТП-22, ТП-31, ТП-42, ТП-43, ТП-61. | Всего, в т.ч. | 16000000 |  |  |  |  |  | 16000000 | Инвестор | №2.2., 2.3., 2.4., 2.9. |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 16000000 |  |  |  |  |  | 16000000 |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Строительство новой РТП вместо ТП-101 и ТП-102. Перевод нагрузок с ТП-101 и ТП-102 на новую РТП. | Всего, в т.ч. | 18552000 |  |  | 18552000 |  |  |  | Инвестор | №2.2., 2.3., 2.4., 2.9. |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 18552000 |  |  | 18552000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Модернизация систем телемеханики на ПС 110кВ Курчатовская и организация передачи голосовой и телеметрической информации ПС 110кВ Курчатовская в Филиал ОАО «СО ЕЭС» ЧРДУ и Филиал ОАО «МРСК Урала» "Челябэнерго", в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "СЗСР" | №2.4. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, Соглашение о технологичес-ком взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 21.10.2013 №211013/1, заключено между ОАО "СО ЕЭС", МО "Город Снежинск", ОАО "Трансэнерго" |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. | Модернизация СОТИАССО энергообъектов МО «Город Снежинск» | Всего, в т.ч. | 12000000 |  |  |  |  | 2000000 | 10000000 | МКУ "СЗСР" | №2.4. |  |  |
|  |  | МБ | 12000000 |  |  |  |  | 2000000 | 10000000 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. | Реконструкция ГПП-4 с увеличение установленной мощности до 50 МВт | Всего, в т.ч. | 500000000 |  |  |  |  |  | 500000000 | Инвестор | №2.2., 2.3., 2.4., 2.9. |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 500000000 |  |  |  |  |  | 500000000 |  |  |  |  |
| Жилой район "Поселок Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9. | Реконструкция существующих сетей10 кВ и 0,4кВ посёлка Сокол, в т.ч. закольцовка ЛЭП 10 кВ до существующей опоры №5 ВЛ-10кВ | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "СЗСР" | №2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7.,.2.8., 2.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10. | Реконструкция сетей наружного освещения жилого района «Поселок Сокол» | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "СЗСР" | №2.1.1., 2.2., 2.4., 2.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11. | Выполнение проектно-изыскательских работ на закольцовку ЛЭП 10 кВ до существующей опоры №5 ВЛ-10кВ | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "СЗСР" | №2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7.,.2.8., 2.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поселок Ближний Береговой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12. | Сети электроснабжения в поселке Ближний Береговой (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | Всего, в т.ч. | 2351500 | 180000 | 2171500 |  |  |  |  | МКУ "СЗСР" | №2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7.,.2.8., 2.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  | МБ | 2351500 | 180000 | 2171500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13. | Замена существующих трансформаторных подстанций открытого типа ТП №789, ТП №2020, ТП С-1, ТП С-2 | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "СЗСР" | №2.2., 2.3., 2.4., 2.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деревня Ключи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14. | Реконструкция сетей 0,4 кВ и сетей наружного освещения деревни Ключи, в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "СЗСР" | №2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7.,.2.8., 2.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15. | Реконструкция ТП-Ключи-1 с заменой трансформатора мощностью 250 кВА | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "СЗСР" | №2.2., 2.3., 2.4., 2.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.16. | Сети электроснабжения в деревне Ключи (в т.ч. проектно-изыскательские работы) | Всего, в т.ч. | 246700 | 120000 | 126700 |  |  |  |  | МКУ "СЗСР" | №2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7.,.2.8., 2.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  | МБ | 246700 | 120000 | 126700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по модернизации: | Всего, в т.ч. | 572010200 | 300000 | 4798200 | 21112000 | 500000 | 4000000 | 541300000 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 14598200 | 300000 | 2298200 | 0 | 0 | 2000000 | 10000000 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 557412000 | 0 | 2500000 | 21112000 | 500000 | 2000000 | 531300000 |  |  |  |  |
| 2.2. Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Снежинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Строительство новой РТП-ОРС | Всего, в т.ч. | 18553000 |  | 18553000 |  |  |  |  | Инвестор | №2.1.2., 2.3.,2.9. |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 18553000 |  | 18553000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Строительство двух КЛ-10кВ электроснабжения РТП-ОРС с использованием существующих КЛ-10кВ 209К и 106К, КЛ-10кВ от новой РТП до ТП-5/24 | Всего, в т.ч. | 2904000 |  |  | 2904000 |  |  |  | Инвестор | №2.1.2., 2.2., 2.3., 2.9. |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 2904000 |  |  | 2904000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Строительство новой РТП-ГИБДД с двумя трансформаторами ТМГ 250кВА | Всего, в т.ч. | 16505000 |  |  |  | 16505000 |  |  | Инвестор | №2.1.2., 2.3., 2.9. |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 16505000 |  |  |  | 16505000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Строительство двух КЛ-10кВ электроснабжения РТП-ГИБДД от ЗРУ-10кВ ПС Курчатовская, линий 10кВ для переключения существующих ТП-3/13, ТП-1/13, ТП-2/5, ТП-4/13 | Всего, в т.ч. | 2696000 |  |  |  | 2696000 |  |  | Инвестор | №2.1.2., 2.2., 2.3., 2.9. |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 2696000 |  |  |  | 2696000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Строительство новой ТП-65 с двумя трансформаторами ТМГ 630кВА | Всего, в т.ч. | 5654000 |  |  |  |  |  | 5654000 | Инвестор | №2.1.2., 2.3., 2.9. |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 5654000 |  |  |  |  |  | 5654000 |  |  |  |  |
| 2.2.6. | Строительство двух КЛ-10кВ электроснабжения ТП-65 от РУ-10кВ РП-11, врезку в действующую КЛ-10кВ от ТП-52 до ТП-62, перевод нагрузки 0,4кВ с ТП-61 | Всего, в т.ч. | 5028000 |  |  |  |  |  | 5028000 | Инвестор | №2.1.2., 2.2., 2.3., 2.9. |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 5028000 |  |  |  |  |  | 5028000 |  |  |  |  |
| 2.2.7. | Строительство двух КЛ-10кВ электроснабжения РТП-23/1 от ЗРУ-10кВ ПС Курчатовская до новой РТП и электроснабжения новых ТП жилого поселка №2 | Всего, в т.ч. | 7550000 |  | 7550000 |  |  |  |  | Инвестор | №2.1.2., 2.2., 2.3., 2.9. |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 7550000 |  | 7550000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8. | Строительство магистральных кабельных сетей и ТП микрорайона 16а, 16б и 20 в соответствии со схемой застройки | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "СЗСР" | №2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9. | Строительство новой ТП-10/0,4кВ в районе Городской котельной для перевода существующих потребителей ТП-Котельная на новую ТП | Всего, в т.ч. | 16500000 | 16500000 |  |  |  |  |  | Инвестор | №2.1.2., 2.3., 2.9. |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 16500000 | 16500000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.10. | Строительство ВЛ-110 кВ «Мраморная-Курчатовская», в т.ч. расширение ОРУ-110 кВ ПС «Мраморная» | Всего, в т.ч. | 64380000 | 32190000 | 32190000 |  |  |  |  | Инвестор | №2.1.2., 2.2., 2.3., 2.9. |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 64380000 | 32190000 | 32190000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.11. | Разработка нового технического задания и выполнение проекта «Схема внешнего электроснабжения ЗАТО г. Снежинск» | Всего, в т.ч. | 3000000 | 3000000 |  |  |  |  |  | Инвестор |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 3000000 | 3000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.12. | Строительство новой ГПП-1 на площадке 9 с увеличением установленной мощности до 100 МВА | Всего, в т.ч. | 600000000 |  |  |  | 200000000 | 200000000 | 200000000 | Инвестор | №2.1.2., 2.3., 2.9. |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 600000000 |  |  |  | 200000000 | 200000000 | 200000000 |  |  |  |  |
| 2.2.13. | Строительство РТП-23/1 и сетей 10 кВ в мкр. 23 жилого поселка №2 в соответствии с перспективной схемой, в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "СЗСР" | №2.1.2., 2.3., 2.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.14. | Строительство электрических сетей и объектов электроснабжения в парке культуры и отдыха | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "СЗСР" | №2.1.2., 2.2., 2.3., 2.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.15. | Магистральные сети электроснабжения (1 этап реализации мероприятий по обеспечению перспективной застройки микрорайонов 22, 23 инженерными сетями электроснабжения) | Всего, в т.ч. | 36494472,83 | 12384472,83 |  |  | 12000000 |  |  | МКУ "СЗСР" | №2.1.2., 2.3., 2.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  | МБ | 36494472,83 | 12384472,83 |  |  | 12000000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой район «Поселок Сокол» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.16. | Строительство новых ТП, магистральных сетей электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ жилого района «Поселок Сокол» в соответствии с планом застройки | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "СЗСР" | №2.1.2., 2.3., 2.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.17. | Модульные трансформаторные подстанции КТПН 1/21 и 2/21в жилом районе «Поселок Сокол» | Всего, в т.ч. |  |  |  | 2000000 |  |  |  | МКУ "СЗСР" | №2.1.2., 2.3., 2.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  | МБ |  |  |  | 2000000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поселок Ближний Береговой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.18. | Строительство новых линий ВЛ 10 кВ и ВЛ 0,4 кВ | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "СЗСР" | №2.1.2., 2.2., 2.3., 2.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.19. | Электроснабжение перспективной застройки в поселке Ближний Береговой | Всего, в т.ч. | 16190474,37 | 910339,52 | 1154134,85 |  | 14126000 |  |  | МКУ "СЗСР" | №2.1.2., 2.2., 2.3., 2.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  | МБ | 16190474,37 | 910339,52 | 1154134,85 |  | 14126000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по строительству: | Всего, в т.ч. | 785344947,20 | 64984812,35 | 59447135 | 4904000 | 245327000 | 200000000 | 210682000 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 42574947,20 | 13294812,35 | 1154134,85 | 2000000 | 26126000 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 742770000 | 51690000 | 58293000 | 2904000 | 219201000 | 200000000 | 210682000 |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу 2: | Всего, в т.ч. | 1357355147,20 | 65284812,35 | 64245334,85 | 26016000 | 245827000 | 204000000 | 751982000 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 57173147,20 | 13594812,35 | 3452334,85 | 2000000 | 26126000 | 2000000 | 10000000 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 1300182000 | 51690000 | 60793000 | 24016000 | 219701000 | 202000000 | 741982000 |  |  |  |  |
| 3. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Снежинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Внедрение системы очистки промывных вод на очистных сооружкниях пл.29 | Всего, в т.ч. | 54500000 |  |  | 54500000 |  |  |  | Инвестор | №3.4.3., 3.4.4. 3.9. |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 54500000 |  |  | 54500000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Внедрение метода ультрафиолетового обеззараживания воды на насосной станции пл.29 | Всего, в т.ч. | 35100000 |  |  |  | 35100000 |  |  | Инвестор | №3.4.3., 3.4.4., 3.9. |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 35100000 |  |  |  | 35100000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Реконструкция водопроводных очистных сооружений с внедрением мембранной технологии очистки воды | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "СЗСР" | №3.4.3., 3.4.4., 3.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 "О водоснабжении и водоотведе-нии" |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Реконструкция участка водопровода Ду=500мм L=982м от кол. К131 по ул. Щелкина до кол. К-119 по ул. Дзержинского | Всего, в т.ч. | 7000000 |  | 7000000 |  |  |  |  | Инвестор | №3.2., 3.4.1., 3.4.2., 3.6., 3.7., 3.8. |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 7000000 |  | 7000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. | Замена участка водопровода 100-150мм L=730м по ул. Школьная на участке от ул. Северная до ул. Лесная | Всего, в т.ч. | 5883000 | 5883000 |  |  |  |  |  | Инвестор | №3.2., 3.4.1., 3.4.2., 3.6., 3.7., 3.8. |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 5883000 | 5883000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6. | Замена участка водопровода пл.19 150мм L=920м, 100мм L=250м | Всего, в т.ч. | 9246000 |  |  |  | 9246000 |  |  | Инвестор | №3.2., 3.4.1., 3.4.2., 3.6., 3.7., 3.8. |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 9246000 |  |  |  | 9246000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7. | Реконструкция участка водопровода второго подъема от кол. К116А до кол. К118 600мм L=170м | Всего, в т.ч. | 2000000 |  | 2000000 |  |  |  |  | Инвестор | №3.2., 3.4.1., 3.4.2., 3.6., 3.7., 3.8. |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 2000000 |  | 2000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8. | Реконструкция участка водопровода от кол. К106 до кол. К121 300мм L=2395м | Всего, в т.ч. | 7000000 |  |  | 5000000 | 500000 | 500000 | 1000000 | Инвестор | №3.2., 3.4.1., 3.4.2., 3.6., 3.7., 3.8. |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 7000000 |  |  | 5000000 | 500000 | 500000 | 1000000 |  |  |  |  |
| 3.1.9. | Реконструкция участка водопровода от цеха №321 до ул. Широкая 300 - 350мм L=1348м | Всего, в т.ч. | 7000000 |  |  |  |  |  | 7000000 | Инвестор | №3.2., 3.4.1., 3.4.2., 3.6., 3.7., 3.8. |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 7000000 |  |  |  |  |  | 7000000 |  |  |  |  |
| Жилой район «Поселок Сокол» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10. | Замена участка водопровода по ул. Парковая от ПГ-1 до колодца №26 | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "СЗСР" | №3.2., 3.4.1., 3.4.2., 3.6., 3.7., 3.8. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 "О водоснабжении и водоотведе-нии" |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.11. | Замена участка водопровода по ул. Парковая от кол. №15 до кол. №8 и от кол. №8 до кол. №26 | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "СЗСР" | №3.2., 3.4.1., 3.4.2., 3.6., 3.7., 3.8. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 "О водоснабжении и водоотведе-нии" |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.12. | Замена участка водопровода по ул. Кирова от кол. №34 до кол. №35 с заменой вводов и ПГ | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "СЗСР" | №3.2., 3.4.1., 3.4.2., 3.6., 3.7., 3.8. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 "О водоснабжении и водоотведе-нии" |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.13. | Замена участка водопровода от корпусе №12 до корпуса №13 и от корпуса №13 до столовой МАУ ДОЦ «Орленок» | Всего, в т.ч. | 50000 |  |  |  |  |  |  | МКУ "СЗСР", МКП "Энергетик" | №3.2., 3.4.1., 3.4.2., 3.6., 3.7., 3.8. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 "О водоснабжении и водоотведе-нии" |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 50000 | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.14. | Замена внутреннего водопровода в котельной №4 с установкой новых повысительных насосов (2 насоса по 20 м3) | Всего, в т.ч. | 150000 |  |  |  | 150000 |  |  | МКП "Энергетик" | №3.6., 3.8. |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 150000 |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.15. | Реконструкция 1-го и 2-го напорного водоводного коллектора, в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "СЗСР" | №3.2., 3.4.1., 3.4.2., 3.6., 3.7., 3.8. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 "О водоснабжении и водоотведе-нии" |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.16. | Реконструкция водозаборных сооружений | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "СЗСР" | №3.2., 3.4., 3.8. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 "О водоснабжении и водоотведе-нии" |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поселок Ближний Береговой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.17. | Замена участка водопровода от кол. №19А до кол. №21 | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "СЗСР" | №3.2., 3.4.1., 3.4.2., 3.6., 3.7., 3.8. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 "О водоснабжении и водоотведе-нии" |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.18. | Замена участка водопровода от кол. №7 до кол. №9 (ПГ 2) – «Закольцовка» | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | МКУ СЗСР" | №3.2., 3.4.1., 3.4.2., 3.6., 3.7., 3.8. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 "О водоснабже-нии и водоотведе-нии" |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.19. | Капитальный ремонт водопровода в поселке Ближний Береговой | Всего, в т.ч. | 889000 |  |  | 889000 |  |  |  | МКУ "СЗСР" | №3.2., 3.4.1., 3.4.2., 3.6., 3.7., 3.8. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 "О водоснабжении и водоотведе-нии" |  |
|  |  | МБ | 889000 |  |  | 889000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по модернизации: | Всего, в т.ч. | 128818000 | 5933000 | 9000000 | 60389000 | 44996000 | 500000 | 8000000 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 889000 | 0 | 0 | 889000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 127929000 | 5933000 | 9000000 | 59500000 | 44996000 | 500000 | 8000000 |  |  |  |  |
| 3.2. Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Снежинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Строительство дополнительного регулирующего резервуара емкостью не менее 1310 м куб. на пл. 29 | Всего, в т.ч. | 5000000 | 5000000 |  |  |  |  |  | Инвестор | №3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.7. |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 5000000 | 5000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Строительство разгрузочного водовода 600 мм и L=2 900 м от колодца 49а насосной станции 2-го подъема до проспекта Щелкина, в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "СЗСР" | №3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.7. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 "О водоснабжении и водоотведе-нии" |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Закольцовка водопровода 300мм L=260м по ул. Строителей на участке от ул. Уральская до ул. Забабахина | Всего, в т.ч. | 6300000 | 6300000 |  |  |  |  |  | Инвестор | №3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.7. |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 6300000 | 6300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. | Закольцовка водопровода 150мм L=150м по ул. Строителей на участке от ул. Забабахина до ул. Северная | Всего, в т.ч. | 1203000 | 1203000 |  |  |  |  |  | Инвестор | №3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.7. |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 1203000 | 1203000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5. | Строительство сетей водоснабжения 150мм L=450м по ул. Березовая на участке от ул. Чуйкова до ул. Строителей | Всего, в т.ч. | 3609000 |  | 3609000 |  |  |  |  | Инвестор | №3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.7. |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 3609000 |  | 3609000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6. | Строительство сетей водоснабжения 100-150мм ж/п №2 (в районе улиц №2, Южная, Фурманова), в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч. | 26900000 |  |  | 26900000 |  |  |  | Инвестор | №3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.7. |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 26900000 |  |  | 26900000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7. | Строительство сетей водоснабжения мкр. № 16А, 16Б, 20 | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "СЗСР" | №3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.7. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 "О водоснабжении и водоотведе-нии" |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой район «Поселок Сокол» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8. | Строительство сетей водоснабжения | Всего, в т.ч. | 33000000 |  |  |  |  | 33000000 | 33000000 | МКУ "СЗСР" | №3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.7. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 "О водоснабжении и водоотведе-нии" |  |
|  |  | МБ | 33000000 |  |  |  |  | 33000000 | 33000000 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Поселок Ближний Береговой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9. | Строительство системы централизованного водоснабжения поселка Ближний Береговой, в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "СЗСР" | №3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.7. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 "О водоснабжении и водоотведе-нии" |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по строительству | Всего, в т.ч. | 76012000 | 12503000 | 3609000 | 26900000 | 0 | 33000000 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 33000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000000 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 43012000 | 12503000 | 3609000 | 26900000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу 3: | Всего, в т.ч. | 204830000 | 18436000 | 12609000 | 87289000 | 44996000 | 33500000 | 8000000 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 33889000 | 0 | 0 | 889000 | 0 | 33000000 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 170941000 | 18436000 | 12609000 | 86400000 | 44996000 | 500000 | 8000000 |  |  |  |  |
| 4. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Снежинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Реконструкция хозбытовой канализации 200мм L=170м по ул. Лесная на участке от ул. Школьная до ул. Первомайская с увеличением диаметра до 300мм | Всего, в т.ч. | 954000 | 954000 |  |  |  |  |  | Инвестор | №4.2., 4.4.1., 4.4.2., 4.6., 4.7., 4.8. |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 954000 | 954000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Внедрение установки ультрафиолетового облучения (УФО) или гипохлорита натрия взамен обеззараживания сточных вод хлором пл.19 | Всего, в т.ч. | 20000000 |  |  |  |  |  | 20000000 | Инвестор | №4.4.3., 4.4.4., 4.9. |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 20000000 |  |  |  |  |  | 20000000 |  |  |  |  |
| 4.1.3. | Оптимизация схемы обработки осадка сточных вод | Всего, в т.ч. | 5200000 |  |  | 5200000 |  |  |  | Инвестор | №4.4.3., 4.4.4., 4.9. |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 5200000 |  |  | 5200000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | Реконструкция напорного коллектора от ж/д №9 по ул. Гречишникова 100мм L=350м | Всего, в т.ч. | 2500000 |  | 2500000 |  |  |  |  | Инвестор | №4.2., 4.4.1., 4.4.2., 4.6., 4.7., 4.8. |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 2500000 |  | 2500000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5. | Реконструкция напорного коллектора от станции перекачки 2 до станции перекачки 1 200мм L=955м | Всего, в т.ч. | 6000000 |  |  |  |  |  | 6000000 | Инвестор | №4.2., 4.4.1., 4.4.2., 4.6., 4.7., 4.8. |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 6000000 |  |  |  |  |  | 6000000 |  |  |  |  |
| 4.1.6. | Замена насосов на действующей ГКНС | Всего, в т.ч. | 3500000 |  | 3500000 |  |  |  |  | МКУ "СЗСР" | №4.2., 4.4.1., 4.4.2., 4.6., 4.7., 4.8. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 "О водоснабжении и водоотведе-нии" |  |
|  |  | МБ | 3500000 |  | 3500000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой район «Поселок Сокол» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7. | Реконструкция напорного канализационного коллектора 150мм L=465м до колодца №58 по ул. Мамина-Сибиряка, в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "СЗСР" | №4.2., 4.4.1., 4.4.2., 4.6., 4.7., 4.8. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 "О водоснабжении и водоотведе-нии" |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.8. | Реконструкция напорного канализационного коллектора 150мм L=233м до колодца №70 по ул. Парковая, в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч. | 2500000 |  |  |  |  | 2500000 |  | МКУ "СЗСР" | №4.2., 4.4.1., 4.4.2., 4.6., 4.7., 4.8. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 "О водоснабжении и водоотведе-нии" |  |
|  |  | МБ | 2500000 |  |  |  |  | 2500000 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.9. | Замена участка канализационной сети по ул. Мамина-Сибиряка от кол. №52 до кол. №56 | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "СЗСР" | №4.2., 4.4.1., 4.4.2., 4.6., 4.7., 4.8. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 "О водоснабжении и водоотведе-нии" |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.10. | Замена участка канализационной сети по ул. Кирова от кол. №165 до кол. №234 | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "СЗСР" | №4.2., 4.4.1., 4.4.2., 4.6., 4.7., 4.8. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 "О водоснабжении и водоотведе-нии" |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.11. | Замена участка канализационной сети по ул. Бажова от кол. №104 до кол. №117 | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "СЗСР" | №4.2., 4.4.1., 4.4.2., 4.6., 4.7., 4.8. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 "О водоснабжении и водоотведе-нии" |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по модернизации: | Всего, в т.ч. | 40654000 | 954000 | 6000000 | 5200000 | 0 | 2500000 | 26000000 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 6000000 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 2500000 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 34654000 | 954000 | 2500000 | 5200000 | 0 | 0 | 26000000 |  |  |  |  |
| 4.2. Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Снежинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Строительство главного самотечного коллектора Ду=1000мм длиной 4760м | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "СЗСР" | №4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.7 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 "О водоснабжении и водоотведе-нии" |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Строительство сооружений доочистки бытовых сточных вод пл.19 от соединений азота и фосфора до значений ПДК загрязняющих веществ для водоемов рыбохозяйственного значения, в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч. | 70260000 |  |  | 70260000 |  |  |  | Инвестор | №4.4.3., 4.4.4., 4.9. |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 70260000 |  |  | 70260000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Строительство хозбытовой канализации 150мм L=682м по ул. Березовая на участке от ул.Чуйкова до ул. Строителей | Всего, в т.ч. | 3829000 |  |  |  | 3829000 |  |  | Инвестор | №4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.7 |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 3829000 |  |  |  | 3829000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. | Строительство хозбытовой канализации 150мм L=144м по ул. Пионерская на для жилых домов №№46,48,51,53 | Всего, в т.ч. | 808000 |  | 808000 |  |  |  |  | Инвестор | №4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.7 |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 808000 |  | 808000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.5. | Строительство сетей водоотведения 100-200мм мкр. №22, 23 ж/п №2 (в районе улиц №2, Южная, Фурманова), в т.ч. ПИР | Всего, в т.ч. | 27000000 |  |  |  | 27000000 |  |  | Инвестор | №4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.7 |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 27000000 |  |  |  | 27000000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.6. | Строительство сетей водоотведения мкр. № 16А, 16Б, 20 | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "СЗСР" | №4.1., 4.2., 4.3., 4.5., 4.4., 4.7 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 "О водоснабжении и водоотведе-нии" |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.7. | Строительство очистных сооружений бытовых сточных вод производительностью 40 тыс. м3 в сутки | Всего, в т.ч. | 540000000 |  |  |  |  | 270000000 | 270000000 | МКУ "СЗСР" | №4.4.3., 4.4.4., 4.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 "О водоснабжении и водоотведе-нии" |  |
|  |  | МБ | 540000000 |  |  |  |  | 270000000 | 270000000 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.8. | Строительство локальных очистных сооружений на оголовках ливневой канализации | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "СЗСР" | №4.4.3., 4.4.4., 4.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 "О водоснабжении и водоотведе-нии" |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.9. | Строительство коллекторов и насосной перекачивающей станции ливневых сточных вод | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "СЗСР" | №4.4.3., 4.4.4., 4.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 "О водоснабжении и водоотведе-нии" |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой район «Поселок Сокол» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.10. | Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | МКУ СЗСР" | №4.4.3., 4.4.4., 4.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 "О водоснабжении и водоотведе-нии" |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.11. | Строительство нового здания перекачки по ул. Мамина-Сибиряка с заменой приемного резервуара V=30 м3 и установкой нового оборудования производительностью 17 м3/час | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | МКУ СЗСР" | №4.4.3., 4.4.4., 4.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 "О водоснабжении и водоотведе-нии" |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.12. | Строительство нового здания перекачки по ул. Парковая с заменой приемного резервуара V=12 м3 и установкой нового оборудования производительностью 17 м3/час | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | МКУ СЗСР" | №4.4.3., 4.4.4., 4.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 "О водоснабжении и водоотведе-нии" |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.13. | Строительство очистных сооружений ливнестоков | Всего, в т.ч. | 60000000 |  |  |  |  |  | 60000000 | МКУ СЗСР" | №4.4.3., 4.4.4., 4.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 "О водоснабжении и водоотведе-нии" |  |
|  |  | МБ | 60000000 |  |  |  |  |  | 60000000 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.14. | Строительство ливневой канализации и КНС | Всего, в т.ч. | 51000000 |  |  |  |  |  | 51000000 | МКУ СЗСР" | №4.4.3., 4.4.4., 4.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 "О водоснабжении и водоотведе-нии" |  |
|  |  | МБ | 51000000 |  |  |  |  |  | 51000000 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.15. | Строительство сетей бытовой канализации | Всего, в т.ч. | 130000000 |  |  |  |  | 60000000 | 70000000 | МКУ СЗСР" | №4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.7 | подпункт 4 п. 1 ст. 16, подпункт 4.3 п. 1 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003, подпункт 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 "О водоснабжении и водоотведе-нии" |  |
|  |  | МБ | 130000000 |  |  |  |  | 60000000 | 70000000 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по строительству | Всего, в т.ч. | 882897000 | 0 | 808000 | 70260000 | 30829000 | 330000000 | 451000000 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 781000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000000 | 451000000 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 101897000 | 0 | 808000 | 70260000 | 30829000 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу 4: | Всего, в т.ч. | 923551000 | 954000 | 6808000 | 75460000 | 30829000 | 332500000 | 477000000 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 787000000 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 332500000 | 451000000 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 136551000 | 954000 | 3308000 | 75460000 | 30829000 | 0 | 26000000 |  |  |  |  |
| 5. КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Снежинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Магистральные сети газоснабжения (1 этап реализации мероприятий по обеспечению перспективной застройки микрорайонов 22, 23 инженерными сетями газоснабжения) | Всего, в т.ч. | 10460424,74 | 4615259,59 | 5845165,15 |  |  |  |  | МКУ "СЗСР" | №5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  | МБ | 10460424,74 | 4615259,59 | 5845165,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой район "Поселок Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Строительство магистральных сетей газоснабжения жилого района «Поселок Сокол» | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "СЗСР" | №5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поселок Ближний Береговой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3. | Строительство газопровода среднего давления в поселке Ближний Береговой | Всего, в т.ч. | 32763,84 | 32763,84 |  |  |  |  |  | МКУ "СЗСР" | №5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9. | подпункт 4 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  | МБ | 32763,84 | 32763,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по строительству | Всего, в т.ч. | 10493188,58 | 4648023,43 | 5845165,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 10493188,58 | 4648023,43 | 5845165,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу 5: | Всего, в т.ч. | 10493188,58 | 4648023,43 | 5845165,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 10493188,58 | 4648023,43 | 5845165,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6. УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Снежинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Строительство 3-й очереди полигона ТБО | Всего, в т.ч. | 23632000 |  |  | 23632000 |  |  |  | МКУ "СЗСР" | №6.1., 6.2. | подпункт 24 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  | МБ | 23632000 |  |  | 23632000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. | Строительство мусоросортировочного комплекса, включая проектно-изыскательские работы, за счет межбюджетных трансфертов | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «СЗСР» | №6.1., 6.2. | подпункт 24 п. 1 ст. 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 |  |
|  |  | ОБ (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по строительству | Всего, в т.ч. | 23632000 |  |  | 23632000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 23632000 |  |  | 23632000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу 6: | Всего, в т.ч. | 23632000 |  |  | 23632000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 23632000 |  |  | 23632000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе, в т.ч. | Всего, в т.ч. | 3323035835,78 | 211122835,78 | 231140500 | 326694500 | 441814500 | 645856500 | 1466407000 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 16279000 | 0 | 0 | 8139500 | 8139500 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 912187335,78 | 18242835,78 | 12797500 | 26521000 | 26126000 | 367500000 | 461000000 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 2394569500 | 192880000 | 218343000 | 292034000 | 407549000 | 278356500 | 1005407000 |  |  |  |  |
|  | Модернизация | Всего, в т.ч. | 1489091700 | 128987000 | 161431200 | 200998500 | 160093500 | 82856500 | 754725000 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 16279000 | 0 | 0 | 8139500 | 8139500 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 21487200 | 300000 | 5798200 | 889000 | 0 | 4500000 | 10000000 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 1451325500 | 128687000 | 155633000 | 191970000 | 151954000 | 78356500 | 744725000 |  |  |  |  |
|  | Строительство | Всего, в т.ч. | 1833944135,78 | 82135835,78 | 69709300 | 125696000 | 281721000 | 563000000 | 711682000 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ (ФБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 890700135,78 | 17942835,78 | 6999300 | 25632000 | 26126000 | 363000000 | 451000000 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | 943244000 | 64193000 | 62710000 | 100064000 | 255595000 | 200000000 | 260682000 |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе, в т.ч. по бюджетополучателям | Всего, в т.ч. | 3323035835,78 | 211122835,78 | 231140500 | 326694500 | 441814500 | 645856500 | 1466407000 |  |  |  |  |
|  |  | МКУ "СЗСР" | 928466335,78 | 18242835,78 | 12797500 | 34660500 | 34265500 | 367500000 | 461000000 |  |  |  |  |
|  |  | Инвестор | 2394369500 | 192830000 | 218343000 | 292034000 | 407399000 | 278356500 | 1005407000 |  |  |  |  |
|  |  | МКП "Энерге-тик" | 200000 | 50000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 |  |  |  |  |

*  Объем финансирования указан справочно, исходя из потребности. Фактический объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый год.