# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 12. 09. 2019 | № | 1186 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении проектно-

сметной документации

В соответствии с пунктом 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьями 34 и 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий на объект «Сети электроснабжения 0,4 кВ и 10 кВ с трансформаторной подстанцией мощностью 400 кВА в поселке Ближний Береговой», с адресными ориентирами: Челябинская область, Снежинский городской округ, поселок Ближний Береговой, в районе жилого дома № 18 по ул.Новая (шифр: 465-03-17).

- Проектная организация: ООО Проектно-конструкторское бюро «Энергостальпроект».

- Заказчик: МКУ «Служба заказчика по строительству и ремонту».

- Основные технико-экономические показатели проекта:

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Напряжение сети | кВ | 10/0,4 |
| 2. | Количество проектируемых КТП/трансформаторная мощность | шт./кВА | 1х400 |
| 3. | Категория электроприемников по надежности электроснабжения | - | III |
| 4. | Расчетная нагрузка новой КТП, в т.ч. существующая нагрузка ТП «Совхоз-3» | кВт кВт | 104,2 83,2 |
| 5. | Протяженность ВЛ-10кВ/КЛ-10 | м | 10/208 |
| 6. | Протяженность ВЛИ-0,4 кВ (СИП4 4х50), в т.ч. замена существующего провода | м м | 972 534,5 |
| 7. | Протяженность ВЛИ-0,4 кВ (СИП4 4х16), в т.ч. замена существующего провода | м | 196,5 |
| 8. | Продолжительность строительства, в т.ч. подготовительный период | мес. мес. | 6,0 0,1 |
| 9. | Стоимость объекта в базисном уровне цен 2001 (на 01.01.2000 г.) без НДС | тыс. руб. | 391,29 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | строительно-монтажные работы | тыс. руб. | 324,56 |
|  | оборудование | тыс. руб. | 12,98 |
|  | прочие затраты, | тыс. руб. | 53,75 |
|  | из них ПИР | тыс. руб. | 32,13 |
| 10. | Стоимость объекта в текущем уровне цен по состоянию на IV квартал 2017 года с учетом НДС | тыс. руб. | 2458,95 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | строительно-монтажные работы | тыс. руб. | 2074,69 |
|  | оборудование | тыс. руб. | 68,40 |
|  | прочие затраты, | тыс. руб. | 315,86 |
|  | из них ПИР, в том числе: | тыс. руб. | 180,00 |
|  | НДС | тыс. руб. | 375,09 |

2. Постановление администрации Снежинского городского округа от 27.11.2018 № 1673 «Об утверждении проектно-сметной документации» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского Ташбулатова М.Т.

Глава Снежинского

городского округа 						И.И.Сапрыкин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела				А.В.Кузьмин

Заместитель главы

городского округа						М.Т.Ташбулатов

Руководитель МКУ «УГХ СГО»				С.В.Алексеев

Рассылка:

в дело   – 2 экз.

управление градостроительства  – 2

МКУ «УГХ СГО» - 2

МКУ «СЗСР»  – 2

газета «Известия…»  - 1

С.Ю.Потеряев, 3-57-34

начальник управления градостроительства

га 1  10.09.2019

1196