# УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления

градостроительства - главный архитектор,

председатель архитектурно-художественного Совета

п/п              /С.Ю. Потеряев/

«  22   »         10           2019 года

## ПРОТОКОЛ

городского архитектурно-художественного Совета

### Заседание № 3

г. Снежинск                                                                              18 октября 2019 года

На заседании присутствовали:

cекретарь Совета – инженер отдела регулирования и информационного обеспечения градостроительной деятельности – Карпова М.А.

Члены Совета:

- главный художник Овчинников В.В.

- архитектор Козловская Е.В.

- архитектор Молодцов С.Г.

- архитектор Абузин К.А.

Отсутствующие члены Совета:

- архитектор Земляная С.Г.

- художник Неськин Н.А.

Повестка дня:

- Эскизный проект здания лодочной мастерской, проектируемой по ул.Парковая в жилом районе «Поселок «Сокол» г.Снежинска (заявитель – Лушников Р.А.).

- Эскизный проект встроенного предприятия торговли (магазина продовольственных товаров и кондитерской) по адресу: г.Снежинск, ул.Нечая, 2, кв. 73 (заявитель – Белов А.И.).

- По первому вопросу:

Для рассмотрения членам Совета представлен эскизный проект лодочной мастерской, проектируемой по ул.Парковая в жилом районе «Поселок «Сокол» г.Снежинска

Здание лодочной мастерской выполнено по каркасно-щитовой схеме. Окраска наружных стен из ориентировано-стружечной плиты однотонная, матовая (цвет RAL 060 60 50).

Кровля скатная с неорганизованным водостоком. Покрытие выполнено из профнастила с высотой волны 15 мм (цвет RAL 8011) и бесцветного сотового поликарбоната толщиной 15 мм. Коньки и ендовы металлические (цвет RAL 8011).

Ворота распашные двупольные выполнены из стального уголка №63 и листовой стали (цвет RAL 8014).

Двери деревянные лакированные.

Окна из ПВХ профиля белого цвета.

Ограждение террасы выполнено из хромированных деталей заводского изготовления.

Настил террасы деревянный лакированный.

Комиссионное обсуждение представленного эскизного проекта (см. приложения).

Голосование:

На голосование выносится предложение:

Согласовать представленный эскизный проект без предварительных условий.

За – единогласно.

- По второму вопросу:

Для рассмотрения членам Совета представлен эскизный проект встроенного предприятия торговли (магазина продовольственных товаров и кондитерской) по адресу: г.Снежинск, ул.Нечая, 2, кв. 73

Запроектировано устройство магазина и кондитерской на площадях существующей квартиры, расположенной на первом этаже.

Нежилые помещения изолированы друг от друга.

Предусмотрены отдельные входные группы, ориентированные на перекресток улиц Нечая и Ломинского.

Входные группы выполнены в едином стиле:

- несущие конструкции – сборные стальные (окраска ПФ-115, цвет - черный);

- кровли односкатные с организованным наружным водостоком (покрытие – мягкая черепица);

- ограждения из нержавеющей стали с деревянным поручнем;

- отделка – деревянная рейка, покрытая огнебиозащитным декоративным составом.

Оконные и дверные блоки выполнены из двухкамерных стеклопакетов.

Комиссионное обсуждение представленного эскизного проекта (см. приложения).

Голосование:

На голосование выносится предложение:

Согласовать представленный эскизный проект со следующими условиями:

1. Внести в существующий эскизный проект следующие изменения:

-  уменьшить высоту поручней;

- цветовое решение сборных стальных конструкций разработать в единой гамме с цоколем многоквартирного жилого дома;

- так как вентиляционный канал запроектирован на фасаде многоквартирного жилого дома со стороны ул. В.З. Нечая, то, в целях создания единого архитектурно-художественного облика города, цветовое решение данного канала необходимо разработать с учетом существующей отделки фасада;

- в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 разработать мероприятия для  организации доступа к объекту для маломобильных групп населения.

2. Отдельно разработать эскизный проект вывесок встроенного предприятия торговли и согласовать с управлением градостроительства.

3. Все изменения направить на рассмотрение в управление градостроительства в рабочем порядке.

За – единогласно.

Секретарь Совета                                                                      М.А. Карпова