# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 31.03.2021 | № | 401 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении «Программы проведения

проверки готовности теплоснабжающих

организаций и потребителей тепловой

энергии муниципального образования

«Город Снежинск» к отопительному периоду»

В целях оценки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы городского округа к работе в отопительный период и обеспечения их устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами, в соответствии со ст. 16 Федерального закона

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Федерального закона

от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и ст. 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Город Снежинск» к отопительному периоду (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Снежинского городского округа от 19.09.2013 № 1366 «О внесении изменений в постановление администрации Снежинского городского округа от 22.08.2013 № 1180 «О проведении проверки готовности объектов жилищно - коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы городского округа к работе в отопительный период

2013 – 2014 годов».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

2

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа М.Т.Ташбулатова.

Глава Снежинского

городского округа							И.И.Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от                              №

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования

«Город Снежинск» к отопительному периоду

- г. Снежинск

- 2021 год

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Город Снежинск» к отопительному периоду (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ статья 6 пункт 4 «О теплоснабжении» Приказ Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Правила оценки готовности к отопительному периоду». |
| Заказчик разработки Программы | Администрация Снежинского городского округа |
| Координатор Программы | Заместитель главы городского округа. |
| Основной разработчик Программы | МКУ «УГХ СГО», Отдел строительства и инженерной инфраструктуры. |
| Цели и задачи Программы: | – содержание тепловых энергоустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатация в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда; – своевременное и качественное проведение профилактических работ, ремонта, модернизации и реконструкции тепловых энергоустановок; – поддержание исправного состояния, экономичная и безопасная эксплуатация тепловых энергоустановок; – соблюдение требований нормативно - правовых актов и нормативно - технических документов, регламентирующих взаимоотношения производителей и потребителей тепловой энергии и теплоносителя; – предотвращение использования технологий и методов работы, оказывающих отрицательное влияние на людей и окружающую среду; – учет и анализ нарушений в работе тепловых энергоустановок, несчастных случаев и принятие мер по предупреждению аварийности и травматизма; – беспрепятственный доступ к энергоустановкам представителей органов государственного надзора с целью проверки их технического состояния, |

2

|  | безопасной эксплуатации и рационального использования энергоресурсов; – выполнение предписаний органов государственного надзора в установленные сроки. |
| --- | --- |
| Сроки реализации Программы | Ежегодно. |
| Исполнители Программы | Исполнителями мероприятий Программы являются: – АО «Трансэнерго»; – МКП «Энергетик»; – ООО «Дом»; – ООО «Движение»; – ООО «Свой дом»; – ООО УК «Самоцвет», потребители централизованной тепловой энергии муниципального образования «Город Снежинск». |
| Объем и источники финансирования Программы | Источниками финансирования Программы являются: – средства местного бюджета (далее – МБ); – внебюджетные источники (далее – ВИ). Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных средств и внебюджетных источников и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета и внебюджетных источников. |
| Показатели эффективности (индикативные показатели): | – потери тепловой энергии в сети системы теплоснабжения (10,5%); – удельный расход электроэнергии в системе теплоснабжения (23,97 кВт час / Гкал); – количество аварий и повреждений в системе теплоснабжения (0,16 шт / км). |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Практическая реализация мероприятий Программы позволит: – повысить качество и надежность теплоснабжения, оказываемого потребителям; – повысить эффективность использования систем теплоснабжения; |

3

|  | – обеспечить тепловой энергией новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; – снизить вероятность появления аварийных ситуаций; – улучшить уровень экологического состояния Снежинского городского округа. |
| --- | --- |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Координатор. |

## I. Введение

Программа разработана на основании Федерального закона

от 27.07.2010 № 190 - ФЗ «О теплоснабжении», приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», постановления администрации Снежинского городского округа от 10.05.2012 № 573 «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», Устава муниципального образования «Город Снежинск».

Программа определяет основные направления проведения оценки готовности муниципального образования «Город Снежинск», теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.

Проверка муниципального образования «Город Снежинск» осуществляется Уральским управлением Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Проверка теплоснабжающих организаций города и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется администрацией муниципального образования «Город Снежинск».

К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию, теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее – потребители тепловой энергии).

В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям настоящей Программы лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством

4

управление многоквартирным и жилым домом и приобретающих тепловую энергию и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду.

- II. Порядок проведения проверки

Проверка осуществляется постоянно действующей комиссией, назначенной постановлением администрации Снежинского городского округа (далее – комиссия).

Работа комиссии осуществляется в соответствии с Программой, утверждаемой главой Снежинского городского округа.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее – акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по форме согласно

приложению 1 к Программе.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) составляется по форме согласно приложению 2 к Программе и выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду.

- III. Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих организаций

3.1. В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду постоянно действующей комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций следующие мероприятия и документы:

1) утвержденный температурный график системы теплоснабжения;

2) график тепловых нагрузок по каждому источнику тепловой энергии;

3) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика;

4) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

5) тепловые схемы источников тепла и схемы тепловых сетей;

6) утвержденный топливный режим и наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

7) обеспечение качества теплоносителя;

8) наличие договоров на поставку топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

5

9) утвержденный штат персонала эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб и справка об его укомплектованности по каждому источнику тепла, в том числе в части обеспеченности персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно - технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

10) утвержденный перечень необходимых инструкций, схем и других оперативных документов;

11) приказ о назначении лиц, ответственных за эксплуатацию тепловых энергоустановок;

12) протоколы проверки знаний лиц, ответственных за эксплуатацию тепловых энергоустановок;

13) паспортные данные о годе ввода в эксплуатацию основных технических устройств, применяемых на источниках тепловой энергии и тепловых сетей;

14) отчеты по проведению пусконаладочных и режимно - наладочных работ на источниках тепловой энергии и наладке принадлежащих либо эксплуатируемых ими тепловых сетей;

15) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии, наличие актов допуска узлов учета тепловой энергии и теплоносителя на источниках тепловой энергии;

16) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

17) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

– готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

– соблюдение водно – химического режима;

–  отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно – технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

– наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

– соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами приложение 3 к Программе;

18) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

19) отчеты о наладке водоподготовительной установки, водно - химического режима источников тепловой энергии;

20) акты приемки газопроводов в эксплуатацию;

6

21) заключение экспертизы промышленной безопасности газового оборудования, находящегося в эксплуатации более 20 лет;

22) акты допуска в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых энергоустановок источников тепловой энергии и тепловых сетей;

23) заключение экспертизы промышленной безопасности оборудования (технических устройств), отработавших расчетный срок службы;

24) утвержденные графики ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей;

25) порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло -, электро -, топливо - и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии,

ремонтно - строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

26) перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей;

27) акты гидравлических и тепловых испытаний оборудования источников тепловой энергии;

28) акты гидравлических испытаний тепловых сетей;

29) отчеты по тепловым испытаниям тепловых сетей;

30) акты шурфовок тепловых сетей;

31) план подготовки к работе в отопительный период, в который должно быть включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения и подтверждение его выполнения;

32) графики планового ремонта оборудования источников тепловой энергии и ремонта тепловых сетей и подтверждение их выполнения;

33) документы, определяющие разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (при их наличии);

34) уведомление о выполнении в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.

3.2. Готовность теплоснабжающей организации к работе в отопительный период удостоверяется соответствующим актом проверки готовности теплоснабжающей организации по форме согласно приложению 4 к Программе с приложением необходимых документов.

7

- IV. Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

4.1. Готовность жилищного фонда к работе в отопительный период удостоверяется соответствующим актом проверки готовности компаний, управляющих жилищным фондом, по форме согласно приложению 5 к Программе с приложением необходимых документов.

4.2. При оценке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду постоянно действующей комиссией должны быть проверены следующие мероприятия и документы:

1) справка об устранении выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок в прошедший период;

2) акты проведения промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) справка о разработке эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) акт выполнения плана ремонтных работ;

5) акт состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) акт состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) акт состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и акт допуска в эксплуатацию приборов учета, акт наличия и состояния контрольно - измерительных приборов, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) акт работоспособности защиты систем теплопотребления;

10) акт наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) акт отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) акт на плотность оборудования тепловых пунктов;

13) акт наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) справка теплоснабжающей организации либо иное документальное подтверждение об отсутствии задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель,либо при наличии задолженности – предоставление гарантийного письма по погашению задолженности с приложением плана - графика погашения задолженности;

8

15) справка о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально - техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок либо при отсутствии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и выполнении работ сторонней организацией – аналогичные документы сторонней организации и соответствующий договор с этой организацией;

16) акт проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

4.3. Готовность потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период удостоверяется соответствующим актом проверки готовности по форме согласно приложению 1 к Программе с приложением необходимых документов, в том числе по формам согласно

приложениям 6 и 7 к Программе, представляемым обслуживающими организациями.

- V. Требования по готовности к отопительному периоду

для муниципального образования

В целях оценки готовности муниципального образования к отопительному периоду постоянно действующей комиссией должны быть проверены:

1) наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций;

2) наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения;

3) наличие механизма оперативно - диспетчерского управления в системе теплоснабжения;

4) выполнение требований Правил по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду

А  К  Т

проверки готовности к отопительному периоду _______/________ гг.

__________________________               "___" ________________ 20__ г.

(место составления акта)                        (дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением администрации Снежинского______ городского округа от ___________№__________________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с «Программой проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Город Снежинск» к отопительному периоду», утвержденной Постановлением администрации Снежинского городского округа  от                   №                           _______________________

(форма документа и его реквизиты, которым утверждена Программа)

_       ____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

в период с "_____" ____________ 20______ г. по "____" __________ 20______ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190 - ФЗ

«О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду

___________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

- ________________________________________________________________

- ________________________________________________________________

- ________________________________________________________________

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила: ______________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному

периоду: _________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 20___/ 20____гг.:

- План подготовки учреждения к отопительному периоду 20____/ 20____ гг., подписанный руководителем учреждения.

- Отчет организации, осуществляющей техническое обслуживание систем энергообеспечения учреждений, по плану мероприятий по подготовке учреждения к отопительному периоду 20____/ 20____ гг.

- Список лиц оперативно - ремонтного персонала, имеющих право производить оперативные переключения и вести оперативные переговоры.

- Акты промывки тепловой сети, системы отопления зданий.

2

- Акты проведения испытания тепловой сети, оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

- Акт наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.

- Акты допуска в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии.

- Копия приказа о назначении аттестованного лица и его заместителя, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию систем теплопотребления с приложением Протокола проверки знаний в Ростехнадзоре Челябинской области.

- Справка о разработке эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.

- Акт наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.

- Акт состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и индивидуальных тепловых пунктов.

- Справка об отсутствии задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель и других энергоресурсов.

- Справка о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально - техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок либо при отсутствии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и выполнении работ сторонней организацией – аналогичные документы сторонней организации и соответствующий договор с этой организацией.

Председатель комиссии:    	                 __________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 		                  _________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_______________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

20____г.____________________________/__________________________/

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

муниципального образования, потребителя тепловой

энергии, в отношении которого проводилась

проверка готовности к отопительному периоду)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 20____/ 20____ гг.

Выдан ____________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности

к отопительному периоду:

1. _________________________________________________________________________;

2. _________________________________________________________________________;

3. _________________________________________________________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ № _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду

КРИТЕРИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория – потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория – потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

– жилых и общественных зданий до 12°C;

– промышленных зданий до 8°C;

третья категория – остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно - восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

– подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

– подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно - коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 1;

– согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

– согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

– среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

- Таблица 1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду

А  К  Т

проверки готовности теплоснабжающей организации к отопительному

периоду ____/____ гг.

__________________________               "___" ________________ 20__ г.

(место составления акта)                (дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением администрации Снежинского             городского округа от                             №

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с «Программой проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Город Снежинск» к отопительному периоду», утвержденной Постановлением администрации Снежинского городского округа  от                   №                           _______________________

(форма документа и его реквизиты, которым утверждена Программа)

_

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

в период с "_____" ____________ 20_____ г. по "____" __________ 20_____ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190 - ФЗ

«О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду

___________________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов (котельные, тепловые сети):

1. _______________________________________________________________________;

2. ________________________________________________________________________;

3. ________________________________________________________________________;

........

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила:

| № п/п | Проверяемые вопросы | Выполнение условия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении. |  |  |

2

| 2. | Наличие утвержденного температурного графика системы теплоснабжения и графика тепловых нагрузок по каждому источнику тепловой энергии; готовность теплоснабжающей организации к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами. |  |  |
| 4. | Наличие тепловых схем источников тепла и схем тепловых сетей. |  |  |
| 5. | Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии (основного и резервного). |  |  |
| 6. | Наличие договоров на поставку топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива. |  |  |
| 7. | Наличие утвержденного перечня необходимых инструкций, схем и других оперативных документов. |  |  |
| 8. | Наличие приказа о назначении лиц, ответственных за эксплуатацию тепловых энергоустановок. |  |  |
| 9. | Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: – укомплектованность указанных служб персоналом; – обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно - технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения. |  |  |
| 10. | Наличие отчетов по проведению пуско - наладочных и режимно - наладочных работ на источниках тепловой энергии и наладке принадлежащих либо эксплуатируемых ими тепловых сетей. |  |  |
| 11. | Организация контроля режимов потребления тепловой энергии. |  |  |
| 12. | Обеспечение качества теплоносителя. |  |  |
| 13. | организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии |  |  |
| 14. | Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении. |  |  |
| 15. | Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: – готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; – отсутствие фактов эксплуатации |  |  |

3

|  | теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно - технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; – наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. | Наличие отчетов о наладке водоподготовительной установки, водно - химического режима источников тепловой энергии. |  |  |
| 17. | Наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей. |  |  |
| 18. | Наличие актов допуска в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых энергоустановок источников тепловой энергии и тепловых сетей. |  |  |
| 19. | Наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло -, электро -, топливо - и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно - строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления. |  |  |
| 20. | Наличие актов гидравлических и тепловых испытаний оборудования источников тепловой энергии. |  |  |
| 21. | Наличие актов гидравлических испытаний тепловых сетей и отчетов по тепловым испытаниям тепловых сетей. |  |  |
| 22. | Наличие перечня аварийного запаса расходных материалов и запасных частей. |  |  |
| 23. | Наличие актов шурфовок тепловых сетей. |  |  |
| 24. | Выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения. |  |  |
| 25. | Выполнение графика планового ремонта тепловых сетей и оборудования источников тепловой энергии. |  |  |
| 26. | Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (при их наличии). |  |  |
| 27. | Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления. |  |  |

4

| 28. | Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29. | Наличие заключения экспертизы ПБ газового оборудования, находящегося в эксплуатации более 20 лет. |  |  |
| 30. | Наличие акта приемки газопроводов в эксплуатацию. |  |  |
| 31. | Наличие заключения экспертизы ПБ оборудования (технических устройств), отработавшего расчетный срок службы, а также до начала применения его на опасном производственном объекте. |  |  |

___________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности теплоснабжающей организации к отопительному периоду: ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 20____/ 20____ гг.:

1. _________________________________________________________________________;

2. _________________________________________________________________________;

3. _________________________________________________________________________;

........

Председатель комиссии:    _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                		_________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           	_________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___" _____________ 20__ г.  _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя(его уполномоченного представителя) теплоснабжающей организации, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду

А  К  Т

проверки готовности жилищного фонда городского округа к отопительному

периоду 20_____/ 20_____ гг.

__________________________               "___" ________________ 20__ г.

(место составления акта)                            (дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением администрации Снежинского городского округа от_________№______________________________________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с «Программой проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Город Снежинск» к отопительному периоду», утвержденной Постановлением администрации Снежинского городского округа  от                                        №_____________________

(форма документа и его реквизиты, которым утверждена Программа)

__________________________________________________________________________________________(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному

_____________________________________________________________________________________

периоду)

в период с «_____» ____________ 20______ г. по «____» __________ 20______ г.

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190 - ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

___________________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов (котельные, тепловые сети):

1. ________________________________________________________________________;

2. ________________________________________________________________________;

3. ________________________________________________________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила:

| № п/п | Проверяемые вопросы | Выполнение условия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устранение выявленных в период предыдущего отопительного сезона нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (согласно задокументированных актов). |  |  |

2

| 2. | Наличие актов проведения промывки и опрессовки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок в соответствие с требованиями «Правил технической эксплуатации тепловых установок» и «Методическими указаниями по промывке систем теплопотребления зданий и сооружений и приемки их к отопительному периоду». |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Выполнение работ и требований по ремонту тепловых энергоустановок и систем отопления многоквартирных и жилых домов в соответствии с утвержденным планом подготовки к отопительному периоду, и качеству их выполнения. |  |  |
| 4. | Наличие надлежаще оформленных документов на приборы учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения, введенные в эксплуатацию и принятые к коммерческому учету, либо акт допущенных в эксплуатацию и принятых к коммерческому учету приборов учета жилищного фонда по всем видам энергоресурсов, акт наличия и состояния контрольно – измерительных приборов, акт работоспособности автоматических регуляторов при их наличии. |  |  |
| 5. | Наличие технической документации и документа, подтверждающего выполнение утвержденного плана мероприятий по подготовке жилищного фонда к отопительному периоду в целом по управляющей компании. |  |  |
| 6. | Наличие отчетов о выполнении работ по подготовке тепловых пунктов, систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения к отопительному периоду в разрезе обслуживающих организаций. |  |  |
| 7. | Наличие отчета о состоянии утепления тепловых пунктов, систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения в целом по управляющей компании. |  |  |
| 8. | Наличие паспортов готовности жилищного фонда к отопительному периоду с приложением перечня выполненных работ в разрезе обслуживающих организаций. |  |  |
| 9. | Наличие технической документации, инструкций по эксплуатации оборудования, паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности. |  |  |
| 10. | Наличие справки теплоснабжающей организации либо иного документального подтверждения об отсутствии задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель либо при наличии задолженности – предоставление гарантийного письма по погашению задолженности с приложением плана - графика погашения задолженности. |  |  |

3

| 11. | Предоставление справки о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально - техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок либо при отсутствии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и выполнении работ сторонней организацией – аналогичные документы сторонней организации и соответствующий договор с этой организацией. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Наличие лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, наличие протоколов проверки их знаний и подготовки. |  |  |
| 13. | Предоставление справки о надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий, в соответствие с критериями, приведенными в приложении № 3 настоящей Программы |  |  |
| 14. | организация контроля над соблюдением гидравлического и теплового режимов потребления тепловой энергии. |  |  |
| 15. | Обеспечение безаварийной работы объектов теплопотребления и надежного теплоснабжения жилищного фонда, а именно: – отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно – технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; – наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов. |  |  |
| 16. | Наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения жилищного фонда. |  |  |
| 17. | Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления. |  |  |
| 18. | Наличие согласованных с теплоснабжающей организацией сроков выполнения наладки тепловых энергоустановок с целью приведения параметров теплоносителя к расчетным значениям по жилищному фонду, находящемуся в управлении управляющей компании. |  |  |

4

________________________________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности управляющей жилищным фондом компании к отопительному периоду: ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

1. ________________________________________________________________________;

2. _______________________________________________________________________;

3. _______________________________________________________________________;

........

Председатель комиссии:    	_________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 		_________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:          		 _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«___» _____________ 20__ г.  _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) управляющей жилищным фондом компании, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Директор __________________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (наименование обслуживающей организации) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ___________________ ____________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись) |  |  |  |
| Отчет по плану мероприятий по подготовке к отопительному сезону 20_______/ 20 ______гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЪЕКТ СРОКИ | Ревизия, ремонт запорной арматуры и трубопроводов ИТП, систем отопления и теплоснабжения калориферов | Ревизия, маркировка, пломбировка дроссельных устройств | Ремонт, замена регуляторов температуры ГВС | Проверка поверочного периода на приборы учета тепловой энергии и ГВС, поверка последних. | Комплектовка ИТП КИП. Поверка манометров | Ремонт калориферных установок, продувка, выравнивание оребрения. | Проверка наличия схем ИТП, паспорта теплового узла, обеспечение освещенности и сухости в помещении ИТП. | Ремонт арматуры, набивка сальников, проверка параметров элеватора и сопла паспортным данным. | Гидропневматическая промывка систем отопления и вентиляции | Покраска (при необходимости) трубопроводов и оборудования | Подготовка информации в АО "Трансэнерго" о готовности объектов к отопительному сезону (перечень объектов, сведения по ответственному лицу, уполномоченные по ведению оперативных переговоров) | Оформление актов готовности систем отопления, вентиляции, ГВС к отопительному сезону ____________.гг. |
| 1.Объекты муниципальной и региональной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за тепловое хозяйство: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ____________________________ (Ф.И.О) |  |  | (подпись) |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель _____________________

(наименование организации)

Адрес: ___________________________

Телефон:_________________________

С П И С О К

лиц оперативно - ремонтного персонала ______________________________________

(наименование организации)

на 20_____ – 20______ гг., имеющих право производить оперативные переключения и вести оперативные переговоры с оперативным персоналом

АО «Трансэнерго», МКП «Энергетик», ООО «Энергия», ООО «Нова - Комфорт», ООО РХП «Синара Плюс», ООО «Стой - Центр», ООО «Профстандарт», ООО «Стройресурс», ООО «Движение», ООО «Свой дом», ООО УК «Самоцвет»

| Персонал электротехнического участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. |  |  |  | Должность | Группа по эл.безопас -ности | Контактный телефон |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | домашний | рабочий | сотовый |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Персонал сантехнического участка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Ф.И.О. |  |  |  | Должность |  | Контактный телефон |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | домашний | рабочий | сотовый |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заявки и телефонограммы в рабочее время направлять по телефону: ________________ (номер телефона) Заявки и телефонограммы в вечернее время направлять по телефону: ________________ (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |