Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

Зарегистрировано в Минюсте России 10 марта 2021 г. N 62692

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 15 декабря 2020 г. N 1330н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ

К КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ УКЛАДКИ

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ

ТРАНСПОРТЕ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКАМ ПАССАЖИРОВ

В соответствии с [подпунктом 5.2.12](consultantplus://offline/ref=3F9F774E92EB7F1C77DD6B7BFC4CB25AD7A1791C1FC3D41A8A086169652542A90A166C36AF2732E3C9640CF256FEF1CB31E35CCA7D49062Ck9g6J) Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526; 2016, N 9, ст. 1268), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые [требования](#P32) к комплектации медицинскими изделиями укладки для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозкам пассажиров.

2. Установить, что [укладки](consultantplus://offline/ref=3F9F774E92EB7F1C77DD6B7BFC4CB25AD5AA7D1F18C2D41A8A086169652542A91816343AAF242FE4CC715AA310kAgAJ) для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозкам пассажиров, произведенные (укомплектованные) до дня вступления в силу настоящего приказа, подлежат применению в течение срока их годности, но не позднее 31 августа 2025 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 года и действует в течение 6 лет со дня его вступления в силу.

Министр

М.А.МУРАШКО

Утверждены

приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от 15 декабря 2020 г. N 1330н

ТРЕБОВАНИЯ

К КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ УКЛАДКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКАМ ПАССАЖИРОВ

1. Укладка для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозкам пассажиров для оснащения пассажирских поездов дальнего следования (далее - укладка для оснащения поездов дальнего следования) комплектуется следующими медицинскими изделиями:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код вида номенклатурной [классификации](consultantplus://offline/ref=3F9F774E92EB7F1C77DD6B7BFC4CB25AD7AC74181AC1D41A8A086169652542A90A166C35A47360A09F6258A00CABFAD530FD5EkCgDJ) медицинских изделий [<1>](#P193) | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной [классификацией](consultantplus://offline/ref=3F9F774E92EB7F1C77DD6B7BFC4CB25AD7AC74181AC1D41A8A086169652542A90A166C35A47360A09F6258A00CABFAD530FD5EkCgDJ) медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Требуемое количество, (не менее) |
| 1. | 182450 | Маска хирургическая, одноразового использования | Маска медицинская нестерильная одноразовая | 30 шт. |
| 367580 | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования |
| 2. | 122540 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M | 30 пар |
| 122560 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные |
| 139350 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные |
| 139360 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные |
| 185830 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные |
| 185850 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные |
| 205280 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные |
| 205290 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные |
| 298450 | Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, неопудренные |
| 320790 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные |
| 321530 | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные |
| 3. | 327410 | Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования | Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" | 5 шт. |
| 4. | 210370 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 5 шт. |
| 210380 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, одноразового использования |
| 5. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см | 20 шт. |
| 150140 | Бинт марлевый тканый, стерильный |
| 6. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см | 20 шт. |
| 150140 | Бинт марлевый тканый, стерильный |
| 7. | 223580 | Салфетка марлевая тканая, стерильная | Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см N 10 | 20 уп. |
| 8. | 136010 | Лейкопластырь кожный стандартный | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см | 5 шт. |
| 122900 | Лейкопластырь кожный гипоаллергенный |
| 141730 | Лейкопластырь кожный силиконовый |
| 269230 | Лейкопластырь кожный водонепроницаемый |
| 9. | 293880 | Одеяло спасательное | Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см | 10 шт. |
| 10. | 260590 | Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования | Ножницы для разрезания повязок | 5 шт. |
| 116910 | Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования |
| 103290 | Ножницы для разрезания тонкой гипсовой повязки |
| 151740 | Ножницы диссекционные |
| 11. | 121270 | Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, одноразового использования | Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания (однократного применения) с двумя масками разного размера | 1 шт. |
| 121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких ручной, многоразового использования |
| 12. | 152170 | Шина с подложкой, многоразового использования | Воротник-шина шейная для взрослых | 3 шт. |
| 110280 | Иммобилизатор для головы/шеи, многоразового использования |
| 13. | 152170 | Шина с подложкой, многоразового использования | Воротник-шина шейная для детей | 2 шт. |
| 110280 | Иммобилизатор для головы/шеи, многоразового использования |
| 14. | 152170 | Шина с подложкой, многоразового использования | Комплект шин иммобилизационных длиной не менее 45 см и 90 см | 5 комплектов |
| 128020 | Шина надувная для конечностей |
| 15. | 114030 | Носилки портативные | Носилки бескаркасные не менее 180 см x 70 см | 1 шт. |
| 16. | 266210 | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме | Термометр медицинский | 1 шт. |
| 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный |
| 300390 | Термометр для пациента с цветовой индикацией |
| 266210 | Термометр электронный для измерения температуры тела пациента в импульсном режиме |
| 339240 | Термометр жидкокристаллический для пациента, многоразового использования |
| 358080 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный |
| 17. | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Измеритель артериального давления | 1 шт. |
| 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье |
| 216560 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец |

--------------------------------

<1> [Приказ](consultantplus://offline/ref=3F9F774E92EB7F1C77DD6B7BFC4CB25AD7AC74181AC1D41A8A086169652542A91816343AAF242FE4CC715AA310kAgAJ) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г. регистрационный N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный N 35201), от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225).

2. В состав укладки для оснащения поездов дальнего следования также включаются следующие прочие средства:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Требуемое количество, (не менее) |
| 1. | Мешок полиэтиленовый с зажимом не менее 20 см x 25 см | 5 шт. |
| 2. | Инструкция по оказанию первой помощи с применением укладки для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозкам пассажиров | 1 шт. |
| 3. | Сумка | 2 шт. |
| Чемодан пластиковый |

3. При комплектации укладки для оснащения поездов дальнего следования медицинскими изделиями допускается комплектация:

одного медицинского изделия из числа включенных в [подпункт 16 пункта 1](#P167) настоящих требований;

комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в [подпункты 1](#P44), [2](#P51), [4](#P81) - [6](#P95), [8](#P107) и [10 пункта 1](#P123) настоящих требований;

комбинации прочих средств с учетом требуемого минимального количества из числа включенных в [подпункт 3 пункта 2](#P206) настоящих требований.

4. Укладка для оснащения поездов дальнего следования размещается в двух сумках или чемоданах пластиковых. В одной сумке или чемодане размещаются медицинские изделия, включенные в [подпункты 1](#P44) - [10 пункта 1](#P123) настоящих требований, и прочие средства, включенные в [подпункты 1](#P44) и [2 пункта 1](#P51) настоящих требований, во второй - медицинские изделия, включенные в [подпункты 11](#P134) - [17 пункта 1](#P182) настоящих требований.

5. Укладка для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозкам пассажиров для оснащения пассажирских поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования (далее - укладка для оснащения поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования) комплектуется следующими медицинскими изделиями:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код вида номенклатурной [классификации](consultantplus://offline/ref=3F9F774E92EB7F1C77DD6B7BFC4CB25AD7AC74181AC1D41A8A086169652542A90A166C35A47360A09F6258A00CABFAD530FD5EkCgDJ) медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной [классификацией](consultantplus://offline/ref=3F9F774E92EB7F1C77DD6B7BFC4CB25AD7AC74181AC1D41A8A086169652542A90A166C35A47360A09F6258A00CABFAD530FD5EkCgDJ) медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Требуемое количество, (не менее) |
| 1. | 182450 | Маска хирургическая, одноразового использования | Маска медицинская нестерильная одноразовая | 2 шт. |
| 367580 | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования |
| 2. | 122540 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M | 2 пары |
| 122560 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные |
| 139350 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные |
| 139360 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные |
| 185830 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные |
| 185850 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные |
| 205280 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные |
| 205290 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные |
| 298450 | Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, неопудренные |
| 320790 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные |
| 321530 | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные |
| 3. | 327410 | Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования | Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" | 1 шт. |
| 4. | 210370 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 1 шт. |
| 210380 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, одноразового использования |
| 5. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см | 4 шт. |
| 150140 | Бинт марлевый тканый, стерильный |
| 6. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см | 4 шт. |
| 150140 | Бинт марлевый тканый, стерильный |
| 7. | 223580 | Салфетка марлевая тканая, стерильная | Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см N 10 | 2 уп. |
| 8. | 136010 | Лейкопластырь кожный стандартный | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см | 1 шт. |
| 122900 | Лейкопластырь кожный гипоаллергенный |
| 141730 | Лейкопластырь кожный силиконовый |
| 269230 | Лейкопластырь кожный водонепроницаемый |
| 9. | 142270 | Лейкопластырь для поверхностных ран антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см | 10 шт. |
| 10. | 142270 | Лейкопластырь для поверхностных ран антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см | 2 шт. |
| 11. | 260590 | Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования | Ножницы для разрезания повязок | 1 шт. |
| 116910 | Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования |
| 103290 | Ножницы для разрезания тонкой гипсовой повязки |
| 151740 | Ножницы диссекционные |

6. В состав укладки для оснащения поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования также включаются следующие прочие средства:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Требуемое количество, (не менее) |
| 1 | Инструкция по оказанию первой помощи с применением укладки для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозкам пассажиров | 1 шт. |
| 2. | Футляр | 1 шт. |
| Сумка |

7. При комплектации укладки для оснащения поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования медицинскими изделиями допускается комплектация:

одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в [подпункты 4](#P260), [8](#P286) и [11 пункта 5](#P307) настоящих требований;

комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в [подпункты 1](#P223), [2](#P230), [5](#P267) и [6 пункта 5](#P274) настоящих требований;

одного прочего средства из числа включенных соответственно в [подпункт 2 пункта 6](#P327) настоящих требований.

8. Укладка для оснащения поездов дальнего следования и укладка для оснащения поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования подлежат комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке <2>.

--------------------------------

<2> [Решение](consultantplus://offline/ref=3F9F774E92EB7F1C77DD6B7BFC4CB25AD6A97C171DC4D41A8A086169652542A90A166C36AF2731E6CC640CF256FEF1CB31E35CCA7D49062Ck9g6J) Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. N 46 "О Правилах регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий" (Официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 12 июля 2016 г.), [постановление](consultantplus://offline/ref=3F9F774E92EB7F1C77DD6B7BFC4CB25AD7AF741F1AC3D41A8A086169652542A90A166C36AF2731E5CF640CF256FEF1CB31E35CCA7D49062Ck9g6J) Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1416 "Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 14; 2020, N 49, ст. 7897).

9. По истечении сроков годности медицинские изделия и прочие средства, которыми укомплектована укладка для оснащения поездов дальнего следования, укладка для оснащения поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования, подлежат списанию и уничтожению (утилизации) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. В случае использования медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, укладку для оснащения поездов дальнего следования, укладку для оснащения поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования необходимо пополнить.

11. Не допускается использование медицинских изделий, которыми укомплектованы укладка для оснащения поездов дальнего следования, укладка для оснащения поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования, в случае нарушения их стерильности.

12. Не допускается использование, в том числе повторное, медицинских изделий, которыми укомплектованы укладка для оснащения поездов дальнего следования, укладка для оснащения поездов пригородного сообщения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями.