Доступная мощность на источнике теплоснабжения за 2 квартал 2021г.

| №п/п | Наименование котельной | Адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопление | горячее водоснабжение | ВСЕГО |  |
| 1 | МАУ ДОЦ «Орленок» | Г. Снежинск, ул. Парковая д.30 строение 1 | 1,214 | 1,08 | 0,842 | 0,127 | 0,969 | 0,097 |

| Наименование организации | МКП «Энергетик» |
| --- | --- |
| ИНН | 7423000075 |
| Местонахождение (адрес) | 456770, Челябинская обл. г. Снежинск ул. 40 лет Октября д.10 пом.49 |

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| Количество поданных и зарегистрированных заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения | 0 |
| Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения | 0 |
| Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
| Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения (м3/сут.) | 1800 |