- Доступные мощности систем водоотведения жилого района «Поселок Сокол»

за 2 квартал 2021г.

| № п/п | Наименование | Адрес | Источник водоснабжения | Проектная мощность, м3/сут. | Располагаемая мощность, м3/сут. | Подключённая нагрузка, м3/сут | Резерв мощности, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОС жилого района «Поселок Сокол» | Г. Снежинск, ул. Кирова д.1б | Озеро Силач | 1400 | 1400 | 300 | 1100 |