Доступная мощность на источнике теплоснабжения за 4 квартал 2022г.

| №п/п | Наименование котельной | Адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопление | горячее водоснабжение | ВСЕГО |  |
| 1 | МАУ ДОЦ «Орленок» | Г. Снежинск, ул. Парковая д.30 строение 1 | 1,214 | 1,08 | 0,842 | 0,127 | 0,969 | 0,097 |