# администрация  снежинского  городского  округа ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении Программы

проведения оценки обеспечения

готовности к отопительному

периоду и о признании утратившим

силу постановления от 23.06.2023

№ 873

В целях оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы городского округа к работе в отопительный период и обеспечения их устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами, в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234                       «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности                               к отопительному периоду» и ст. 34, 39 Устава Снежинского городского округа Челябинской области,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить Программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, управляющих организаций, потребителей тепловой энергии Снежинского городского округа Челябинской области и собственников многоквартирных домов, способ управления которых не реализован (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Снежинского городского округа Челябинской области от 23.06.2023 № 873 «Об утверждении программы».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и на официальном сайте администрации Снежинского городского округа Челябинской области в разделе «Городское хозяйство» / «Подготовка                    к ОЗП».

2

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Челябинской области К.В.Кудряшова.

Глава Снежинского

городского округа

Челябинской области							А.С.Пульников

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

Челябинской области

от ______________ № _________

Программа

- проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, управляющих организаций, потребителей тепловой энергии Снежинского городского округа Челябинской области

- и собственников многоквартирных домов, способ управления которых не реализован

- 2025

- 2

## 1. Введение

Программа разработана на основании Федерального закона                                от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказа Министерства энергетики РФ от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

## 2. Лица, подлежащие оценке обеспечения готовности

  - Программа проведения оценки обеспечения готовности                          к отопительному периоду (далее – Программа) разработана для:

    - Снежинского городского округа Челябинской области;

    - Теплоснабжающих организаций;

    - Потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцами встроенных и встроенно- пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу;

    - Управляющих организаций по управлению многоквартирными домами, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей)                       и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию                   и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации;

    - Лиц, с которыми в соответствии с частью 1                                      статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления    в    многоквартирном      доме,     или     председателя      совета

3

многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений                        в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован, - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме                              (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность                                по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту,                             и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями жилищного законодательства.

  - Для проведения оценки обеспечения готовности создаются комиссии в срок до 15 августа и утверждаются постановлением администрации Снежинского городского округа Челябинской области (далее – комиссия). Работа комиссий осуществляется в соответствии                         с Программой, утверждаемой главой Снежинского городского округа Челябинской области (заместителем главы).

  - В целях проведения оценки обеспечения готовности Снежинского городского округа Челябинской области и теплоснабжающих организаций в состав комиссии по согласованию включаются представители Уральского управления Ростехнадзора.

  - В целях оценки обеспечения готовности управляющих организаций в состав комиссии включаются по согласованию представители Государственного жилищного надзора, а также могут включаться по согласованию представители газораспределительной организации, осуществляющей аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования                        в таком многоквартирном доме, и представители Государственного жилищного надзора.

- Права и обязанности членов комиссии

  - Комиссии в своей деятельности руководствуются требованиями законодательства в сфере теплоснабжения, указанными в разделе 1 настоящей Программы.

  - Комиссии состоят из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии и членов Комиссии: представителей органов местного самоуправления Снежинского городского округа Челябинской области, Уральского управления Ростехнадзора, Государственного жилищного надзора.

  - В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

4

  - Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.

  - Председатель комиссии обязан:

- возглавлять комиссию и руководить ее деятельностью;

- утверждать настоящую Программу;

- координировать работу комиссии;

- определять сроки выдачи актов и паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду;

- определять сроки и график проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду лиц, указанных                                                   в пунктах 2.1.3 – 2.1.5 раздела 2 настоящей Программы;

- вносить предложения членам комиссии о составе комиссий                        и об изменении их состава.

3.6. Заместитель председателя комиссии обязан:

- исполнять обязанности Председателя Комиссии в его отсутствие.

3.7. Члены Комиссии исполняют распределенные председателем Комиссии обязанности.

  - В рамках проведения оценки обеспечения готовности проверяемых лиц к отопительному периоду члены Комиссии должны:

- разработать график проведения оценки обеспечения готовности               к отопительному периоду, с указанием объектов, подлежащих оценке, сроков и даты начала проведения оценки и утвердить график председателем Комиссии (приведен в разделе 3 настоящей Программы), при этом сроки проведения оценки обеспечения готовности каждого проверяемого лица не должны превышать 30 календарных дней с даты начала оценки обеспечения готовности;

- направить для размещения на официальном сайте администрации     г. Снежинска Челябинской области информацию о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности;

- подготовить письменное уведомление каждому лицу, подлежащему оценке обеспечения готовности, с указанием сроков проведения оценки и даты, к которой необходимо подготовить                               и представить Комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных разделами 6-7 настоящей Программы, а также заполненные оценочные листы на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel на машиночитаемом носителе;

- направить уведомление и оценочный лист в электронном виде                    для заполнения проверяемым лицам в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт получения;

- посодействовать проверяемым лицам в направлении заполненных                   в     электронном    виде    оценочных    листов,     а      также     документов,

5

подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности,                  на адрес электронный почты соответствующей теплоснабжающей организации, которые, в свою очередь, должны в течение 10 календарных дней произвести проверку оценочных листов и расчет значения индекса готовности;

- обеспечить контроль представления теплоснабжающих организаций в Комиссию не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности лиц, указанных в пункте 2.1.3 – 2.1.4 раздела 2, к отопительному периоду (далее – Акт) результатов проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности для определения уровня готовности                       к отопительному периоду (далее - уровень готовности) вышеуказанных лиц и оформления результатов оценки обеспечения готовности;

- произвести проверку оценочных листов и расчет значения индекса готовности для определения уровня готовности к отопительному периоду лиц, указанных в пункте 2.1.2 – 2.1.5 раздела 2;

- осуществить оценку готовности проверяемых лиц на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности, и в отношении каждого объекта установить его уровень готовности на основании значения индекса готовности:

уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9;

- оформить результаты оценки обеспечения готовности в акте (рекомендуемый образец приведен в приложении 2 к настоящей Программе), который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности.

Сроки выдачи акта определяется главой Снежинского городского округа Челябинской области (заместителем главы), но не позднее:

- 10 сентября – для лиц, указанных в пунктах 2.1.3 – 2.1.5 раздела 2 Программы;

- не позднее 25 октября - для теплоснабжающих организаций;

- не позднее 15 ноября - для муниципального образования;

- приложить к акту заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности;

- указать в акте и оценочном листе сроки устранения выявленных замечаний (при наличии) к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности;

- подготовить паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) (рекомендуемый образец приведен                                в приложении  6  к настоящей Программе) в течение 5 рабочих дней со дня

6

подписания акта для выдачи проверяемым лицам, в отношении которых установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления                в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний Комиссии и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Порядка проведения оценки, но не позднее:

- 15 сентября - для лиц, указанных в пунктах 2.1.3 – 2.1.5 раздела 2 Программы;

- не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций;

- не позднее 20 ноября - для муниципального образования.

  - В случае получения уведомления проверяемого лица об устранении указанных в акте и оценочном листе замечаний члены Комиссии должны:

- провести повторную оценку обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний не позднее 14 календарных дней   со дня получения Комиссией такого уведомления;

- составить новый акт по результатам повторной проверки                               и приложить новый оценочный лист;

- в случае неустранения замечаний, указанных в акте,                                         в установленный срок теплоснабжающими организациями и единой теплоснабжающей организацией, передать в течение 5 рабочих дней                      со дня подписания акта данные Уральскому управлению Ростехнадзора.

  - В рамках проведения оценки обеспечения готовности                              к отопительному периоду, в том числе повторной, члены Комиссии имеют право:

- запрашивать у проверяемых лиц дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами обеспечения готовности,                           в случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в Комиссию вышеуказанными лицами, и данными теплоснабжающей организации;

- проводить при необходимости по решению Комиссии визуальный осмотр объектов теплоснабжения;

- сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Снежинского городского округа Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Подготовка                        к ОЗП» раздела «Городское хозяйство» в срок до 1 декабря.

- Обязанности теплоснабжающих организаций

  - Обязаны разработать план подготовки к отопительному периоду,  который  должен  содержать  результаты   анализа   прохождения

7

трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии);

  - В ходе проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающие организации не позднее срока, указанного в уведомлении о проведении оценки готовности, предоставляют в Комиссию:

4.2.1. Документы, подтверждающие выполнение требований готовности к отопительному периоду в соответствии с разделом 6                           к настоящей Программе;

4.2.2. Заполненный оценочный лист в электронном виде в формате Excel.

  - При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности, теплоснабжающие организации обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения замечаний не позднее срока, указанного в акте и оценочном листе, и предоставить                      в Комиссию уведомление об устранении замечаний.

# График проведения оценки обеспечения готовности

# к отопительному периоду

| № п/п | Наименование организация | Срок проведения оценки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Теплоснабжающие организации, единая теплоснабжающая организация: - АО «Трансэнерго»; - ООО «Дом»; - ООО «Метод»; - МКП «Энергетик» | С 8.09.20___г. по 3.10.20___г. в соответствии с постановлением администрации Снежинского городского округа Челябинской области «О проведении оценки обеспечения готовности объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы Снежинского городского округа Челябинской области» |
| 2. | Управляющие организации: - Цех 510 АО «Трансэнерго» - ООО «Движение»; - ООО «Свой дом» - ООО УК «Самоцвет»; - ООО «Альтернатива Снежинск»; - ООО «Снабстрой74»; - ООО «УК «Стандарт» | С 11.08.20__г. по 05.09.20__г. в соответствии с постановлением администрации Снежинского городского округа Челябинской области «О проведении оценки обеспечения готовности объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы Снежинского городского округа Челябинской области» |

8

| 3. | Потребители тепловой энергии: - Управление образования; - МКУ «Управление культуры и молодежной политики»; - МБУ «ОМОС»; - МКУ «УФиС»; - МКУ «УСЗН»; - СФТИ НИЯУ-МИФИ; - ФГБУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России; - МБУ ПСС; - МКУ «УСЗН» | С 11.08.20__г. по 05.09.20__г. в соответствии с постановлением администрации Снежинского городского округа Челябинской области «О проведении оценки обеспечения готовности объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы Снежинского городского округа Челябинской области» |
| --- | --- | --- |

# Требования по готовности к отопительному периоду

# для теплоснабжающих организаций

В целях оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду постоянно действующей комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций следующие мероприятия:

6.1. Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении;

6.2. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1,                  3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32,  6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России                                от 24.03.2003 № 115 3 (далее – Правила № 115), и пунктов 394,                              396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 4 (далее – Правила промышленной безопасности);

6.3. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного подпунктом 3.2 пункта 3 настоящих Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее – Правила), подготовить и представить комиссии                             по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 9.1, 9.2 пункта 9 Правил:

9

6.3.1. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры                      на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования;

6.3.2. Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с Правилами № 808;

6.3.3. Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы 15 Правил № 115;

6.3.4. Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее – ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного                             в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил № 115;

6.3.5. Утвержденные в соответствии с требованиями                              пункта 2.8.4 Правил № 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные                   в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности;

6.3.6. Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811, пунктом 2.3.23 Правил № 115, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске          к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности;

6.3.7. Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона о промышленной безопасности;

6.3.8. Организационно-распорядительные документы организации              о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил № 115, и (или), в случае эксплуатации      оборудования,   отнесенного  к   ОПО,   организационно-распорядительные

10

документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением,                и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности;

6.3.9. Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17.12.2020 № 924н;

6.3.10. Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил № 115 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок;

6.3.11. Утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил № 115,                  а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения;

6.3.12. Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных                             и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями                     пункта 12.9 Правил № 115, пункта 278 Правил промышленной безопасности;

6.3.13. Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета                 (в случае организации коммерческого учета), содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, подтвержденные                              в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034                                (далее – Правила коммерческого учета);

6.3.14. Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил                                 № 115 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию                         и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке  и  оценке  качества  ремонта,  а  также   акты   приемки   объектов

11

теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта                                   с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил № 115, -             в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО);

6.3.15. Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:

о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2                 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности                              и заключениях о проведении технического диагностирования                              (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил № 115;

о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов;

6.3.16. Копии актов комплексного обследования, очередных                                 и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил                 № 115;

6.3.17. Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых                               в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил № 115 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб;

6.3.18. Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания                  по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил № 115;

6.3.19. Акты  проведения  гидравлических  испытаний  на  прочность

12

и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии                            с пунктом 6.2.16 Правил № 115;

6.3.20. Документы, подтверждающие проведение мероприятий                   по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети                    (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил № 115;

6.3.21. Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил № 115;

6.3.22. Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил № 115;

6.3.23. Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил № 115;

6.3.24. Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил № 115;

6.3.25. Копии документа (документов) (за исключением охраняемой законом тайны), подтверждающих поставку (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива                       в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии     в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива                  на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377;

6.3.26. Утвержденный в соответствии с требованиями                              пункта 2.7.3 Правил № 115 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные                        в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета                              и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;

13

6.3.27. В соответствии с требованиями части 1                                        статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны и внешней разведки;

6.3.28. Утвержденный в соответствии с требованиями                               пункта 15.4.3 Правил № 115 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий                             на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1437 10, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии);

6.3.29. Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения                           в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 85                                  (далее – Правила № 85), построенных для реализации мероприятий                       по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении).

## Требования по готовности к отопительному периоду для управляющих организаций, потребителей тепловой энергии Снежинского городского округа Челябинской области и собственников многоквартирных домов, способ управления которых не реализован

7.1. Выполнить требования, установленные частью 6                              статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении.

14

7.2. Обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 (далее – Правила № 170), в случае эксплуатации жилищного фонда.

7.3. Обеспечить выполнение требования, предусмотренного                     пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг                           по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2002                  № 317, в части обеспечения безопасности при использовании                              и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению.

7.4. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил № 115,                           пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности.

7.5. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду и составленного в соответствии с пунктом 11.1 Правил № 115, подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 11.1 - 11.4                 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее – Правила).

7.5.1. Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной                      в присутствии представителя теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил № 115.

7.5.2. Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил № 115.

Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах                    во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

Наладка режимов потребления тепловой энергии считается невыполненной в случае отсутствия в системе горячего водоснабжения объекта циркуляции, автоматического регулятора температуры воды                      и автоматического регулятора давления, а также диафрагмы между местом отбора  воды  в  систему  горячего  водоснабжения  и  местом подключения

15

циркуляционного трубопровода для открытых систем, предусмотренных пунктами 9.5.1 - 9.5.3 Правил № 115 (если их наличие предусмотрено проектной документацией).

7.5.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе                           в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники)                       и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия                                и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

7.5.4. Организационно-распорядительные документы организации                   о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии                      с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил № 115, в случае эксплуатации оборудования отнесенного к ОПО - организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением,                  и ответственных за осуществление производственного контроля,                          в соответствии с пунктом 228 Правил промышленной безопасности.

7.5.5. Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил № 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний                 в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.

Лица, указанные в 2 настоящей Программы, обязаны не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок направить                           в теплоснабжающую организацию заявку о направлении представителя для осуществления контроля за прохождением испытаний и обеспечить доступ представителей теплоснабжающей организаций                                        к теплопотребляющим установкам на весь период проведения гидравлических испытаний. Копии актов гидравлических испытаний                    на прочность и плотность тепловых энергоустановок, а также трубопроводов тепловых сетей и участков тепловых вводов должны быть переданы в теплоснабжающую организацию в течение 5 рабочих дней                    со дня их проведения.

7.5.6. Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278                  Правил   промышленной   безопасности,   и  (или)   перечня   документации

16

эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил № 115.

7.5.7. Утвержденные в соответствии с требованиями                                пункта 2.2 Правил № 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные                    в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности.

7.5.8. Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил № 115, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).

7.5.9. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы                  на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.

7.5.10. Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил № 115.

7.5.11. Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения                              с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.

Лица, указанные в пунктах 2.1.3 – 2.1.5 раздела 2 настоящей Программы, обязаны обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей теплоснабжающей организации                             к объектам теплоснабжения и теплопотребляющим установкам в сроки, предусмотренные планом подготовки к отопительному периоду теплоснабжающей организации, а также вне указанных сроков                                 (в течение 3 рабочих дней со дня предварительного оповещения) -                                по требованию теплоснабжающей организации или уполномоченных теплоснабжающей организацией лиц, указанных в пункте 2.1.2 раздела 2 настоящей Программы.

При отказе лиц, указанных в пунктах 2.1.3 – 2.1.5                                раздела  2  настоящей Программы, от проведения осмотра, принадлежащих

17

им объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, требование настоящего пункта считается невыполненным.

7.5.12. Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Правилами № 808.

7.5.13. Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг                                       по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.

7.5.14. Акты периодической проверки узла учета, составленные                          в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности.

7.5.15. Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии                             с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащие результаты поверки средств измерений                     в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008                  № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

7.5.16. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями                  пункта 2.6.10 Правил № 170.

7.5.17. Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления                   с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения                                  в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил № 170, санитарными правилами                       и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования                   к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией.

7.5.18. Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном дом (для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 раздела 2 настоящей Программы).

7.5.19. Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии    акт    проверки    технической    готовности   теплопотребляющей

18

установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении 1 к настоящей Программе), составленный                     по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии.

- Требования по готовности к отопительному периоду

для муниципального образования

В целях оценки готовности муниципального образования к отопительному периоду постоянно действующей комиссией должны быть проверены:

  - Наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций;

  - Наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения;

  - Наличие механизма оперативно-диспетчерского управления                    в системе теплоснабжения;

8.31. Наличие сведений в схемах теплоснабжения поселений, городских округов и городов федерального значения о мероприятиях                   по установке (приобретению) резервного оборудования, организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города  федерального значения, если их необходимость установлениях в результате оценки надежности теплоснабжения в порядке, определенном требованиями к схемам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»                                 (далее – требования к схемам теплоснабжения).

Если в результате оценки надежности теплоснабжения, проведенной в порядке, установленном требованиями к схемам теплоснабжения, выявлено отсутствие необходимости в мероприятиях по установке резервного оборудования, организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения, то оценка готовности муниципальных образований к отопительному периоду по подпункту 31 не производится;

  - Выполнение требований Правил обеспечения готовности                          к   отопительному    периоду,    утвержденных    Приказом     Министерства

19

энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее – Правила) по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Программе проведения оценки

обеспечения готовности

к отопительному периоду

Акт

проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду _______/________ гг.

__________________________               «___» ________________ 20__ г.

(место составления акта)                                                                     (дата составления акта)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,            а также приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», проверяет техническую готовность теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 20__/20__ гг.:

(потребитель тепловой энергии в отношении которого проводится проверка технической готовности теплопотребляющей установки)

Техническая готовность теплопотребляющих установок к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| № п/п | Объект | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду    теплоснабжающая организация установила техническую готовность/неготовность                    к работе в отопительном периоде (ненужное зачеркнуть):

1) объект проверки технически готов к отопительному периоду;

2) объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных теплоснабжающей организацией;

3) объект проверки технически не готов к отопительному периоду.

Приложение к акту проверки готовности № ______ от ________ к отопительному периоду 20__/20__ гг., являющееся его неотъемлемой частью на ____ листах.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к акту технической готовности

теплопотребляющей энергоустановки

объекта к отопительному

периоду 20_/20_ гг.

от _____________ №__________

| № | В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены: | Выявленные замечания (Да/Нет) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок |  |  |
| 2. | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок |  |  |
| 3. | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению |  |  |
| 4. | Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения |  |  |
| 5. | Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии |  |  |
| 6. | Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов |  |  |
| 7. | Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки |  |  |
| 8.1. | Наличие и работоспособность приборов учета |  |  |
| 8.2. | Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии |  |  |
| 9. | Работоспособность защиты систем теплопотребления |  |  |

2

| 10. | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией |  |  |
| 12. | Плотность оборудования тепловых пунктов |  |  |
| 13. | Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов |  |  |
| 14. | Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность |  |  |
| 15. | Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий |  |  |
| 16. | Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта |  |  |

Подписи сторон с расшифровками:

Теплоснабжающая организация  _______________Потребитель  ___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Программе проведения оценки

обеспечения готовности

к отопительному периоду

Акт

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду _______/________ гг.

__________________________               «___» ________________ 20__ г.

(место составления акта)                                                                      (дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением администрации Снежинского______ городского округа Челябинской области от ___________ № ________________________

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

- в соответствии с «Программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, управляющих организаций, потребителей тепловой энергии Снежинского городского округа Челябинской области и собственников многоквартирных домов, способ управления которых не реализован»,

утвержденной постановлением администрации Снежинского городского округа                      от ___________ № ____________

(форма документа и его реквизиты, которым утверждена Программа)

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «_____» ____________ 20______ г. по «____» __________ 20______ г. в соответствии                 с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

___________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась                       в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

- ________________________________________________________________

- ________________________________________________________________

- ________________________________________________________________

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Комиссия установила:

- Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

| Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

2

- Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

| Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |

Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ____________________________________ на __ л. в 1 экз. (объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _____________________________________ на __ л. в 1 экз. (объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду ____________________________________ на __ л. в 1 экз. (объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии:    	                 __________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 		                  _________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены Комиссии:                                        _______________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

20____г.____________________________/__________________________/

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

муниципального образования, потребителя тепловой

энергии, в отношении которого проводилась

оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Программе проведения оценки

обеспечения готовности

к отопительному периоду

Паспорт

обеспечения готовности к отопительному периоду 20____/ 20____ гг.

Выдан ____________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась оценка обеспечения

готовности к отопительному периоду)

в отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. _________________________________________________________________________;

2. _________________________________________________________________________;

3. _________________________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от __________ №______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению оценки обеспечения

готовности к отопительному периоду)