Замечания и предложения №247037 от 05.05.2026 21:59:39

Статус:   Приняты к рассмотрению

Романов Олег Борисович

дата рождения: 20.01.1977
паспорт: 7521 726288
выдан 01.02.2022 ГУ МВД России по Челябинской области
адрес регистрации: Челябинская обл, г Снежинск, ул Комсомольская, д 2Б, кв 123

Представленные замечания и предложения:

  Согласно документу «Внесение изменений в Генеральный план Снежинского городского округа» в п.2 ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ в таблице 2.1.1.1 «ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» в п.13 указана планируемая к размещению Канализационная насосная станция (КНС) (на основании документации по планировке территории «Проект планировки территории микрорайонов № 22 – 23 (Жилой поселок № 2)», утвержденной Постановлением Администрации Снежинского городского округа № 1038 от 16.08.2017 г) с производительностью 0,648 тыс. м3/сут и санитарнозащитной зоной (далее СЗЗ) – 20 м. Данный документ опирается на следующие нормативные документы: • «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов». • «Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденные постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 г. № 222 Выделенная документацией по планировке территория (всего 584 м2) для проектной КНС в указанных на плане границах вплотную прилегает к земельным участкам с кадастровыми номерами 74:40:0101075:3 и 74:40:0101075:7 соответственно, что нарушает нормы СЗЗ 20м при установке КНС с мощностью от 0,2 до 5 тыс. м3/сут. Разрабатывающиеся по плану участки под ИЖС также вплотную будут прилегать к данной КНС без выделения необходимой СЗЗ. Принимая во внимание данные нормативные документы, расположение и площадь (всего 584 м2) выделенного под КНС земельного участка, находящегося вблизи существующего земельного участка по адресу г. Снежинск, ул. Фурманова, д. 14 и д. 16, прошу внести изменения в Генеральный план Снежинского городского округа и перенести планируемую КНС на территорию, соответствующую указанным нормативам, которая будет иметь положенную СЗЗ, согласно вышеперечисленным нормативным документам, установленным в проекте. По определению санитарно-защитной зоны участок индивидуальной застройки не может таковым являться, поэтому расчет безопасного расстояния (>20 м) должен проводиться не от стены частного дома, а только от границ участка. В случае городской многоэтажной застройки расчет проводится от стены дома, но, например, детская площадка также не может попадать в санитарно-защитную зону. Кроме того, санитарно-защитная зона КНС предполагает зеленые насаждения, уход за которыми возлагается на обслуживающую организацию, что можно обеспечить только если вся зона находится в ведении организации или муниципалитета.