# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___________________№______

Об утверждении Правил производства

земляных работ на территории

муниципального образования

«Город Снежинск»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с требованиями действующего законодательства, обеспечения сохранности и своевременного восстановления благоустройства территории муниципального образования, руководствуясь статьей 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Правила производства земляных работ на территории

муниципального образования «Город Снежинск» в новой редакции (прилагаются).

2. Постановление главы администрации от 18.06.2007 № 650 «Об утверждении правил производства земляных работ на территории муниципального образования «Город Снежинск» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и разместить на официальном сайте администрации города Снежинска в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Снежинского городского округа  В.В.Знаменского.

Глава администрации

Снежинского городского округа                             	              В.Б.Абакулов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник правового управления	                		А.А.Воронов

Первый заместитель главы

администрации 			       				В.В.Знаменский

Директор  МКУ «СЗИГХ»                                                С.В.Алексеев

Рассылка:

в дело - 2 экз.

КУИ - 1

МКУ «СЗИГХ»  - 1

МКУ «СЗСР» - 1

отдел экологии - 1

ОГИБДД - 1

Н.Е.Столбикова

вед. юрисконсульт МКУ «СЗИГХ»

ОФ 1  29.05.2012

742

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от ___________ № ______

П Р А В И Л А

ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД СНЕЖИНСК»

1. 0бщие положения

1.1. Настоящие Правила производства земляных работ на территории муниципального образования «Город Снежинск» (далее – Правила) разработаны на основании пункта 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с целью обеспечения сохранности и своевременного восстановления   благоустройства территории муниципального образования (далее –  городской территории), действующих инженерных коммуникаций,  предотвращения несчастных случаев при производстве земляных работ.

1.2. Правила устанавливают единый порядок оформления документов и организации земляных работ при строительно-монтажных, ремонтных и других работах, связанных с рытьем траншей и котлованов, строительством зданий, сооружений, дорог, расчисткой кюветов, посадкой деревьев и кустарников, выполнением планировочных работ, отсыпкой земли, взрывных, буровых и других подобных работ.

1.3. Правила являются обязательными для всех предприятий, организаций, учреждений города, независимо от их формы собственности  и ведомственной принадлежности, а также граждан, организующих (ведущих) земляные работы, проектирование, строительство, эксплуатацию и ремонт подземно-надземных сооружений на территории города Снежинска (за исключением территорий, находящихся в ведении РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина).

1.4. Органом,  контролирующим деятельность по организации и производству земляных работ (далее по тексту - Контролирующий орган) является муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству г.Снежинска» (МКУ «СЗИГХ»).

1.5. За несоблюдение Правил заказчик работ привлекается к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

2. Порядок получения ордера на производство земляных работ

2.1. Лицо, проводящее строительство подземных либо наземных сооружений, до начала строительства заключает договор с организацией, имеющей соответствующие лицензии на выполнение исполнительной

2

топографической съемки масштаба 1:500, предусмотрев средства на выполнение указанных работ в проектно-сметной документации.

2.2. При проведении земляных работ подрядным способом обязанность получения ордера возлагается на заказчика. Подрядчик не в праве производить работы, не убедившись в наличии ордера у заказчика.

2.3. Лица, ответственные за производство земляных работ, обязаны:

- организовать выезд специалиста контролирующего органа для  проведения натурного обследования земельного участка, где предполагаются земляные работы;

- своевременно получить ордер на производство земляных работ;

- соблюдать сроки начала и окончания работ, установленные ордером на производство работ;

- выполнять иные требования Правил.

2.4. Контролирующий орган обязан обеспечить:

- своевременное оформление ордера на право производства работ по утвержденной форме (Приложение 4).

- своевременную приемку по акту территории после производства земляных работ и восстановленного благоустройства по утвержденной форме (Приложения 5 и 6).

2.5. Для получения ордера лицо, ответственное за производство работ, должно представить в контролирующий орган следующие документы:

а) проектную документацию на строительно-монтажные работы (не требуется при аварийном ремонте объектов);

б) разрешение на строительство объекта (не требуется при капитальном или аварийном ремонте объектов);

в) заявление установленной формы (Приложение 1);

г) протокол согласования с организациями, интересы которых
затрагиваются при производстве земляных работ (Приложение 2); в случае выполнения работ в охранных зонах действующих энергокоммуникаций к протоколу согласования прикладывается письменное разрешение балансодержателя;

д) ППР - проект производства работ (мероприятия по организации
движения транспорта и пешеходов при закрытии улиц, проездов,
проходов, мест складирования материалов и др.);

е) гарантийное обязательство (Приложение 3);

ж) картографические материалы;

з)  разрешение на снос зеленых насаждений и документы, подтверждающие оплату за снос, если таковая предполагается;

и) копию договора на выполнение исполнительной топографической съемки (масштаба 1:500) с организацией, имеющей лицензию на проведение соответствующих работ.

3

Примечание: Документы по п. 2.5в – 2.5и  являются приложением  к ордеру и в одном экземпляре остаются в контролирующем органе.

2.6. Ордер на производство земляных работ оформляется в двух
экземплярах и хранится у исполнителя работ и в контролирующем органе в течение двух лет.

2.7. Ордер на производство земляных работ должен находиться на месте производства работ и предъявляться по первому требованию представителя контролирующего органа, ОВД и других  органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции за производством работ.

2.8. В протоколе согласования должны быть заверенные подписями и печатями рекомендации должностных лиц - представителей:

- ГУ «Специального управления» ФПС № 7  МЧС России;

- Отделения ГИБДД ОВД  МВД России в г. Снежинске (далее – ОГИБДД);

- ФГБУЗ «ЦМСЧ № 15» ФМБА России;

- организаций, осуществляющих эксплуатацию следующих инженерных коммуникаций:

- электросети;

- сети теплоснабжения;

- водоснабжения и водоотведения;

- газоснабжения;

- сети связи;

- владельца инженерных коммуникаций – в случае производства работ в охранных зонах коммуникаций;

- железнодорожного цеха – при работе в полосе отвода железной дороги;

- землепользователя, контрольного органа на участке которого производятся работы;

- дорожно-эксплуатационной службы – при работах, связанных с закрытием (ограничением) транспортного движения по внутриквартальным проездам для корректировки графика движения мусоровозных машин;

- ремонтно-эксплуатационной службы, осуществляющей  обслуживание жилого фонда – при работе внутри жилых кварталов;

- отдела экологии аппарата администрации (без печати).

Копии протокола согласования должны быть предоставлены всем заинтересованным организациям.

2.9. Картографические материалы, являющиеся обязательным приложением к протоколу согласования, выдаются отделом геодезии муниципального казенного учреждения «Служба заказчика по строительству и ремонту» (далее – МКУ «СЗСР») и должны содержать:

4

- обозначения действующих инженерных коммуникаций, зданий, сооружений в зоне производства земляных работ;

- привязки, позволяющие определить место производства работ;

- масштаб;

- условные обозначения;

- дату выполнения;

- должность, фамилию, подпись исполнителя.

2.10. Картографические материалы должны иметь экспертную оценку эксплуатирующих служб и организаций, указанных в протоколе согласования, об актуализации (наличие либо отсутствие) инженерных коммуникаций в пределах района производства работ.

2.11. Специалист контролирующего органа обязан оформить ордер в течение трех дней со дня подачи заявления. Он имеет право отказать в выдаче ордера юридическому или физическому лицу в случае  непредоставления ими необходимых документов (п. 2.5.), нарушения порядка или сроков восстановления нарушенного ими благоустройства по ранее выданным ордерам.

2.12. В случае необходимости введения ограничения движения транспорта для производства работ на проезжей части улиц города ордер выдается только при наличии соответствующего распоряжения главы администрации города Снежинска, согласованного с ОГИБДД.

2.13. Запрещается производство земляных работ, в том числе нарушение благоустройства без ордера, выданного контролирующим органом.

3.Организация и правила производства земляных работ

3.1. Перед началом производства работ заказчик обязан вызвать на
место представителей эксплуатационных служб и организаций, указанных в протоколе согласования (Приложение 2).

3.2. Руководители эксплуатационных служб и организаций, указанных в протоколе согласования, обязаны обеспечить явку своих представителей, уполномоченных на решение вопросов по месту производства работ. Одновременно, при необходимости, уточняются и фиксируются в письменной форме особые условия производства работ с целью обеспечения сохранности коммуникаций и другого имущества.

3.3. При отсутствии точных данных о положении существующих
коммуникаций производится шурфование, а также обратная засыпка
отшурфованных участков.

3.4. Исполнитель работ, получивший от заказчика ордер на земляные работы (подрядчик), приступает к работе после:

- выполнения всех необходимых мероприятий по подготовке   трассы или строительного участка (удаление деревьев и кустарников,

5

снос строений, снятие плодородного слоя земли, вынос в натуру осей проектируемых сооружений);

- доставки не ранее чем за три дня до начала работ необходимых материалов согласно технологии производства работ и установки ограждений;

- прихода на место производства работ вызванных телефонограммой  представителей организаций, указанных в протоколе согласований, для      установления точного расположения подземных коммуникаций;

- вручения ответственным лицом машинисту землеройного механизма схемы производства земляных работ с показом на месте границ  работ и расположения действующих подземных сооружений. Места пересечения подземных коммуникаций должны быть отшурфованы для обеспечения их сохранности.

3.5. Для  производства работ назначается ответственное лицо из
инженерно-технических работников подрядчика, ознакомленное с
Правилами и отвечающее за безопасность людей, сохранность существующих сооружений и восстановление нарушаемого благоустройства в сроки, указанные в гарантийном обязательстве.

3.6. Во время выполнения работ ответственное за производство работ лицо должно находиться на объекте, имея при себе 
утвержденную документацию, ордер на право производства земляных
работ, оформленный в установленном порядке. В случае отсутствия
ответственного за производство работ вышеперечисленные документы
должны быть у непосредственного производителя работ.

3.7. Производство работ следует вести в строгом соответствии с
проектом производства работ (ППР) по действующим нормам и правилам,
с ведением журнала работ и контролем выполнения работ в
установленные сроки.

3.8. В случае обнаружения действующей коммуникации или зеленых
насаждений, не указанных в картографических материалах или не соответствующих им, ответственное за производство работ лицо обязано
вызвать на место представителей заказчика, проектной организации,
отдела геодезии МКУ «СЗСР», контролирующего органа для принятия решения по данному вопросу.

3.9. На благоустроенных территориях разрытие траншей и котлованов для прокладки или ремонта коммуникаций должно производиться с соблюдением следующих условий:

3.9.1. Работы должны выполняться участками в соответствии с ППР.

3.9.2. Работы на последующих  участках  разрешается начинать только после завершения всех работ на предыдущем участке, включая восстановительные работы и уборку территории.

6

3.9.3. Вскрытие дорожной одежды производить не более 20 см, чем ширина траншеи.

3.9.4. Место производства работ должно быть ограждено и освещено в соответствии с требованиями СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»:

- на ограждении устанавливается информационный щит с указанием наименования организации, фамилии производителя работ, номера телефона;

-  на направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи  должны быть установлены мостики в количестве и местах, указанных в проекте производства работ и согласованных с контролирующим органом.

3.9.5. Засыпка вскрытых участков по окончании ремонта производится твердым непросадочным грунтом, с восстановлением плодородного слоя газонов. В местах  пересечения с автодорогами, проездами, площадками, пешеходными дорожками обратная засыпка производится непросадочными материалами (щебень, каменная пыль, песок).

3.9.6. Снос, пересадка и восстановление зеленых насаждений осуществляются в соответствии с «Правилами охраны и содержания зеленых насаждений в ЗАТО  - г. Снежинск», утвержденными постановлением Снежинского городского Совета депутатов от 25.04.2002  № 61.

3.9.7. Доставка материалов к месту планируемых работ разрешается не ранее чем за три дня до начала работ с укладкой их в отведенные места, не разрушая элементов благоустройства и не препятствуя движению транспорта и пешеходов. Материалы от разборки должны складываться по видам в штабеля в огражденные места. Лишний грунт и грунт,  непригодный для обратной засыпки, должен быть вывезен немедленно. При складировании труб, рельсов, железобетонных опор и т. п. на дорожных покрытиях обязательна прокладка под ними лежней.

3.9.8. Плодородный слой почвы природного ландшафта и газонов
подлежит сохранению. Для этого перед началом производства земляных работ плодородный слой снимается, отсыпается в отвал или складируется в месте, определенном представителем контролирующего органа. Складированный грунт должен быть окучен и укреплен. По окончании земляных работ лицо, производящее работы, обязано восстановить плодородный слой почвы ландшафта, газонов.

3.9.9. Нарушенные отмостки зданий исполнитель работ обязан восстановить за счет собственных средств либо за счет средств заказчика в десятидневный срок после окончания производства работ.

7

3.9.10. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт,
щебень, бордюр разбираются и вывозятся в место, согласованное с
представителем контролирующего органа.

3.9.11. При производстве работ на неустроенных территориях допускается складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки.

3.10. В случае просадки грунта или деформации восстановленных
объектов благоустройства организация-заказчик обязана обеспечить устранение дефектов в течение двух лет после окончания работ.

3.11. Организация, получившая ордер на производство земляных работ, до начала работ размещает в СМИ объявление о закрытии или ограничении транспортного движения в месте производства работ.

3.12. Работы, проводимые без ордера или с нарушениями Правил,  обнаруженные представителями органов надзора, должны быть немедленно прекращены с составлением протокола об административном правонарушении и привлечением виновных к административной  ответственности в соответствии с действующим законодательством.

3.13. В случае повреждения подземных коммуникаций лица, производящие работы, обязаны сообщить о повреждении владельцу этих коммуникаций, в контролирующий орган, и принять все возможные меры для быстрейшей ликвидации аварии за счет собственных средств.

3.14. Наблюдение и контроль за соблюдением условий производства работ, указанных в  ордере, акте засыпки и протоколе согласования, и восстановлением благоустройства ведутся отделом геодезии МКУ «СЗСР», ОГИБДД, ГУ «Специальное управление» ФПС № 7 МЧС России, Управлением ГОЧС г.Снежинска, отделом экологии администрации города, контролирующим органом, организациями, эксплуатирующими коммуникации.

3.15. При производстве земляных работ запрещается:

- повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения и элементы городского благоустройства;

- готовить цементный раствор и бетон на проезжей части улиц и
тротуарах;

- оставлять на тротуарах, газонах, проезжей части землю, строительные материалы, мусор;

- занимать излишние площади под складирование материалов;

- ограждать место работ сверх установленных ордером границ;

- загромождать проходы и въезды на дворовую территорию;

- покрывать землей и сыпучими строительными материалами деревья, кустарники, газоны, люки колодцев, решетки водоприемных колодцев, лотки, кюветы, дорожные трубы, дренажи, геодезические знаки, проезжую часть дороги, тротуары, если иное не предусмотрено в ордере;

8

- перемещать существующие подземные сооружения без утвержденного проекта, без согласования с заинтересованными организациями, контролирующим органом, даже если указанные сооружения мешают производству работ;

- возводить какие-либо строения и сооружения в охранной зоне существующих подземных сооружений.

3.16. Ответственность за повреждение существующих сооружений и зеленых насаждений несет заказчик и исполнитель.

3.17. В кварталах новой застройки и на проектируемых проездах
прокладка всех подземных сооружений должна производиться до
строительства дорог и озеленения с учетом перспективных планов строительства.

3.18. При реконструкции и капитальном ремонте дорожных покрытий люки колодцев должны подниматься до проектных отметок дорожного покрытия организацией, выполняющей ремонт. При необходимости владелец сети может присутствовать при производстве работ, если данное требование предусмотрено при согласовании условий производства земляных работ (Приложение 2).

3.19. Прокладка новых подземных сооружений, их переустройство и  ремонт на магистральных улицах с усовершенствованным покрытием должны производиться до начала или одновременно с реконструкцией (капитальным ремонтом) проездов.

3.20. Разработка проектов строительства и планового ремонта
подземно-надземных сооружений должна вестись в соответствии с действующими нормативными документами, в увязке с генеральным планом города, с проектами детальных планировок жилых районов и микрорайонов.

3.21. При производстве земляных работ в пределах охранных зон
действующих энергетических коммуникаций необходимо руководствоваться «Правилами охраны действующих энергетических коммуникаций», утвержденными постановлением главы администрации г.Снежинска от 05.12.2001 № 1188.

3.22. При производстве работ в местах движения транспорта и
пешеходов должна соблюдаться очередность работ, обеспечивающая
безопасность движения транспорта и пешеходов. Обеспечивают безопасность лица, ответственные за производство работ.

3.23. При производстве работ вблизи геодезических пунктов (пункты триангуляции, полигонометрии, реперы, марки) необходимо руководствоваться постановлением Правительства РФ от 07.10.1996                                  № 1170 «Об утверждении Положения об охранных зонах и охране геодезических пунктов на территории Российской Федерации».

9

3.24. Работы должны быть закончены, а благоустройство восстановлено в срок, указанный в ордере. Сдача-приемка оформляется актом. Ответственность за обеспечение выполнения настоящих требований несет заказчик.

4. Порядок сдачи-приемки работ по восстановлению

благоустройства

4.1. В целях избежания просадок при восстановлении усовершенствованных дорожных покрытий обратная засыпка траншей и котлованов должна производиться слоями не более 20 см с послойным уплотнением из непросадочного грунта.

4.2. Восстановление усовершенствованных дорожных покрытий  производится на всю ширину проезда, по уровню дорожного покрытия, в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».

4.3. На неусовершенствованных дорожных покрытиях или вне покрытий засыпка траншей и котлованов должна производиться по  технологии, предусмотренной СНиП (в соответствии с п. 4.10) и непросадочными материалами, согласованными с заказчиком и контролирующим органом.

4.4. Уборка лишнего грунта и материалов, а также очистка места работы должны быть произведены организацией, осуществляющей  земляные работы, в срок не более двух суток после их завершения.

4.5. Для восстановления дорожных покрытий устанавливаются следующие сроки:

- на главных магистралях, в скверах, бульварах, парках, а также в
местах большого движения транспорта и пешеходов восстановительные работы должны начинаться немедленно после засыпки траншей, уплотнения до нужного коэффициента и заканчиваться в течение трех суток;

- в остальных случаях – не позднее семи дней после засыпки траншей.

4.6. Организация, производившая земляные работы, совместно с заказчиком обязаны организовать восстановление нарушенного благоустройства в срок, указанный в гарантийном обязательстве (Приложение 3), за собственные средства, своими силами или силами подрядной строительной организации, имеющей лицензии на   соответствующие виды работ, предъявить восстановленное благоустройство представителю контролирующего органа. Составляется акт приемки восстановленного благоустройства (Приложение 5). Акт подписывают представители контролирующего органа, заказчика, подрядчика, производившего восстановление благоустройства.

10

4.7. Срок окончания земляных работ, восстановления благоустройства, природного ландшафта может быть продлен представителем контролирующего органа внесением записи в ордер (Приложение 4) не позднее трех дней до окончания срока, установленного при оформлении ордера. Продление сроков производится в случаях, когда восстановление благоустройства, природного ландшафта, окончание земляных работ в первоначально определенный срок невозможно вследствие природных факторов, а также иных обстоятельств объективного характера, при которых невозможно обеспечение надлежащего качества выполнения работ.

4.8. Для координации земляных работ, связанных с необходимостью нарушения благоустройства территории, в целях исключения многократных разрытий, нарушений благоустройства одного и того же участка территории лица, планирующие проведение таких работ в будущем году, обязаны не позднее 01 ноября текущего года представить в контролирующий орган информацию о местах и сроках проведения работ.

4.9. Организацию, производство и приемку работ по восстановлению объектов внешнего благоустройства города следует производить в соответствии со СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве, «Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования», введенных в действие Письмом Минтранса РФ от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис, ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог».

4.10. Качество восстановленного благоустройства, природного ландшафта должно соответствовать требованиям строительного, градостроительного, природоохранного законодательства, стандартов, а также условиям, определенным при согласовании и выдаче ордера на производство земляных  работ.

5. Порядок производства работ при аварийном ремонте

подземных сооружений

5.1. В случае аварий на подземных коммуникациях города, требующих немедленного устранения повреждения, лицо, ответственное за производство работ, обязано срочно телефонограммой сообщить о начале ремонтных работ контролирующему органу, руководителям организаций, чьи интересы затрагиваются при производстве работ

11

(см. п. 2.8) и выслать аварийную бригаду под руководством ответственного лица для ликвидации аварии.

5.2. Ордер на производство земляных работ при ликвидации аварии
должен быть оформлен в течение трех дней с момента начала работ.

6. Оформление исполнительных чертежей подземно-надземных                       сооружений

6.1. Исполнительная съемка подземно-надземных сооружений выполняется до засыпки траншей.

6.2. Исполнительные топографические съемки построенных (реконструированных) объектов выполняются организациями, имеющими лицензии на проведение соответствующих работ. Геодезические контрольно-исполнительные съемки выполняются отделом геодезии МКУ «СЗСР».

6.3. Чертежи передаются в отдел геодезии МКУ «СЗСР» для проверки, производства (при необходимости) контрольной съемки и  внесения построенного сооружения в дежурный  генплан города. В случае отступления от рабочих чертежей исполнительные чертежи должны быть согласованы заказчиком с проектной организацией.

6.4. На проверенных исполнительных схемах делается отметка
отдела геодезии МКУ «СЗСР». Один экземпляр чертежей остается в контролирующем органе, а остальные возвращаются строительной организации.

6.5. Специалист управления градостроительства администрации имеет право отказать в выдаче картографического материала в случае нарушения порядка или непредоставления исполнительной документации по ранее выданным ордерам.

6.6. Исполнительные топографические съемки масштаба 1:500 построенных (реконструированных) объектов выполняются:

- в границах, отведенных под строительство объекта;

- в местной системе координат и в Балтийской системе высот.

6.7. Запрещается производить приемку в эксплуатацию подземно-надземных сооружений без предъявления исполнительной съемки.

ПРИЛОЖЕНИЕ   1

к  «Правилам производства земляных работ на территории  муниципального образования  «Город  Снежинск»

Руководителю контролирующего органа

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче ордера на производство земляных работ

Объект___________________________________________________________________

Заказчик__________________________________________________________________

Подрядчик________________________________________________________________

Я, _______________________________________________________________________

Ф.И.О., должность лица, ответственного за производство работ

прошу выдать ордер на производство земляных работ в соответствии с

утвержденным проектом  №_________________________________,

выполненным  ___________________________________________________

________________________________________________________________

на срок   с___________________ по___________________

Прилагаемые документы (документы по п.2.5 Правил):

а) разрешение на производство строительно-монтажных работ, выданное инспекцией ГАСН (при новом строительстве, реконструкции, расширении);

б) рабочий проект;

в) протокол согласования с организациями, интересы которых затрагиваются при производстве земляных работ (Приложение 2);

г) ППР - проект производства работ (мероприятия по организации движения транспорта и пешеходов при закрытии улиц, проездов, проходов, места складирования материалов и др.);

д)  гарантийное обязательство (Приложение 3);

е)  картографические материалы, выданные отделом геодезии управления по градостроительству и землеустройству администрации;

ж)  разрешение на снос деревьев и кустарников (если таковая предполагается);

з) копию договора на выполнение исполнительной топографической съемки (масштаба 1:500) с организацией, имеющей лицензию на проведение соответствующих работ.

Работы будут вестись в соответствии с «Правилами производства земляных работ на территории муниципального образования «Город Снежинск». Исполнительная геодезическая съемка в масштабе 1:500 в одном экземпляре будет представлена в контролирующий орган с отметкой отдела геодезии МКУ «СЗСР»   о внесении изменений в картографические материалы генплана города не позднее 10 дней после окончания работ.

МП		       ______________           «______»_____________20___г.

Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ   2

к  «Правилам производства земляных работ на территории  муниципального образования  «Город  Снежинск»

ПРОТОКОЛ

согласования условий производства земляных работ

к ордеру  от ______________№ _____

Наименование объекта_________________________________________________________________

Заказчик_____________________________________________________________________________

Подрядчик___________________________________________________________________________

Срок производства работ ______________________________________________________________

| № п/п | Наименование организации | Ф.И.О. | Должность | Условия производства работ | Подпись, дата, печать |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организации, эксплуатирующие инженерные коммуникации: электросети |  |  |  |  |
|  | теплосети |  |  |  |  |
|  | сети водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  |
|  | сети газоснабжения |  |  |  |  |
|  | сети связи |  |  |  |  |
| 2. | ОГИБДД |  |  |  |  |
| 3. | ГУ «Специальное управление» ФПС № 7 МЧС России |  |  |  |  |
| 4. | ЦМСЧ № 15 |  |  |  |  |
| 5. | Землепользователь, контролирующий орган |  |  |  |  |
| 6. | Владелец инженерных коммуникаций |  |  |  |  |
| 7. | Дорожно-эксплуатационная служба |  |  |  |  |
| 8. | Ремонтно-эксплуатационная служба |  |  |  |  |
| 9. | Отдел экологии |  |  |  |  |
| 10. | Железнодорожный цех |  |  |  |  |
| 11. | МКУ «СЗСР» |  |  |  |  |
| 12. | ОАО «Ростелеком» |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к  «Правилам производства земляных работ на территории  муниципального образования  «Город  Снежинск»

##### ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

от_______________ к ордеру от _________________№_______

________________________________________________________________________

наименование организации-заказчика

________________________________________________________________________

наименование подрядной организации

Обязуемся произвести восстановление разрушенного в ходе работ благоустройства с надлежащим качеством работ и в следующие сроки:

| Наименование работ |  | Объем работ ед. изм. | Сроки выполнения |  |  | Организация, выполняющая работы |  | Отв. исполнитель, должность, Ф.И.О. |  | Подпись отв. исполнителя, дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### проезжая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### тротуары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### газоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### кустарники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### малые формы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### иное (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На запрашиваемом участке сохраняются следующие зеленые насаждения:

| № | Породы деревьев, кустарников, вид газона | Возраст (лет) | Кол-во (шт.) | Ответственный за сохранность Ф.И.О., должность, подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Просим разрешить занять площадь________ кв. м под складирование материалов в соответствии с ППР. Гарантируем, что ответственные исполнители ознакомлены с «Правилами производства земляных работ на территории муниципального образования «Город Снежинск» и обязуются их соблюдать.

Руководитель организации-заказчика _______________________________

Ф.И.О., подпись

МП

Руководитель подрядной организации  _______________________________

Ф.И.О., подпись

МП

Отметка о выполнении____________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ  4

к  «Правилам производства земляных работ на территории  муниципального образования  «Город  Снежинск»

Муниципальное казённое учреждение

"Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству”

456770 Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, 30, а. я. 526,

телефон-факс 8(35146) 3-20-42

# «____» ________ 20__г.

# ОРДЕР №   _________

на производство земляных работ

Выдан __________________________________________________________________

предприятие, его адрес, телефон

___________________________________________________________________________________________

ответственный за производство работ, должность, Ф.И.О.

Разрешается производство работ________________________________________________

Место работ_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Разрешается занять территорию под раскопку и складирование материалов

площадью _________________________________,  в т. ч. ____________________________________________________________________________________

Производство работ разрешено при условии восстановления нарушенного в ходе работ благоустройства, соблюдения «Правил производства земляных работ на территории муниципального образования «Город Снежинск» и  сроков, указанных в ордере.

Я, ______________________________________________________________________

с «Правилами производства земляных работ на территории муниципального образования «Город Снежинск» ознакомлен, обязуюсь их соблюдать. Об ответственности за нарушение этих Правил и действующего законодательства предупрежден.

_________________________

Подпись

Основания для выдачи ордера:

1. Заявление

2. Протокол согласования условий производства земляных работ

3. Гарантийное обязательство.

4. Копия с планшета плана города.

5. ____________________________________________________

6. ____________________________________________________

Ордер действителен  с «____» ___________20___г. по «____» ___________ 20___г.

Руководитель контролирующего органа_________________________________________________

МП

Ордер выдал      ________________________________________

Ордер продлен с  «______» _________20____г. по   «_______» ________________20___г.

Руководитель контролирующего органа_________________________________________________

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к  «Правилам производства земляных работ на территории  муниципального образования  «Город  Снежинск»

УТВЕРЖДАЮ

«          »			20____г.

АКТ от «_____»_____________20____г.

о приемке восстановленного благоустройства после производства земляных работ.

Является приложением к ордеру от _______________№	____________________

1.Место работ_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Производитель работ______________________________________________________

3. Заказчик__________________________________________________________________

4. Предъявлены к приемке восстановленные элементы благоустройства, в

объеме__________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

5. Проектно-сметная документация (мероприятия):

Выполнена (ы)______________________________________________________________

Утверждена (ы)______________________________________________________________

6. Ремонтные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____________________окончание работ____________________________

7. Работы по восстановлению благоустройства соответствуют проекту, стандартам,

не соответствуют строительным нормам и правилам______________________________

указать дефекты

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения дефектов «_____»________________20____г.

9. Представитель контролирующего органа г. Снежинска __________________________

___________________________________________________________________________

должность	        		                           подпись			         Ф.И.О.

Представитель заказчика______________________________________________________

организация

________________________________________________________________

должность			                           подпись			               Ф.И.О.

Производитель работ ________________________________________________________

организация

________________________________________________________________

должность			                           подпись			               Ф.И.О.