# администрация  снежинского  городского  округа

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 21. 12. 2012 | № | 1674 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление

главы города Снежинска от 06.10.2009 № 1318

«Об утверждении Программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Город Снежинск»

на 2010-2012 гг.» (в редакции постановления

от 21.02.2012№ 209)

Руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением», утвержденным постановлением администрации Снежинского городского округа от 10.05.2012 № 573, с учетом необходимости реализации программных мероприятий в 2013 году, на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наименование Программы изложить в следующей редакции: «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Снежинск» на 2010-2013 гг.»

2. Внести следующие изменения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Снежинск» на 2010-2013 гг.:

1) Таблицу 2 «Ресурсное обеспечение Программы по видам услуг» изложить в новой редакции (Приложение 1);

2) Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение Программы по способу выполнения работ» изложить в новой редакции (Приложение 2);

3) Таблицу 6 раздела 4.1 «Коммунальные системы теплоснабжения» изложить в новой редакции (Приложение 3);

4) Таблицу 10 пункта 10 раздела 4.2 «Коммунальные системы электроснабжения» изложить в новой редакции (Приложение 4);

2

5) Таблицу 11 раздела 4.3 «Коммунальные системы водоснабжения и водоотведения» изложить в новой редакции (Приложение 5);

6) Таблицу 12 раздела 4.4 «Коммунальные системы газоснабжения» изложить в следующей редакции (Приложение 6).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Снежинского городского округа В. В. Знаменского.

Глава администрации

Снежинского городского округа     				   В. Б. Абакулов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник правового управления			 	А.А.Воронов

Первый заместитель главы

администрации                       					В.В.Знаменский

Заместитель главы администрации                               	О.В.Лаптева

Заместитель главы администрации                               	Д.С.Востротин

Рассылка:

в дело   - 2 экз.

фин. управление  - 1

комитет экономики  - 1

отдел энергетики и гор. хозяйства  - 1

«СЗСР»  - 1

В.Ф.Люст 26251

начальник отдела

га 1  18.12.2012

1743

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от  21. 12. 2012  № 1674

Таблица 2 – Ресурсное обеспечение Программы по видам услуг

| Коммунальные системы | Необходимое ресурсное обеспечение, млн. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ист. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | Всего |
| Теплоснабжение |  | 20,9 | 43,3523 | 47,2 |  | 111,4523 |
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | МБ | 0 | 2,4523 | 0 |  | 2,4523 |
|  | ВБ | 20,9 | 40,9 | 47,2 |  | 109,0 |
| Электроснабжение |  | 28,23 | 77,796 | 113,88578 |  | 219,91178 |
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | МБ | 0 | 2,146 | 3,74578 |  | 5,89178 |
|  | ВБ | 28,23 | 75,65 | 110,14 |  | 214,02 |
| Водоснабжение и водоотведение |  | 15,8 | 29,6 | 22,10704 | 2,5 | 67,50704 |
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | МБ | 0 | 6,1 | 10,10704 | 2,5 | 18,70704 |
|  | ВБ | 15,8 | 23,5 | 12,0 |  | 51,3 |
| Газоснабжение |  | 0,285 | 0,007 | 0,04 | 0,5 | 0,832 |
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
|  | ВБ | 0,285 | 0,007 | 0,04 |  | 0,332 |
| Энергосбережение |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | МБ | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Итого: в т.ч. |  | 65,215 | 150,7553 | 183,23282 | 3,0 | 402,20312 |
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | МБ | 0 | 10,6983 | 13,85282 | 3,0 | 27,55112 |
|  | ВБ | 65,215 | 140,057 | 169,38 |  | 374,652 |
| В том числе по бюджетополучателям |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «СЗСР» | МБ | 0 | 8,246 | 13,35282 | 3,0 | 24,59882 |
| МКУ «СЗИГХ» | МБ | 0 | 2, 4523 | 0,5 | 0 | 2,9523 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от  21. 12. 2012 №  1674

Таблица 3 – Ресурсное обеспечение Программы

по способу выполнения работ

| Виды работ | Необходимое ресурсное обеспечение, млн. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ист. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | Всего |
| Модернизация коммунальных систем |  | 65,215 | 106,157 | 102,87604 |  | 274,24804 |
|  | МБ | 0 | 6,1 | 9,80604 |  | 15,90604 |
|  | ВБ | 65,215 | 100,057 | 93,07 |  | 258,342 |
| Новое строительство, реконструкция |  | 0 | 44,5983 | 80,35678 | 3,0 | 127,95508 |
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | МБ | 0 | 4,5983 | 4,04678 | 3,0 | 11,64508 |
|  | ВБ | - | 40,0 | 76,31 |  | 116,31 |
| Итого: |  | 65,215 | 150,7553 | 183,23282 | 3,0 | 402,20312 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от  21. 12. 2012  № 1674

4.1. Коммунальные системы теплоснабжения

Таблица 6 – Мероприятия по комплексному развитию

системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование планируемых мероприятий | Источники финансиро-вания | Потребность в финансовых средствах, млн. руб. |  |  |  |  |  | Обоснова-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. |  | Всего |  |  |
| 1. | Магистральная теплосеть Æ500 L=1180 м по ул. Ленина от К-57 до К-26 кв.6,7 (замена) | Всего, в т.ч. | - | 7,5 | 8,0 |  | 15,5 |  | Сети, отработавшие 25 и более лет |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  | 7,5 | 8,0 |  | 15,5 |  |  |
| 2. | Магистральная теплосеть Æ500 К- L=350 м и Æ250 L=597 м от К-55 до К-57 и до К-8 кв.6 (замена) | Всего, в т.ч. | 4,6 | 6,6 | - |  | 11,2 |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  | Сети, отработавшие 25 и более лет |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет | 4,6 | 6,6 |  |  | 11,2 |  |  |
| 3. | Магистральная теплосеть Æ500 L=71 м, Æ150 L=85 м и Æ125 L=148 м от К-54 до К-56 и от К-56 до К-9 кв.9 (замена) | Всего, в т.ч. | - | 3,3 | - |  | 3,3 |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  | 3,3 |  |  | 3,3 |  |  |
| 4. | Магистральная теплосеть Æ350 L=947 м от К-3037 до К-7 по ул. Феоктистова кв.12 (замена) | Всего, в т.ч. | - | - | 11,5 |  | 11,5 |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  |  | 11,5 |  | 11,5 |  |  |
| 5. | Магистральная теплосеть Æ200 L=900 м от К-4 до К-28 жилпоселок №2 (замена) | Всего, в т.ч. | - | 9,95 | - |  | 9,95 |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  | 9,95 |  |  | 9,95 |  |  |
| 6. | Магистральная теплосеть Æ300 L=172 м по ул. Феоктистова от К-7 до К-9 (замена) | Всего, в т.ч. | - | - | 3,9 |  | 3,9 |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  |  | 3,9 |  | 3,9 |  |  |
| 7. | Модернизация теплоисточников, тепловых сетей, реконструкция внутриквартальных тепловых сетей | Всего, в т.ч. | 16,3 | 13,55 | 13,8 |  | 43,65 |  | Физический износ тепловых сетей и сооружений |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет | 16,3 | 13,55 | 13,8 |  | 43,65 |  |  |
| 8. | Приобретение и монтаж третьего бака-аккумулятора для горячей воды V=2000 м³ на котельной площадки 9 | Всего, в т.ч. | - | - | 10,0 |  | 10,0 |  | Развитие мкр. 16А, 16Б, 20 |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |
|  | Итого по модернизации: |  | 20,9 | 40,9 | 47,2 |  | 109,0 |  |  |
| 9. | Строительство магистральных сетей тепло-снабжения Æ400 вдоль улицы Нечая до мкр. 19 | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | - |  | 0 |  | развитие мкр. 19 |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | - |  | 0 |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Строительство магистральных сетей к жилым домам № 11, 12, 13 и участку малоэтажной застройки в мкр. 19 (в том числе ПИР) | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | - |  | 0 |  |  |
|  |  | ФБ |  | 0 | - |  | 0 |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Строительство магистральных сетей микрорайона 16А (ПИР) | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | развитие мкр. 16А |
|  |  | ФБ |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по строительству: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| по площадке № 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Реконструкция системы теплоснабжения ДООЦ «Орленок | Всего, в т.ч. |  |  | - | - |  | Физический износ тепловых сетей и оборудования котельной № 4 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | - | - |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Компенсация расходов МП «Энергетик» за демонтаж, перенос, монтаж и подключение модульной газовой котельной по ул.Комсомольская 2А, к объектам МУДОД «Орленок» им.Г.П.Ломинского (1 этап - установка модульной котельной) | Всего, в т.ч. |  | 2,4523 | - | 2,4523 |  | Физический износ тепловых сетей и оборудования котельной № 4 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 2,4523 |  | 2,4523 |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по строительству: |  | 0 | 2,4523 | 0 | 2,4523 |  |  |  |
|  | Всего по строительству: | Всего, в т.ч. | 0 | 2,4523 | 0 | 2,4523 |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | МБ | 0 | 2,4523 | 0 | 2,4523 |  |  |  |
|  |  | Внебюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Всего по модернизации: | Всего, в т.ч. | 20,9 | 40,9 | 47,2 | 109,0 |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджет | 20,9 | 40,9 | 47,2 | 109,0 |  |  |  |
|  | Всего по тепловому хозяйству: | Всего, в т.ч. | 20,9 | 43,3523 | 47,2 | 111,4523 |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | МБ | 0 | 2,4523 | 0 | 2,4523 |  |  |  |
|  |  | Внебюджет | 20,9 | 40,9 | 47,2 | 109,0 |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от  21. 12. 2012 №  1674

4.2. Коммунальные системы электроснабжения

Таблица 10 – Мероприятия по комплексному развитию

системы электроснабжения

| № п/п | Наименование планируемых мероприятий | Источники финансиро-вания | Потребность в финансовых средствах, млн. руб. |  |  |  | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. | Всего |  |
| 1. | Реконструкция ТП-101 (РП-101) | Всего, в т.ч. | 8,0 | - | - | 8,0 | Физический износ оборудования |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет | 8,0 |  |  | 8,0 |  |
| 2. | Реконструкция ТП-21 | Всего, в т.ч. | 6,0 | - | - | 6,0 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет | 6,0 |  |  | 6,0 |  |
| 3. | Реконструкция ТП-22 | Всего, в т.ч. | - | 6,0 | - | 6,0 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  | 6,0 |  | 6,0 |  |
| 4. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ к ТП-21 | Всего, в т.ч. | 2,0 | - | - | 2,0 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет | 2,0 |  |  | 2,0 |  |
| 5. | Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ к ТП-22 | Всего, в т.ч. | - | 4,0 | - | 4,0 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  | 4,0 |  | 4,0 |  |
| 6. | Реконструкция ТП-11 с увеличением мощности трансформатора с 180 кВА до 250 кВА | Всего, в т.ч. | - | - | 6,0 | 6,0 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  |  | 6,0 | 6,0 |  |
| 7. | Реконструкция ТП-31 с увеличением мощности трансформаторов с 320 кВА до 400 кВА | Всего, в т.ч. | - | 6,0 | - | 6,0 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  | 6,0 |  | 6,0 |  |
| 8. | Реконструкция ТП-41 с увеличением мощности трансформаторов с 320 кВА до 400 кВА | Всего, в т.ч. | - | 6,0 | - | 6,0 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  | 6,0 |  | 6,0 |  |
| 9. | Реконструкция ТП-42 с увеличением мощности трансформаторов с 320 кВА до 400 кВА | Всего, в т.ч. | - | - | 6,0 | 6,0 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  |  | 6,0 | 6,0 |  |
| 10. | Реконструкция ТП-43 с увеличением мощности трансформатора с 320 кВА до 400 кВА | Всего, в т.ч. | - | - | 6,0 | 6,0 | Физический износ оборудования |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  |  | 6,0 | 6,0 |  |
| 11. | Реконструкция РУ-0.4 кВ РП-2 с заменой панелей ЩО-59 на панели ЩО-70 | Всего, в т.ч. | - | 0,2 | - | 0,2 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  | 0,2 |  | 0,2 |  |
| 12. | Реконструкция РУ-0.4 кВ РП-21 с заменой панелей ЩО-59 на панели ЩО-70 | Всего, в т.ч. | - | - | 0,2 | 0,2 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  |  | 0,2 | 0,2 |  |
| 13. | Реконструкция РУ-10 кВ РП-2 с заменой вводных и секционной ячеек с МВ и приводом ПП-67 на ячейки с вакуумными выключателями | Всего, в т.ч. | - | - | 1,1 | 1,1 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  |  | 1,1 | 1,1 |  |
| 14. | Реконструкция РУ-10 кВ РП-21 с заменой вводных и секционной ячеек с МВ и приводом ПП-67 на ячейки с вакуумными выключателями | Всего, в т.ч. | - | - | 1,1 | 1,1 | Физический износ оборудования |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  |  | 1,1 | 1,1 |  |
| 15. | Реконструкция наружного освещения «Коттеджи» | Всего, в т.ч. | 1,0 | - | - | 1,0 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет | 1,0 |  |  | 1,0 |  |
| 16. | Реконструкция внутриквартальных распределительных электрических сетей | Всего, в т.ч. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |  |
|  | Итого по модернизации: |  | 27,0 | 32,2 | 30,4 | 89,6 |  |
| 17. | Строительство 4-х ТП и прокладка кабельных линий мкр. 16А | Всего, в т.ч. | - | 0 | 0 | 0 | Развитие мкр. 16А |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | МБ |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджет |  |  |  |  |  |
| 18. | Строительство магистральных линий электропередач 10 кВ от ГПП «Курчатовская» для электроснабжения промзоны и пос. Сокол | Всего, в т.ч. | - | 40,0 | 76,31 | 116,31 | Перспективное развитие города |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  | 40,0 | 76,31 | 116,31 |  |
| 18.1 | Сети 10 кВ от РТП-23 до ТП Ж-30. Магистральные сети 0,4 кВ от ТП Ж-30 | МБ |  |  | 1,7055 | 1,7055 |  |
|  | Итого по строительству: |  | - | 40,0 | 78,0155 | 118,0155 |  |
| по площадке № 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Реконструкция кабельно-воздушной линии 0,4 кВ (опера-тивное наименование №1-8), L=934 м от ТП 1/21; потребители: станция водоперекачки по ул.Парковая, ул. Кирова, жилые дома № 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 по ул. Парковая. | Всего, в т.ч. | 0,6 | - | - | 0,6 | Физический износ сетей и оборудования |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет | 0,6 |  |  | 0,6 |  |
| 20. | Реконструкция кабельно-воздушной линии 0,4 кВ (опера-тивное наименование №1-17), L=1034 м от ТП 1/21; потребители: АТС, электроучасток, котельная № 2, баня, жил. дома № 2,4,6,7,8 по ул. Бажова, магазины «Родничок» и «Продукты». | Всего, в т.ч. | - | - | 0,7 | 0,7 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  |  | 0,7 | 0,7 |  |
| 21. | Реконструкция кабельно-воздушной линии 0,4 кВ (опера-тивное наименование № 1-17), L = 1328 м от ТП 1/21; потребители: жилые дома № 1,3,5,7 по ул. Парковая жилые дома № 5,7 по ул. Кирова, здание бывшей школы, детский сад № 9, очистные сооружения. | Всего, в т.ч. | - | 0,85 | - | 0,85 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  | 0,85 |  | 0,85 |  |
| 22. | Реконструкция кабельно-воздушной линии 0,4 кВ (оперативное наименование ВЛ №2-1), L=316м от ТП 2/21; потребители: жилые дома № 2,4 по ул. Мамина-Сибиряка | Всего, в т.ч. | - | 0,2 | - | 0,2 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  | 0,2 |  | 0,2 |  |
| 23. | Реконструкция кабельно-воздушной линии 0,4 кВ (опера-тивное наименова-ние ВЛ №2-3), L=1335м от ТП 2/21; потребители: жилые дома № 9-15, 15А, 17А, 18-24, 24А, 25-30, 32-36 по ул. Мамина-Сибиря-ка, станция перекачки по ул. Мамина-Сибиряка | Всего, в т.ч. | - | 0,85 | - | 0,85 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  | 0,85 |  | 0,85 |  |
| 24. | Реконструкция линии электропередач 10 кВ ВЛ «Лесная», L=2146 м, КЛ – 275 м (РП - «Орленок») - станция «Лесная» - до разделительного переключателя ООО «Антарес» | Всего, в т.ч. | - | - | 1,63 | 1,63 | Физический износ сетей и оборудования |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  |  | 1,63 | 1,63 |  |
| 25. | Прокладка двойной кабельной линии от РП «Орленок» до модульной газовой котельной ДООЦ «Орленок» | Всего, в т.ч. | - | - | 1,1 | 1,1 | Электроснабжение газовой котельной |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  |  | 1,1 | 1,1 |  |
|  | Итого по модернизации: |  | 0,6 | 1,9 | 3,43 | 5,93 |  |
| 26. | Трансформаторная подстанция 2/21 (входящая в состав 1 этапа реконструкции сетей электроснабжения жилого района «Поселок Сокол»). Строительство | Всего, в т.ч. | 0 | 2,146 | - | 2,146 | Физич. износ сущ-го ТП |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0 | 2,146 | - | 2,146 |  |
|  |  | Внебюджет |  |  |  |  |  |
| 27. | Трансформаторная подстанция 1/21 (входящая в состав 1 этапа реконструкции сетей электро-снабжения жилого района «Поселок Сокол»). Строительство | Всего, в т.ч. | 0 | - | 2,04028 | 2,04028 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0 |  | 2,04028 | 2,04028 |  |
|  |  | Внебюджет |  |  |  |  |  |
|  | Итого по строительству: |  | 0 | 2,146 | 2,04028 | 4,18628 |  |
| По поселку Ближний Береговой |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Реконструкция линии электроснабжения ВЛ-1 от ТП № 789 (потребители: баня, ж/д 23, 22, 21, 20, 19 по ул. Центральная), L=321,7 м | Всего, в т.ч. | - | 0,21 | - | 0,21 | Физический износ оборудования |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  | 0,21 |  | 0,21 |  |
| 29. | Реконструкция линии электроснабжения ВЛ-2 от ТП № 789 (ж/д 26, 25, 27 по ул. Новая, 26, 17, 16, 14 по ул. Центральная), L=837,9 м | Всего, в т.ч. | - | 0,53 | - | 0,53 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  | 0,53 |  | 0,53 |  |
| 30. | Реконструкция линии электроснабжения ВЛ-1 от ТП № 2020 (здания д/сада, школы), L=83 м | Всего, в т.ч. | 0,05 | - | - | 0,05 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 31. | Реконструкция линии электроснабжения ВЛ-2 от ТП № 2020 (потребители: магазин, клуб, контора, ж/д 18, 12 и др. по ул. Центральная), L=459,3м | Всего, в т.ч. | 0,29 | - | - | 0,29 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет | 0,29 |  |  | 0,29 |  |
| 32. | Реконструкция линии электроснабжения ВЛ-3 от ТП № 2020 (потребители: ж/д по ул. Новая), L=448,7м | Всего, в т.ч. | 0,29 | - | - | 0,29 | Физический износ оборудования |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет | 0,29 |  |  | 0,29 |  |
| 33. | Реконструкция линии электроснабжения ВЛ-2 от ТП № С-2 (потребители: ж/д 1-10, 42-49 по ул. Центральная), L=1269,8 м | Всего, в т.ч. | - | 0,81 | - | 0,81 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  | 0,81 |  | 0,81 |  |
|  | Итого по модернизации: |  | 0,63 | 1,55 | - | 2,18 |  |
| 34. | Замена существующих 3-х трансформаторных подстанций на типовые марки КТПМ (комплект трансформаторный понизительный модульный) | Всего, в т.ч. | - | - | 0 | 0 | Обеспечение перспективных нагрузок |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджет |  |  |  |  |  |
|  | Итого по строительству: |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по строительству: | Всего, в т.ч. | 0 | 42,146 | 80,05578 | 122,20178 |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | МБ | 0 | 2,146 | 3,74578 | 5,89178 |  |
|  |  | Внебюджет | 0 | 40,0 | 76,31 | 116,31 |  |
|  | Всего по модернизации: | Всего, в т.ч. | 28,23 | 35,65 | 33,83 | 97,71 |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджет | 28,23 | 35,65 | 33,83 | 97,71 |  |
|  | Всего по электроснабжению: | Всего, в т.ч. | 28,23 | 77,796 | 113,88578 | 219,91178 |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | МБ | 0 | 2,146 | 3,74578 | 5,89178 |  |
|  |  | Внебюджет | 28,23 | 75,65 | 110,14 | 214,02 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от  21. 12. 2012  № 1674

4.3. Коммунальные системы водоснабжения и водоотведения

Таблица 11– Мероприятия по комплексному развитию систем

водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование планируемых мероприятий | Источники финанси-рования | Потребность в финансовых средствах, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Обоснова-ние |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010г. | 2011г. |  | 2012г. |  | 2013г. |  | Всего |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт (замена) водопровода Æ500 мм от К-131 ул. Щёлкина до К-119 ул. Дзержинского, L=982 м. | Всего, в т.ч. | - | 3,5 |  | - |  | - |  | 3,5 | Физический износ 100% |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  | 3,5 |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт (замена) водопровода пл.19 Æ159 мм L=920 м, Æ00 мм L=250 м. | Всего, в т.ч. | 3,8 | - |  | - |  | - |  | 3,8 |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет | 3,8 |  |  |  |  |  |  | 3,8 |  |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора Æ440мм L=300 м в районе рынка «Лыковский» | Всего, в т.ч. | 0,5 | - |  | - |  | - |  | 0,5 |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |
| 4. | Строительство дополнительного регулирующего резервуара емкостью не менее 1310 куб.м на пл. 29 | Всего, в т.ч. | 2,5 | - |  | - |  | - |  | 2,5 | Генеральный план города |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет | 2,5 |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |
| 5. | Внедрение системы очистки промывных вод на пл.29. | Всего, в т.ч. | - | 10,0 |  | - |  | - |  | 10,0 | Условия к лицензии № ЧЕЛ 00580 БО2ЗХ от 07.07.2006 г. |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |
| 6. | Капитальный ремонт внутриквартальных распределительных сетей водоснабжения и водоотведения | Всего, в т.ч. | 9,0 | 10,0 |  | 12,0 |  | - |  | 31,0 | Физический износ |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет | 9,0 | 10,0 |  | 12,0 |  |  |  | 31,0 |  |  |  |
|  | Итого по модернизации: |  | 15,8 | 23,5 |  | 12,0 |  | 0 |  | 51,3 |  |  |  |
| 7. | Строительство раз-грузочного водовода Æ600 мм L=2900 м на участке 89-6 от колодца 49а насосной станции 2-го подъёма до ул. Щёлкина | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Генеральный план города |  |  |
|  |  | ФБ |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство магистральных сетей к участкам ИЖС по ул. Чапаева и ул. Лесная, L=850м | Всего, в т.ч. | 0 | - |  | - |  | - |  | 0 | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструкту- рой |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | МБ | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Строительство магистральных сетей к участкам ИЖС по ул. Северная и ул. Забабахина, L=1000м | Всего, в т.ч. | 0 | - |  | - |  | - |  | 0 | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструкту-рой |  |  |
|  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Проектирование и строительство коллекторов и насосной перека-чивающей станции дождевых вод города (от ул. Победы до ул. Комсомольской) | Всего, в т.ч. | - | 0 |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Проектирование и строительство очистных сооруже-ний дождевых стоков | Всего, в т.ч. | - | 0 |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Строительство очистных сооруже-ний бытовых сточных вод города на 40 тыс. куб.м в сутки (в том числе ПИР) | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Генеральный план города |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Строительство канализационного самотечного коллек-тора Æ1000 мм на городские очистные сооружения | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Магистральный водопровод Ду 300 мм от УТ-17 до ул.Чкаловской | МБ |  |  |  | 0 |  | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |
| 13.2 | Строительство водопровода в жилом поселке № 2. Участки по ул. Уральская и ул. Школьная | МБ |  |  |  | 0,301 |  |  |  | 0,301 |  |  |  |
| 13.3 | Водопровод диаметром 300 мм по ул. Строителей | МБ |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Итого по строительству: |  | 0 | 0 |  | 0,301 |  | 2,5 |  | 2,801 |  |  |  |
| по площадке № 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Модернизация системы водоснаб-жения пл. 21, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция системы холодного водоснабжения. Наружные сети водоснабжения г. Снежинск, пос. Сокол | Всего, в т.ч. | - | 6,10 | 9,30604 |  | 0 |  | 15,40604 |  | Физический износ сетей, отработавших 25 и более лет |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 6,10 | 9,30604 |  |  |  | 15,40604 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена существу-ющего водопровода Æ100 (500 м) на водопровод Æ150 от колодца № 20 до колодца № 26 по ул. Парковая и существующей разводки к жилым домам с установкой приборов учета | Всего, в т.ч. | 0 | - | - |  | - |  | 0 |  | Физический износ сетей, отработавших 25 и более лет |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Модернизация систе-мы водоотведения пл. 21, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вынос канализацион-ных сетей из зоны отчуждения путем прокладки новых участков: от здания управления до колодца № 228 L=107 м, Æ150; от колодца № 228 до песколовки L=183 м, Æ200 | Всего, в т.ч. | 0 | - | - |  | - |  | 0 |  | Физический износ сетей, отработавших 25 и более лет |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт напорного коллек-тора Æ150, L=465 м, от станции перекачки по ул. Мамина-Сиби-ряка до колодца № 58 | Всего, в т.ч. | - | 0 | - |  | - |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт напорного коллек-тора Æ150, L=233 м от станции перекачки по ул. Парковая до колодца № 170 | Всего, в т.ч. | 0 | - | - |  | - |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по модернизации: |  | 0 | 6,1 | 9,30604 |  | 0 |  | 15,40604 |  |  |  |  |
| 16. | Реконструкция очистных сооружений поселка Сокол | Всего, в т.ч. | 0 | - | - |  | - |  | 0 |  | Физический износ объекта, необходимость внедрения технологии биологической очистки |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Строительство нового здания перекачки по ул. Парковая (год ввода в эксплуатацию – 1957) с заменой приемного резервуара V=12 м3 и установкой нового оборудования производительностью ~ 17 м3/час | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | - |  | - |  | 0 |  | Физический износ объекта |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Строительство нового здания перекачки по ул. Мамина – Сибиряка (год ввода в эксплуатацию – 1967) с заменой приемного резервуара V=30 м3 и установкой нового оборудования производительностью ~ 17 м3/час | Всего, в т.ч. | - | - | 0 |  | - |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по строительству: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| по поселку Ближний Береговой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Замена аварийного магистрального трубопровода холодной воды Ду 57 длиной 100 метров до жилого дома Центральная 20 поселка Б.Береговой | Всего, в т.ч. | - | 0 | 0,5 |  | 0 |  | 0,5 |  | Физический износ сетей, отработавших 25 и более лет |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 0 | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по модернизации: |  | 0 | 0 | 0,5 |  | 0 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| по деревне Ключи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Строительство системы водоснабжения (скважина, водонапорная башня, водопровод и 5 водоразборных колонок) | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | Отсутствие системы водоснабжения |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по строительству: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Всего по строительству: | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0,301 |  | 2,5 |  | 2,801 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0,301 |  | 2,5 |  | 2,801 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Всего по модернизации: | Всего, в т.ч. | 15,8 | 29,6 | 21,80604 |  | 0 |  | 67,20604 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0 | 6,1 | 9,80604 |  |  |  | 15,90604 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет | 15,8 | 23,5 | 12,0 |  |  |  | 51,3 |  |  |  |  |
|  | Всего по водоснабжению и водоотведению: | Всего, в т.ч. | 15,8 | 29,6 | 22,10704 |  | 2,5 |  | 70,00704 |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0 | 6,1 | 10,10704 |  | 2,5 |  | 18,70704 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет | 15,8 | 23,5 | 12,0 |  |  |  | 51,3 |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к постановлению администрации

Снежинского городского округа

от 21. 12. 2012  № 1674

4.4. Коммунальные системы газоснабжения

Таблица 12 – Мероприятия по комплексному развитию

систем газоснабжения

| № п/п | Наименование планируемых мероприятий | Источники финансирования | Потребность в финансовых средствах, млн. руб. |  |  |  |  | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | Всего |  |
| 1. | Проведение регламентных работ по техническому диагностированию газопроводов, имеющих большой срок эксплуатации, и проведение ремонтных работ существующих сетей газоснабжения | Всего, в т.ч. | 0,285 | 0,007 | 0,04 | - | 0,332 | Физический износ сетей, отработавших более 30 лет (внутренние сети) и 40 лет (наружные сети) |
|  |  | ФБ |  |  |  | - |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  | - |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  | - |  |  |
|  |  | Внебюджет | 0,285 | 0,007 | 0,04 | - | 0,332 |  |
|  | Итого по модернизации |  | 0,285 | 0,007 | 0,04 | - | 0,332 |  |
| 2. | Строительство газовой распределительной подстанции в мкр. 22, 23 (проектно-изыскательские работы) | Всего, в т.ч. |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  | - |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  | - |  |  |
|  |  | МБ |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  |
|  |  | Внебюджет |  |  |  | - |  |  |
|  | Итого по строительству |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  |
| 4. | Всего по газоснабжению | Всего, в т.ч. | 0,285 | 0,007 | 0,04 | 0,5 | 0,832 |  |
|  |  | ФБ | - | - | - | - | - |  |
|  |  | ОБ |  | - | - | - |  |  |
|  |  | МБ |  | - | - | 0,5 | 0,5 |  |
|  |  | Внебюд жет | 0,285 | 0,007 | 0,04 | - | 0,332 |  |