УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ОАО «Сервис» ______________________ М.А. Шилов «25» марта 2013 года.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

от «25» марта 2013 г. № 1

на право заключения договора на выполнение работ

по замене лифтов в многоквартирных домах,

находящиеся в управлении ОАО «Сервис»

г. Снежинск

2013 год

СОДЕРЖАНИЕ

- Приглашение к участию в конкурсе

- Информационная карта конкурса

- Технические характеристики пассажирского лифта

- Технические характеристики грузопассажирского лифта

- Расчет начальной (максимальной) цены контракта (локальный сметный расчет)

- Проект договора

- Образцы форм и документов, заполняемые участниками размещения заказа:

  - форма 1 - опись документов

  - форма 2 - заявка на участие в открытом конкурсе

  - форма 3 - предложение об условиях исполнения контракта (квалификация участника конкурса)

  - форма 4 - локальный сметный расчет.

  - форма 5 – доверенность

  - форма 6 - запрос на разъяснение конкурсной документации

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ

Уважаемые дамы и господа!

Настоящим ОАО «Сервис» приглашает к участию в открытом конкурсе, полная информация о котором указана в Информационной карте конкурса, любых юридических лиц независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала и любых физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей. Заинтересованные лица могут ознакомиться с полным комплектом настоящей конкурсной документации на официальном сайте города Снежинска http://www.snzadm.ru, рубрика «Прочее», раздел «Конкурсная документация» в электронном виде бесплатно.

На официальном сайте города Снежинска http://www.snzadm.ru, рубрика «Прочее», раздел «Конкурсная документация» будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей конкурсной документации, а также все изменения или дополнения конкурсной документации в случае возникновения таковых.

Обращаем Ваше внимание на то, что участники размещения заказа, получившие комплект конкурсной документации через официальный сайт (http://www.snzadm.ru, рубрика «Прочее», раздел «Конкурсная документация») и не направившие заявления на получение конкурсной документации на бумажном носителе, должны также самостоятельно получать опубликованные на официальном сайте разъяснения, изменения или дополнения конкурсной документации. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации.

# ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

| № п/п | Наименование пункта | Информация для участников размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1. Информация о заказчике: |  |  |
| 1.1. | наименование заказчика | ОАО «Сервис» |
| 1.2. | адрес заказчика | 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, д.30, а/я 405 |
| 1.3. | адрес электронной почты | uprmkd-snz@mail.ru |
| 1.4. | контактный телефон заказчика | 8 (35146) 3-20-42 |
| 2. Сведения о заказе: |  |  |
| 2.1. | предмет договора | Выполнение работ по замене лифтов в многоквартирных домах, находящихся в управлении ОАО «Сервис» |
| 2.2. | требования, установленные заказчиком к объему выполняемых работ | Объем выполняемых работ указан в локальных сметных расчетах (Приложение № 1 к настоящей конкурсной документации). |
| 2.5. | требования заказчика к результату выполненных работ | - Работы должны быть выполнены качественно, в соответствии с требованиями «Технического регламента о безопасности лифтов», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 02.10.2009 г. N 782, «Технического регламента безопасности лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 824, «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов» (ПБ10-558-03), утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 16.05.2003 N 31, с соблюдением действующих государственных стандартов, в объеме, определенном локальным сметным расчетом, в сроки, предусмотренные настоящей конкурсной документацией, и сданы ЗАКАЗЧИКУ. |
| 2.6. | место выполнения работ | РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Комсомольская, ж/д № 26, подъезды 3, 4, 5, 6; ул. Комсомольская, ж/д № 20, подъезды 1, 2; Феоктистова, ж/д № 42, подъезды 1, 3, 5; ул. Щелкина, ж/д № 5. |
| 2.7. | сроки выполнения работ | Начальный срок выполнения работ: 22 апреля 2013 года Конечный срок выполнения работ: 31 декабря 2013 года Подрядчик имеет право досрочного выполнения работ |
| 2.8. | требования к предоставлению гарантий качества на выполненные работы | Срок гарантии на выполненные работы устанавливается продолжительностью 24 24 месяца. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Срок гарантии на лифтовое оборудование – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты изготовления. |
| 2.9. | валюта договора | российский рубль |
| 2.10. | начальная (максимальная) цена договора | 16 407 398 (шестнадцать миллионов четыреста семь тысяч триста девяносто восемь) рублей 76 копеек. и подтверждена сводным сметным расчетом (Приложение № 1 к настоящей конкурсной документации) |
| 2.12. | порядок формирования официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта | не установлено |
| 2.13. | форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ | Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах осуществляется путем частичного возмещения затрат из муниципального бюджета (80%) и из средств собственников помещений (20%). ЗАКАЗЧИК вправе выплачивать ПОДРЯДЧИКУ аванс в размере до 30% от общей цены договора после подписания Договора и получения счета на аванс от ПОДРЯДЧИКА. Окончательный расчет производится путем перечисления денежных средств (с учетом аванса) на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА, в течение 2-х банковских дней с момента поступления бюджетных средств и средств собственников помещений в многоквартирных домах на расчетный счет ЗАКАЗЧИКА, но не более 30-ти банковских дней с момента получения ЗАКАЗЧИКОМ счета-фактуры, подтвержденного «Актом о приемке выполненных работ» (Приложение №1) и «Справкой о стоимости выполненных работ и затрат» (Приложение №2) (Унифицированные формы №КС-2 и №КС-3, утвержденные Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999г. №100) и актом приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию (Приложение №3) и при условии устранения ПОДРЯДЧИКОМ выявленных в процессе приемки недостатков. |
| 2.14. | порядок формирования цены договора | В общую цену договора должны быть включены все расходы ПОДРЯДЧИКА, связанные с условиями исполнения договора, в т. ч. расходы на оборудование, материалы, налоги, сборы и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством РФ. |
| 2.15. | сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные договором объемы работ | не установлено |
| 2.16. | размер обеспечения заявки на участие в конкурсе | не установлено |
| 2.17. | размер обеспечения исполнения договора | не установлено |
| 3. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: |  |  |
| 3.1. | общие положения | Настоящий раздел определяет порядок оценки заявок на участие в конкурсе, осуществляемый конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора. Для осуществления расчетов оценки заявок на участие в конкурсе используются следующие обозначения: R – рейтинг заявки на участие в конкурсе; К – значимость критерия. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до 2 (двух) десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. Значимость критериев определяется в процентах. Сумма значимостей критериев оценки заявок на участие в конкурсе составляет 100 %. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки на участие в конкурсе рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость. Присуждение каждой заявке на участие в конкурсе порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержаться одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. |
| 3.2. | критерии оценки заявок на участие в конкурсе | оценка заявок на участие в конкурсе будет осуществляться с использованием следующих критериев оценки заявок: «цена договора», «квалификация участника размещения заказа» |
| 3.3. | значимость критериев оценки на участие в конкурсе | значимость для критерия оценки заявок на участие в конкурсе «цена договора» (Каi ) - 80 %; значимость для критерия оценки заявок на участие в конкурсе «квалификация участника размещения заказа» (Ксi ) - 20 %. |
| 3.4. | порядок оценки заявок по критериям оценки заявок | Оценка заявок по критерию «цена договора»: Рейтинг, присуждаемый заявке, определяется по формуле: Аmaх - Ai Rai = ------------- х 100, где Аmaх Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Аmaх – начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной документации; Ai – предложение i-го участника конкурса по цене договора. Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена договора», умножается на соответствующую этому критерию значимость. Оценка заявок по критерию «квалификация участника размещения заказа»: Для оценки заявок по критерию «квалификация участника конкурса» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. Для определения рейтинга заявки по критерию «квалификация участника конкурса» установлены следующие показатели: а) наличие опыта выполнения работ, аналогичных предмету конкурса (максимальное значение в баллах - 30); б) наличие квалифицированного персонала (максимальное значение в баллах - 50); в) наличие технологического оборудования (максимальное значение в баллах – 20) При этом сумма максимальных значений всех установленных показателей составляет 100 баллов; Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «квалификация участника конкурса», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «квалификация участника конкурса» определяется по формуле: i i i Rc = C + C + ... + C , i 1 2 k где: Rc - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; i i C - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех k членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k - количество установленных показателей. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию (показателю). Для получения итогового рейтинга, присуждаемый каждой заявке по критерию «квалификация участника конкурса», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. При оценке заявок по критерию «квалификация участника конкурса» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по квалификации участника конкурса. Рейтинг, присуждаемый заявке, определяется по формуле: Rсi = Сi1 + Сi2 + Сi3 + Сi4 + Сi5 + Сi6, где Rсi – рейтинг, присуждаемый i – й заявке по указанному критерию; Сiк – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии), присуждаемое комиссией i- й заявке на участие в конкурсе по к - му показателю, где к – количество установленных показателей. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию (показателю). Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «квалификация участника размещения заказа», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. |
| 4. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| 4.1 | соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов (наличие действующего свидетельства, выданного саморегулирующей организацией, о допуске к производству работ по монтажу лифтов и пусконаладочным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства). |  |
| 4.2. | не проведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства |  |
| 4.3. | не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе |  |
| 4.4. | отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято |  |
| 4.5. | отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа |  |
| 5. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе и инструкция по заполнению заявки: |  |  |
| 5.1. | требования к содержанию и форме документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена в письменном виде по формам, представленным в настоящей конкурсной документации и содержать следующее: - заявку на участие в открытом конкурсе, составленную по форме 2; - предложение участника размещения заказа о цене договора (локальный сметный расчет), составленное по форме 3; - документ, подтверждающий квалификацию участника размещения заказа, составленный по форме 4. При отсутствии подтверждающего документа участнику по критерию оценки «квалификация участника размещения заказа» присваивается 0 баллов; - полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее по тексту – руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом конкурса (действующее свидетельство, выданное саморегулирующей организацией о допуске к производству работ по монтажу лифтов и пусконаладочным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства); - копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа оказание услуг, являющихся предметом договора является крупной сделкой. Все документы заявки на участие в конкурсе должны быть перечислены в описи, составленной по форме 1. |
| 5.2. | язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе | заявка на участие в конкурсе, все документы, входящие в ее состав, должны быть составлены на русском языке. Вспомогательные документы и печатные материалы на иностранном языке могут быть представлены участником размещения заказа, в случае если они сопровождаются точным переводом на русский язык. Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе расценивается как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией. Входящие в заявку на участие в конкурсе документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. |
| 5.3. | инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе | документы, для которых в конкурсной документации установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами и заполнены по всем пунктам. Сведения могут быть впечатаны в формы, допускается заполнять формы от руки печатными буквами. Документы, форма которых не установлена данной конкурсной документацией, могут составляться в произвольном виде. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, завизированных лицами, уполномоченными на подписание заявки на участие в конкурсе. Все документы заявки должны иметь четкую печать текстов. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в конкурсной документации. Каждый документ заявки должен быть скреплен печатью и подписан лицом, имеющим право, в соответствии с законодательством РФ, действовать от лица участника размещения заказа без доверенности или лицом, должным образом уполномоченным действовать от имени участника размещения заказа. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты, страницы пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей. Каждый участник размещения заказа подает один оригинальный комплект («единый том») заявки на участие в конкурсе. |
| 5.4. | требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом договора | Участник размещения заказа представляет информацию об объеме, качестве оказываемых услуг, цене договора путем проставления соответствующих значений в формах №№ 2,3, 4, предусмотренные настоящей конкурсной документацией. |
| 5.5. | требования к формированию цены договора | Участник размещения заказа в обязательном порядке указывает стоимость выполняемых работ (локальный сметный расчет). Стоимость работ должна включать в себя все расходы ПОДРЯДЧИКА, связанные с условиями исполнения договора, в т. ч. расходы на оборудование, материалы, налоги, сборы и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством РФ. |
| 5.6. | оформление и способ подачи заявок на участие в конкурсе | Участник размещения заказа самостоятельно определяет способ доставки заявок на участие в конкурсе и несет все риски того, что его заявка будет доставлена по иному адресу, чем адрес, указанный в настоящей конкурсной документации или, с нарушением сроков, установленных в извещении о проведении конкурса и настоящей конкурсной документации. Заявка на участие в конкурсе подается в конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). На конверте должно быть указано: «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 10-00 ЧАСОВ (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ) «16» апреля 2013 г.». |
| 5.7. | затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе | Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе, и заказчик не будет нести ответственности или иметь обязательства в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа, за исключением случаев отзыва заявки на участие в конкурсе, с соблюдением требований п. 6.1. настоящей информационной карты, а также случаев подачи одним и тем же участником нескольких заявок на участие в отношении одного предмета конкурса (лота), или если заявка на участие в конкурсе поступила заказчику с опозданием. |
| 6. Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе: |  |  |
| 6.1. | изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе | Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. Изменение заявки на участие в конкурсе: подается в запечатанном конверте, в который вкладываются необходимые, по мнению участника размещения заказа, документы, вносящие изменения в заявку на участие в конкурсе. Документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации. Конверт с изменением заявки на участие в конкурсе подлежит регистрации заказчиком в порядке, предусмотренном для регистрации конвертов с заявками на участие в конкурсе. Для целей определения очередности подачи заявок на участие в конкурсе, на конверте с изменениями в заявку на участие в конкурсе указывается тот же регистрационный порядковый номер конверта с заявкой на участие в конкурсе, присвоенный заказчиком первоначально при его регистрации в соответствующем журнале (с пометкой «изменения №____, в зависимости от количества и очередности внесенных в заявку на участие в конкурсе изменений). На конверте указывается: - фраза «ИЗМЕНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ»; - наименование открытого конкурса; - наименование, номер лота (указывается при наличии лотов); - дата, время подачи конверта с заявкой на участие в конкурсе (в которую вносятся изменения). - адрес заказчика, указанный в п.8.1 настоящей информационной карты. Отзыв заявки на участие в конкурсе: участник размещения заказа подает заказчику в письменном виде уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе (в случае проведения конкурса по нескольким лотам, уведомления об отзыве заявки (тома) в отношении указанного лота). При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование участника размещения заказа, наименование конкурса (номер и наименование лота), дата, время подачи заявки на участие в конкурсе, регистрационный порядковый номер, присвоенный заявке заказчиком в журнале регистрации конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем – участником размещения заказа. |
| 7. Разъяснения положений и изменение конкурсной документации: |  |  |
| 7.1. | разъяснения положений конкурсной документации | Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (форма 7 к настоящей конкурсной документации) заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации по адресу: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, 30, каб. № 101. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 1 (одного) дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть. |
| 7.2. | изменение конкурсной документации | Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение 5 (пяти) рабочих дней и в течение 1 (одного) дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются заказчиком на официальном сайте. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в конкурсную документацию, до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 (двадцать) дней. |
| 8. Порядок, место подачи заявок на участие в конкурсе: |  |  |
| 8.1. | время, место, порядок подачи заявок на участие в конкурсе | Заявки на участие в конкурсе подаются в рабочие дни с 08 часов 30 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 30 минут (время местное) по адресу: 456770, РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, д. 30, 1 этаж, каб. № 101. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, непосредственно до начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. |
| 8.2. | время и дата начала подачи заявок на участие в конкурсе | с 8 часов 30 минут (время местное) «26» марта 2013 г. |
| 8.3. | время и дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе | 10 часов 00 минут (время местное) «16» апреля 2013 г. |
| 9. Вскрытие конвертов на участие в конкурсе: |  |  |
| 9.1. | порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | Публично, «16» апреля 2013 г. в 10 часов 00 минут по адресу: РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, д. 30, 1 этаж, каб. № 101, вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Представители участников размещения заказа, пожелавшие присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса и настоящей конкурсной документации, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками, включая изменения к заявкам. В день вскрытия конвертов с заявками непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в информационной карте, конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов, участникам о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками. С момента начала процедуры вскрытия конвертов участники не имеют права подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки. Конкурсная комиссия проверяет сохранность конвертов перед вскрытием. Представители участников размещения заказа, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов. Наименование и почтовый адрес каждого участника, конверт, с заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками. |
| 10. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе: |  |  |
| 10.1. | порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе | Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на предмет их соответствия требованиям, установленным в настоящей конкурсной документации. На основании рассмотрения заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе. Конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, передает такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. |
| 11. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе: |  |  |
| 11.1. | порядок оценки заявок на участие в конкурсе | Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте. |
| 12. Заключение договора по итогам конкурса: |  |  |
| 12.1 | срок заключения договора | Договор должен быть подписан победителем конкурса не ранее 5 (пяти) рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. |
| 12.2. | условия заключения договора | Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и конкурсной документации. |

Технические характеристики пассажирского лифта

(ул. Комсомольская, ж/д № 26, подъезды 3, 4, 5, 6; ул. Комсомольская, ж/д № 20, подъезды 1, 2;

Феоктистова, ж/д № 42, подъезды 1, 3, 5)

| № п/п | Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Система управления (шкаф) | УЛ или ШУЛК |
| 2. | Назначение здания | жилое |
| 3. | Проём дверной кабины (мм) | 650 мм линейка 1350 мм |
| 4. | Расположение рычага ловителя О.С. | правое – резкого торможения |
| 5. | Количество остановок, маркировка кнопок | 9 цифровая |
| 6. | Цветовое исполнение щитов, створок | светлое |
| 7. | Цветовое исполнение накладных элементов | светлое |
| 8. | Цветовое исполнение потолка | светлое |
| 9. | Цветовое исполнение пола (линолеум) | любое |
| 10. | Направляющие, штихмасс | 1050±2 мм/900±2 мм |
| 11. | Обозначение дверей шахты (огнестойкость) | стандартная |
| 12. | Исполнение привода дверей кабины редукт/част. | Редукторное – червячное i-64 |
| 13. | Габариты кабины, привязка оси кабины и проёма | 980 x 1120 мм |
| 14. | Расположение подвесного кабеля | с левой стороны кабины |
| 15. | Расположение шунта замедления | с левой стороны кабины |
| 16. | Расположение датчиков | ДТО с правой стороны |
| 17. | Высота подъёма | 22,4 м |
| 18. | Грузоподъёмность | 400 кг |
| 19. | Высота проема ДШ | 1980 мм |
| 20. | Ширина проема ДШ | 650 мм |
| 21. | Исполнение А) ТЛКП цвет Б) нержавеющая сталь | любое |

Технические характеристики грузопассажирского лифта

(ул. Щелкина, ж/д № 5)

| № п/п | Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Система управления (шкаф) | УЛ или ШУЛК |
| 2. | Назначение здания | жилое |
| 3. | Проём дверной кабины (мм) | 700 мм |
| 4. | Расположение рычага ловителя О.С. | с левой стороны |
| 5. | Количество остановок, маркировка кнопок | 12 цифровая |
| 6. | Цветовое исполнение щитов, створок | светлое |
| 7. | Цветовое исполнение накладных элементов | светлое |
| 8. | Цветовое исполнение потолка | светлое |
| 9. | Цветовое исполнение пола (линолеум) | любое |
| 10. | Направляющие, штихмасс | 1200±2 мм/800±2 мм |
| 11. | Обозначение дверей шахты (огнестойкость) | стандартная |
| 12. | Исполнение привода дверей кабины редукт/част. | Редукторное – червячное i-64 |
| 13. | Габариты кабины, привязка оси кабины и проёма | 1080 x 2270 мм |
| 14. | Расположение подвесного кабеля | с левой стороны кабины |
| 15. | Расположение шунта замедления | с левой стороны кабины |
| 16. | Расположение датчиков | с левой стороны |
| 17. | Высота подъёма | 33 м |
| 18. | Грузоподъёмность | 630 кг |
| 19. | Высота проема ДШ | 1980 мм |
| 20. | Ширина проема ДШ | 700 мм |
| 21. | Исполнение А) ТЛКП цвет Б) нержавеющая сталь | любое |

Приложение № 1

к конкурсной документации от «25» марта 2013 г. № 1

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Сводный сметный расчет

на замену пассажирских лифтов грузоподъемностью 400 кг на 9 остановок

по адресам: ул. Комсомольская, ж/д № 20, подъезды 1, 2;

ул. Комсомольская, ж/д № 26 , подъезды 3, 4, 5, 6;

ул. Феоктистова, ж/ д № 42, подъезды 1, 3, 5.

| № п/п | Наименование | Номер сметы | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена одного пассажирского лифта | 1 | 1 465 174,61 |
| 2. | Пусконаладочные работы одного лифта | 2 | 155 167,57 |
| 3. | Всего затрат на замену и пусконаладочные работы одного лифта |  | 1 620 342,18 |
| 4. | Количество пассажирских лифтов, шт. |  | 9 |
|  | ИТОГО: |  | 14 583 079,62 |

на замену грузопассажирского лифта грузоподъемностью 630 кг на 12 остановок

в жилом доме № 5 по  ул. Щелкина.

| № п/п | Наименование | Номер сметы | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена одного грузопассажирского лифта | 3 | 1 677 788,79 |
| 2. | Пусконаладочные работы одного лифта | 4 | 146 530,35 |
| 3. | Всего затрат на замену и пусконаладочные работы одного лифта |  | 1 824 319,14 |
| 4. | Количество грузопассажирских лифтов, шт. |  | 1 |
|  | ИТОГО: |  | 1 824 319,14 |

ИТОГО начальная (максимальная) цена договора (десять лифтов): 16 407 398 (шестнадцать миллионов четыреста семь тысяч триста девяносто восемь) рублей 76 копеек.

Расчет составлен _______________________    _____________________/Ф. И. О./

Должность				подпись

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |
| НА ЗАМЕНУ ПАССАЖИРСКОГО ЛИФТА НА 9 ОСТАНОВОК |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |
| монтажных работ: | 62.775 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.765 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 22.825 | тыс. руб. |
| Текущая стоимость: | 1465.175 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ц03-05-001-01 Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м, лифт | 1 | 23 884.43 | 7 085.02 | 23 884.43 | 15 503.47 | 7 085.02 | 1256.4 | 1256.4 |
|  |  |  | 15 503.47 | 1 463.02 |  |  | 1 463.02 | 79.284 | 79.284 |
| 2. | Ц03-05-001-01 Демонтаж лифта пассажирского со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м (К=0,3), лифт | 1 | 5 887.31 | 1 771.25 | 5 887.31 | 3 875.87 | 1 771.25 | 314.1 | 314.1 |
|  |  |  | 3 875.87 | 365.75 |  |  | 365.75 | 19.821 | 19.821 |
|  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Б01-01-035-22 Опробование работы лифта на всех режимах, лифт | 1 | 10.44 |  | 10.44 | 10.17 |  | 0.888 | 0.888 |
|  |  |  | 10.17 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Б01-05-001-01 Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки, лифт | 1 | 971.73 |  | 971.73 | 946.60 |  | 55.572 | 55.572 |
|  |  |  | 946.60 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Б01-05-001-02 За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01, остановка | 7 | 96.80 |  | 677.59 | 660.09 |  | 5.616 | 39.312 |
|  |  |  | 94.30 |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 31 431.50 | 20 996.20 | 8 856.27 |  | 1666.272 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 828.77 |  | 99.105 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 31 431.50 | 20 996.20 | 8 856.27 |  | 1666.272 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 828.77 |  | 99.105 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 1 659.76 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 2; %=72 - по стр. 3; %=62 - по стр. 4, 5) |  |  |  | 17 969.96 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-3; %=40 - по стр. 4, 5) |  |  |  | 13 373.64 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 62 775.10 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 17 969.96 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 13 373.64 |  |  |  |  |
|  | С КОЭФФИЦИЕНТОМ УДОРОЖАНИЯ | 6.91 |  |  | 433 775.94 |  |  |  |  |
|  | Оборудование пассажирского лифта на 9 остановок с транспортными расходами |  |  |  | 807 897.46 |  |  |  |  |
|  | НДС | 18 |  |  | 223 501.21 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  | 1 465 174.61 |  |  |  |  |

ВСЕГО ПО СМЕТЕ                                                                                                                                  1 465 174.61

ВСЕГО ЗАТРАТ НА 9 ЛИФТОВ                                                                                                            13 186 571.49

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |
| НА ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ЗАМЕНЕ ЛИФТА НА 9 ОСТАНОВОК |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 17.627 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 0.519 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 8.599 | тыс. руб. |
| Текущая стоимость: |  | 155.168 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ц101-13-030-01 Технологический комплекс, включающий в себя управляемые участки в количестве до 5 шт., комплекс | 1 | 1 237.10 |  | 1 237.10 | 1 237.10 |  | 87 | 87 |
|  |  |  | 1 237.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ц101-14-013-01 Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микроэлектроникой, лифт | 1 | 7 504.74 |  | 7 504.74 | 7 504.74 |  | 440 | 440 |
|  |  |  | 7 504.74 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ц101-14-013-03 При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-013-01, остановка | -1 | 143.27 |  | - 143.27 | - 143.27 |  | 8.4 | -8.4 |
|  |  |  | 143.27 |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 8 598.57 | 8 598.57 |  |  | 518.6 |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 8 598.57 | 8 598.57 |  |  | 518.6 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=65) |  |  |  | 5 589.07 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40) |  |  |  | 3 439.43 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 17 627.07 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 17 627.07 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 5 589.07 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 3 439.43 |  |  |  |  |
|  | С КОЭФФИЦИЕНТОМ УДОРОЖАНИЯ | 7.46 |  |  | 131 497.94 |  |  |  |  |
|  | НДС | 18 |  |  | 23 669.63 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  | 155 167.57 |  |  |  |  |

ВСЕГО ЗАТРАТ НА 9 ЛИФТОВ                                                                                                             1 396 508.13

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |
| НА ЗАМЕНУ ЛИФТА НА 12 ОСТАНОВОК |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |
| монтажных работ: |  | 70.808 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 1.980 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 25.201 | тыс. руб. |
| Текущая стоимость: |  | 577.351 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ц03-05-001-01 Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м, лифт | 1 | 23 777.17 | 7 085.02 | 23 777.17 | 15 503.47 | 7 085.02 | 1256.4 | 1256.4 |
|  |  |  | 15 503.47 | 1 463.02 |  |  | 1 463.02 | 79.284 | 79.284 |
| 2. | Ц03-05-001-01 Демонтаж лифта пассажирского со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м (К=0,3), лифт | 1 | 5 875.77 | 1 771.25 | 5 875.77 | 3 875.87 | 1 771.25 | 314.1 | 314.1 |
|  |  |  | 3 875.87 | 365.75 |  |  | 365.75 | 19.821 | 19.821 |
|  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ц03-05-001-05 За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 1000 кг, остановка | 3 | 1 576.99 | 503.49 | 4 730.97 | 2 890.40 | 1 510.46 | 77.16 | 231.48 |
|  |  |  | 963.47 | 101.20 |  |  | 303.59 | 5.484 | 16.452 |
| 4. | Ц03-05-001-05 При демонтаже за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 1000 кг, остановка | 3 | 380.95 | 125.87 | 1 142.84 | 722.60 | 377.61 | 19.29 | 57.87 |
|  |  |  | 240.87 | 25.30 |  |  | 75.90 | 1.371 | 4.113 |
|  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 35 526.75 | 22 992.34 | 10 744.34 |  | 1859.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 208.26 |  | 119.67 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 35 526.75 | 22 992.34 | 10 744.34 |  | 1859.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 208.26 |  | 119.67 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80) |  |  |  | 20 160.48 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60) |  |  |  | 15 120.36 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 70 807.59 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 20 160.48 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 15 120.36 |  |  |  |  |
|  | С КОЭФФИЦИЕНТОМ УДОРОЖАНИЯ | 6.91 |  |  | 489 280.45 |  |  |  |  |
|  | НДС | 18 |  |  | 88 070.48 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  | 577 350.93 |  |  |  |  |

Оборудование пассажирского лифта на 12 остановок

с транспортными расходами                                                                                                             1 100 437.86

ВСЕГО ЗАТРАТ НА  ЛИФТ                                                                                                                     1 677 788.79

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |
| НА ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ЗАМЕНЕ ЛИФТА НА 12 ОСТАНОВОК |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 16.646 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 0.544 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 8.120 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ц101-14-013-01 Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микроэлектроникой, лифт | 1 | 6 641.36 |  | 6 641.36 | 6 641.36 |  | 440 | 440 |
|  |  |  | 6 641.36 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ц101-14-013-03 При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-013-01, остановка | 2 | 126.79 |  | 253.58 | 253.58 |  | 8.4 | 16.8 |
|  |  |  | 126.79 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ц101-13-030-01 Технологический комплекс, включающий в себя управляемые участки в количестве до 5 шт., комплекс | 1 | 1 225.00 |  | 1 225.00 | 1 225.00 |  | 87 | 87 |
|  |  |  | 1 225.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 8 119.94 | 8 119.94 |  |  | 543.8 |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 8 119.94 | 8 119.94 |  |  | 543.8 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=65) |  |  |  | 5 277.96 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40) |  |  |  | 3 247.98 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 16 645.88 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 16 645.88 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 5 277.96 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 3 247.98 |  |  |  |  |
|  | С КОЭФФИЦИЕНТОМ УДОРОЖАНИЯ | 7.46 |  |  | 124 178.26 |  |  |  |  |
|  | НДС | 18 |  |  | 22 352.09 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  | 146 530.35 |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |

Проект

ДОГОВОР № __________

| г. Снежинск | «___» __________ 2013 г. |
| --- | --- |

__________________________________, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице ____________________________________, действующего на основании ___________________, имеющий лицензию на право от «__»______200__ г., выданную, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Сервис», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице генерального директора Шилова Михаила Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Договор заключен по результатам открытого конкурса от «25» марта 2013 г. № 1, проведенного в соответствии с Положением о закупках, утвержденным Советом директоров ОАО «Сервис» (протокол заседания от 31 января 2013 г. № 33).

1.2. Результаты проведения открытого конкурса подтверждены протоколом от «  » _______ 2013 года №_____, размещенным на официальном сайте города Снежинска http://www.snzadm.ru.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. По настоящему Договору ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить работы по замене лифтов в многоквартирных домах, находящихся в управлении ОАО «Сервис», сдать результат работы ЗАКАЗЧИКУ, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять результат работы и оплатить его.

2.2.   Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах осуществляется путем частичного возмещения затрат из муниципального бюджета (80%) и из средств собственников помещений (20%).

2.3. Объем работ по настоящему Договору определяется локальным сметным расчетом, являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.4. Работа выполняется иждивением ПОДРЯДЧИКА - из его оборудования, материалов, его силами и средствами.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

2.5. Сроки выполнения работ: начальный срок – «22» апреля 2013 г., конечный срок – «31» декабря 2013 г.

Ответственность за нарушение как начального, так и конечного сроков выполнения работы, несет ПОДРЯДЧИК.

ПОДРЯДЧИК имеет право досрочного выполнения работ.

2.6. Место выполнения работ: РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Комсомольская, ж/д № 26, подъезды 3, 4, 5, 6; ул. Комсомольская, ж/д № 20, подъезды 1, 2; ул. Феоктистова, ж/д № 42, подъезды 1, 3, 5, ул. Щелкина, ж/д №5.

3. ЦЕНА РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Общая цена Договора составляет _____________ руб., НДС - _____________, всего _____________ руб., и подтверждена локальным сметным расчетом, являющейся неотъемлемой частью Договора.

Смета, составленная ПОДРЯДЧИКОМ, приобретает силу с момента подтверждения ее ЗАКАЗЧИКОМ.

3.2. ЗАКАЗЧИК вправе выплачивать ПОДРЯДЧИКУ аванс в размере до 30% от общей цены договора, указанной в п 3.1 после подписания настоящего Договора и получения счета на аванс от ПОДРЯДЧИКА.

3.3. Окончательный расчет производится путем перечисления денежных средств (с учетом аванса) на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА, в течение 2-х банковских дней с момента поступления бюджетных средств и средств собственников помещений на расчетный счет ЗАКАЗЧИКА, но не более 30-ти банковских дней с момента получения ЗАКАЗЧИКОМ счета-фактуры, подтвержденного «Актом о приемке выполненных работ» (Приложение №1) и «Справкой о стоимости выполненных работ и затрат» (Приложение №2) (Унифицированные формы №КС-2 и №КС-3, утвержденные Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999г. №100) и актом приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию после замены пассажирского лифта многоквартирного дома (Приложение №3) и при условии устранения ПОДРЯДЧИКОМ выявленных в процессе приемки недостатков.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. ПОДРЯДЧИК обязан:

4.1.1. Подготовить и представить на согласование ЗАКАЗЧИКУ сметную документацию на момент заключения договора.

4.1.2. Качественно, в соответствии с требованиями «Технического регламента о безопасности лифтов», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 02.10.2009 г. N 782, «Технического регламента безопасности лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 824, «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов» (ПБ10-558-03), утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 16.05.2003 N 31, с соблюдением действующих государственных стандартов, в объеме, определенном локальным сметным расчетом, в сроки, предусмотренные настоящей конкурсной документацией, и сданы ЗАКАЗЧИКУ.

4.1.3. Построить своими силами и средствами все временные сооружения, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору.

4.1.4. Обеспечить на строительной площадке (объекте) выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране строительной площадки (объекта) и окружающей среды.

4.1.5. Вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество, строительный мусор и восстановить нарушенное по вине ПОДРЯДЧИКА газонное (асфальтовое, бетонное и т.д.) покрытие до приемки выполненных работ.

4.2. ЗАКАЗЧИК обязан:

4.2.1. Принять и оплатить ПОДРЯДЧИКУ работу в размерах и в сроки, установленные Договором.

4.3.ПОДРЯДЧИК вправе:

4.3.1 Самостоятельно определять способы выполнения задания ЗАКАЗЧИКА.

4.3.2. Требовать участия своего представителя при приемке работ ЗАКАЗЧИКОМ.

4.3.3. В течение 3-х дней с момента подписания настоящего Договора выставить счет на аванс.

4.4. ЗАКАЗЧИК вправе:

4.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных ПОДРЯДЧИКОМ материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность ПОДРЯДЧИКА.

4.4.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если ПОДРЯДЧИК не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным.

4.4.3. Назначить ИСПОЛНИТЕЛЮ разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении ИСПОЛНИТЕЛЕМ в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, поручив исправление работ другому лицу за счет средств ИСПОЛНИТЕЛЯ.

4.4.4. В любое время отказаться от исполнения Договора, уплатив ПОДРЯДЧИКУ часть установленной Договором цены пропорционально выполненной ПОДРЯДЧИКОМ и принятой ЗАКАЗЧИКОМ работы, до получения извещения об отказе ЗАКАЗЧИКА от исполнения Договора.

5. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННОЙ ПОДРЯДЧИКОМ

5.1. В трехдневный срок после окончания работ и подписания «Акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию после замены пассажирского лифта многоквартирного дома» (Приложение №3) ПОДРЯДЧИК представляет ЗАКАЗЧИКУ «Акт о приемке выполненных работ» (Приложение №1), «Справку о стоимости выполненных работ и затрат» (Приложение №2) (Унифицированные формы №КС-2 и №КС-3, Утверждены Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999г. №100).

Передача указанных документов производится путем официального извещения ЗАКАЗЧИКА.

5.2. ЗАКАЗЧИК в течение трех дней со дня получения «Акта о приемке выполненных работ» (Приложение №1) и «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (Приложение №2) обязан направить ПОДРЯДЧИКУ указанные документы подписанными и надлежаще заверенными, либо, при не подписании, предоставить мотивированный отказ от приемки выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. За нарушение сроков выполнения или сдачи работ ЗАКАЗЧИК имеет право предъявить ПОДРЯДЧИКУ штрафную неустойку в виде пени в размере 1/300 учетной ставки рефинансирования ЦБ РФ от общей цены договора за каждый день просрочки.

6.3. За нарушение сроков оплаты ПОДРЯДЧИК имеет право начислить ЗАКАЗЧИКУ пени в размере 1/300 учетной ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы подлежащей к оплате за каждый день просрочки.

6.4. В случае выполнения работ ненадлежащего качества ЗАКАЗЧИК вправе применить к ПОДРЯДЧИКУ неустойку в размере 0,6% от стоимости работ, подлежащих к оплате, за каждый день с момента уведомления ПОДРЯДЧИКА до момента устранения недостатков.

6.5. Срок гарантии на выполненные работы устанавливается продолжительностью 24 месяца.

Срок гарантии на лифтовое оборудование – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты изготовления.

6.6. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется ПОДРЯДЧИКОМ за свой счет, если они не явились следствием ошибок в ПСД.

6.7. ЗАКАЗЧИК, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты ПОДРЯДЧИКОМ, обязан известить об этом ПОДРЯДЧИКА в разумный срок по их обнаружении. Наличие скрытых недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом ПОДРЯДЧИКА и ЗАКАЗЧИКА.

6.8. В случае отказа ПОДРЯДЧИКА от составления или подписания акта скрытых недостатков для их подтверждения ЗАКАЗЧИК назначит комиссию, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характере, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

6.9. Если ПОДРЯДЧИК в течение срока, указанного в акте скрытых недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то ЗАКАЗЧИК вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат ПОДРЯДЧИКОМ.

6.10. При возникновении между ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет ПОДРЯДЧИК, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений ПОДРЯДЧИКОМ настоящего Договора или причинной связи между действиями ПОДРЯДЧИКА и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, - обе Стороны поровну.

6.11. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, применяются нормы действующего гражданского законодательства России.

7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

7.3. В случае если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Челябинской области.

7.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения сторонами обязательств.

7.5. Договор составлен в двух экземплярах, один для ЗАКАЗЧИКА, второй для ПОДРЯДЧИКА.

7.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

- Приложение №1 «Акт о приемке выполненных работ» (унифицированная форма №КС-2);

- Приложение №2 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» (унифицированная форма №КС-3);

- Приложение №3 «Акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию после замены пассажирского лифта многоквартирного дома»;

- Локальный сметный расчет.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

ПОДРЯДЧИК						ЗАКАЗЧИК

| тел/факс. ИНН Р/с К/с БИК ОКПО ОКОНХ |  | ОАО «Сервис» 456770 Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина №30, а/я 405 тел/факс (351 46) 3-20-42 ИНН/КПП 7423022400/742301001 Р/с 40702810672060115431 Отделение № 8597 Сбербанка России г. Челябинск К/с 30101810700000000602 БИК 047501602 Генеральный директор ____________________ М. А. Шилов |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

к договору  №____ от «__» ________ 2013 г.

Унифицированная форма №КС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №100

|  |  | Код |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма по ОКУД |  | 0322005 |  |  |
| Инвестор ________________________________________________________________ | по ОКПО |  |  |  |
| организация, адрес, телефон, факс | по ОКПО |  |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик) __________________________________________________ |  |  |  |  |
| организация, адрес, телефон, факс | по ОКПО |  |  |  |
| Подрядчик (Субподрядчик) ________________________________________________ |  |  |  |  |
| организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |
| Стройка _____________________________________________________________________________ |  |  |  |  |
| наименование, адрес |  |  |  |  |
| Объект ______________________________________________________________________________ |  |  |  |  |
| наименование |  |  |  |  |
| Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |
| Договор подряда (договор) | номер |  |  |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |  |  |  |

| Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с | по |

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) ______________________________ руб.

| Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По порядку | Позиции по смете |  |  |  | Количество | Цена за единицу, руб. | Стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | и.т.д. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  | Х |  |

2-я страница формы №КС-2

| Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По порядку | Позиции по смете |  |  |  | Количество | Цена за единицу, руб. | Стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | и.т.д. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  | Х |  |
|  |  |  | Всего по акту |  |  | Х |  |

| Сдал | __________________________ | __________________________ | ___________________________ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | должность | подпись | расшифровка подписи |
| М.П. |  |  |  |
| Принял | __________________________ | __________________________ | ___________________________ |
|  | должность | подпись | расшифровка подписи |
| М.П. |  |  |  |

Приложение №2

к договору  №____ от «__» ________ 2013 г.

|  |  |  | Унифицированная форма №КС-3 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
| Форма по ОКУД |  |  |  |  |  |  | 0322001 |  |  |  |  |
| Инвестор _______________________________________________________________ |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |
| организация, адрес, телефон, факс |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик) __________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| организация, адрес, телефон, факс |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик (Субподрядчик) ________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| организация, адрес, телефон, факс |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |
| Стройка ________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование, адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор подряда (договор) |  |  |  | номер |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер документа | Дата составления |  |  |  | Отчетный период |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |  |

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  |  |  |  | Сумма НДС |  |
|  |  |  | Всего с учетом НДС |  |  |

| Заказчик (Генподрядчик) | __________________________ | __________________________ | ___________________________ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | должность | подпись | расшифровка подписи |
| М.П. |  |  |  |
| Подрядчик (Субподрядчик) | __________________________ | __________________________ | ___________________________ |
|  | должность | подпись | расшифровка подписи |
| М.П. |  |  |  |

Приложение №3

к  договору №_________ от «__» _________ 2013 г.

АКТ

ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ  ЛИФТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ:

Челябинская область, город Снежинск, ул. ________________ , д. № ____

(местонахождение жилого здания)

| г. Снежинск | «___» __________ 2013 г. |
| --- | --- |

Комиссия в составе:

Председатель комиссии (уполномоченный представитель эксплуатирующей организации)

______________________________________________________________________________________

(должность, Ф. И. О., наименование эксплуатирующей организации)

Члены комиссии:

представитель монтажной организации

______________________________________________________________________________________

(должность, Ф. И. О.)

______________________________________________________________________________________ (наименование организации)

представитель генподрядной строительной организации

______________________________________________________________________________________ (должность, Ф. И. О.)

___________________________________________________________________________________

(наименование организации)

специалист, ответственный за техническое обслуживание лифта

______________________________________________________________________________________ (должность, Ф. И. О.)

______________________________________________________________________________________ (наименование организации)

представитель Заказчика (при наличии)

______________________________________________________________________________________ (должность, Ф. И. О.)

______________________________________________________________________________________ (наименование организации)

инспектор Госгортехнадзора России

______________________________________________________________________________________ (наименование органа Госгортехнадзора, Ф. И. О.)

составили настоящий акт о приемке в эксплуатацию лифта, заводской № _________, установленного по адресу:

______________________________________________________________________________________ (город, улица, дом, корпус, подъезд)

Комиссия провела проверку представленных документов:

Акта полного технического освидетельствования лифта; документов по организации безопасной эксплуатации лифта, а также контрольный осмотр лифта.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМКИ ЛИФТА

1. Лифт находится в исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную работу.

2. Организация безопасной эксплуатации лифта соответствует Правилам устройства и безопасной эксплуатации лифтов.

Лифт сдали:

Уполномоченный представитель монтажной организации

______________________________________________________________________________________ (подпись, Ф. И. О.)

Уполномоченный представитель генподрядной строительной организации

______________________________________________________________________________________ (подпись, Ф. И. О.)

Лифт приняли:

Уполномоченный представитель эксплуатирующей организации

______________________________________________________________________________________ (подпись, Ф. И. О.)

Специалист, ответственный за техническое обслуживание лифта

______________________________________________________________________________________ (подпись, Ф. И. О.)

Запись о разрешении на ввод лифта в эксплуатацию сделана в паспорте лифта.

Инспектор Госгортехнадзора России

______________________________________________________________________________________

штамп                       подпись                                                         Ф. И. О.)

Настоящий акт хранить с паспортом лифта.

| ЗАКАЗЧИК: _____________________________ М.П. | ПОДРЯДЧИК: _____________________________ М.П. |
| --- | --- |

# ФОРМА 1

к конкурсной документации от «25» марта 2013 г. № 1

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим _______________________________________________ подтверждает, что для участия в

[указать название участника размещения заказа]

открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение работ по замене лифтов в многоквартирных домах, находящихся в управлении ОАО «Сервис», направляются следующие документы:

| № п\п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| Итого количество пронумерованных, прошитых, скрепленных печатью и заверенных подписью листов: |  |  |

Руководитель участника размещения заказа

(уполномоченный представитель)     _________________                     ___________________

(подпись)                                       (Ф. И. О.)

М. П

ФОРМА 2

к конкурсной документации от «25» марта 2013 г. № 1

|  | В конкурсную комиссию ОАО «Сервис» |
| --- | --- |

# ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

на право заключения договора, на выполнение работ по замене лифтов в многоквартирных домах, находящихся в управлении ОАО «Сервис»

- Сведения об участнике размещения заказа – подателе заявки на участие в конкурсе:

| № п/п | Сведения об участнике размещения заказа | Заполняется участником размещения заказа |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Фирменное наименование организации и ее организационно-правовая форма (для юридического лица) |  |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) |  |
| 3 | Почтовый адрес (для юридического лица) |  |
| 4 | Фамилия, Имя, Отчество (для физического лица, в т.ч. для индивидуального предпринимателя) |  |
| 5 | Паспортные данные (для физического лица, в т.ч. для индивидуального предпринимателя) |  |
| 6 | Место жительства (для физического лица, в т.ч. для индивидуального предпринимателя) |  |
| 7 | Номер контактного телефона/факса (для юридического и физического лица, в т.ч. для индивидуального предпринимателя) |  |
| 8 | Сведения о лице, имеющем полномочия на осуществление действий от имени участника размещения заказа | Должность Фамилия Имя Отчество документ, подтверждающий полномочия (наименование, дата составления, номер) |
| 9 | Почтовый адрес, по которому заказчик направляет проект государственного контракта победителю конкурса или участнику конкурса, с которым заключается государственный контракт |  |
| 10 | Банковские реквизиты | кор/счёт р/счёт в банке БИК |
| 11 | ИНН/КПП |  |
| 12 | Адрес электронной почты |  |

2.	Предлагаемая нами итоговая цена договора не превышает начальную (максимальную) цену, указанную в конкурсной документации от «__»____ 2013 г. № 1, и составляет __________ (___________) рублей (указать в том числе НДС или НДС нет).

3.  	Настоящей заявкой на участие в конкурсе подтверждаем соответствие

(указать наименование участника размещения заказа)

следующим обязательным требованиям, установленным к участникам размещения заказа:

  - непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;

  - неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

  - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в конкурсе информации и подтверждаем право муниципального заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

- В случае если мы будем признаны победителями конкурса, мы берем на себя обязательства подписать с заказчиком договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

- В случае если мы будем признаны участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения.

| должность |  | подпись |  | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

###### Форма 3

к конкурсной документации от «25» марта  2013 г. № 1

Квалификация участника размещения заказа

| № п/п | Наименование показателей | Заполняется участником размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наличие опыта выполнения работ, аналогичных предмету конкурса |  |
| 2. | Наличие квалифицированного персонала (состав специалистов) |  |
| 3. | Наличие технологического оборудования |  |

| должность |  | подпись |  | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

М. П.

*

###### Форма 4

к конкурсной документации от «25» марта 2013 г. № 1

| Стройка: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект: |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |
| Hормативная трудоемкость: |  |  | чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  | руб. |
| Составлена в текущих ценах на |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Составил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверил: |  |  |

Руководитель участника размещения заказа

(уполномоченный представитель)     _________________                     ___________________

(подпись)                                                	 (Ф. И. О.)

М. П.

ФОРМА 5

к конкурсной документации от «25» марта 2013 г. № 1

# ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,

# ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ

# ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

« ____  »  ___________________ 200__г.

Исх. № ______________

# ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. ____________ ________________________________________________________________________________

(прописью число,  месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник размещения заказа:

________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

доверяет ________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _______________  «____» ______________ 200__ г.

представлять интересы ________________________________________________________________________________

(наименование организации)

в открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение работ по замене лифтов в многоквартирных домах, находящихся в управлении ОАО «Сервис» (далее – конкурс), проводимым ОАО «Сервис».

Представитель уполномочен от имени доверителя подавать заказчику, в конкурсную комиссию необходимые документы, подписывать их и получать от имени доверителя документы, совершать иные действия связанные с участием доверителя в конкурсе.

Подпись ________________________________       ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                                    (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 200__ г.

Руководитель                      __________________                        _______________________

(подпись)                                                                          (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                __________________                        _____________________

(подпись)                                                                          (Ф.И.О.)

М.П.

ФОРМА 6

к конкурсной документации от «25» марта  2013 г. № 1

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| ### Дата ____________исх. № _______________ | Кому: 456770, РФ, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, д. 30, каб. № 101 в ОАО «Сервис» |
| --- | --- |

Уважаемые господа!

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации от «__»_____2013 г. № 1 на право заключения договора на выполнение работ по замене лифтов в многоквартирных домах, находящихся в управлении ОАО «Сервис»:

| № п/п | Раздел конкурсной документации (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты и т.п.) | Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу: __________________________________

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель                                _________________            _______________________

Подпись				Ф. И. О.

М.П.