# УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя Совета

_____________/Овчинников В.В./

«____»_____________2014 года

## ПРОТОКОЛ

городского архитектурно-художественного Совета

### Заседание № 3

г. Снежинск                                                                                               29 мая 2014 года

На заседании присутствовали:

Заместитель председателя Совета – главный художник города – Овчинников В.В.

Секретарь Совета – инженер отдела регулирования градостроительной деятельности – Карпова М.А.

Члены Совета:

- архитектор Абузин К.А.

- художник Верхотурцев В.И.

- архитектор Земляная С.Г.

- архитектор Козловская Е.В.

- архитектор Молодцов С.Г.

Отсутствующие члены Совета:

- архитектор Загороднова Е.Г.

- художник Неськин Н.А.

- скульптор Юрина А.И.

Приглашенные:

- застройщик – управляющий ООО «Планета» Болышев Л.В.

Повестка дня:

- Эскизный проект входной группы здания учебно-производственных мастерских по ул. Комсомольская, 6 (заказчик – ГБОУ «Снежинский политехнический техникум имени Н.М.Иванова»);

- Эскизный проект капитального ремонта фасада (цокольный этаж) по ул. Ленина, 30 (заказчик – ООО «Планета»);

- Эскизный проект размещения информационной конструкции (указателя) по пр. Мира, 30/2 (заказчик – ИП Попов В.Г.);

- Эскизный проект непродовольственного магазина по ул. Дзержинского, 36-106 (заказчик – ИП Дяченко Д.Н.);

- Эскизный проект реконструкции здания ТОЦ «Солнечный» по ул. Ленина, 33 (заказчик – Дмитриев Е.Г.).

1. По первому вопросу:

Карпова М.А.:

Для рассмотрения членам Совета представлен эскизный проект входной группы здания учебно-производственных мастерских по ул. Комсомольская, 6 (заказчик – ГБОУ «Снежинский политехнический техникум имени Н.М.Иванова»).

При проектировании капитального ремонта предусмотрена установка стальной опорной балки в месте примыкания козырька к наружной стене здания, с креплением ее к стене здания. Запроектирована обойма, соединенная с опорной балкой посредством электросварки.

Предусмотрен демонтаж существующей рулонной кровли и цементно-песчаной стяжки с последующим устройством кровли из профнастила с системой организованного водостока.

Наружная отделка:

- профнастил, фартуки, водосточные трубы – из крашеной рулонной стали белого цвета;

- конструкции из прокатных профилей и листовой стали – покраска ПФ 115 по грунтовке ГФ 021 в белый цвет;

- предусмотрено удаление существующего набела с лицевых поверхностей колонн и козырька с последующей покраской ВА по новому грунтовому слою.

Комиссионное обсуждение представленного эскизного проекта (см. приложения).

Голосование:

На голосование выносится предложение:

- Согласовать представленный эскизный проект со следующими рекомендациями:

- в проекте предусмотреть мероприятия по обеспечению доступной среды для маломобильных групп населения (во исполнение требований Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 №181-ФЗ, Государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2015 гг. (утв. постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №297);

- предусмотреть благоустройство территории в части установки урн, скамеек, малых архитектурных форм.

- Информировать заявителя о том, что предусмотренные проектом работы в соответствии с пунктом 14.2 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ относятся к капитальному ремонту  объекта капитального строительства.

За – единогласно.

2. По второму вопросу:

Карпова М.А.:

Для рассмотрения членам Совета представлен эскизный проект ремонта фасада (цокольный этаж) по ул. Ленина, 30 (заказчик – ООО «Планета»).

Комиссионное обсуждение представленного эскиза (см. приложения).

Голосование:

На голосование выносится предложение:

Согласовать представленный эскизный проект ремонта фасада со следующими условиями:

- в связи с тем, что планируется изменение функционального назначения объекта, а именно, предприятие торговли меняется на предприятие общественного питания, собственнику помещений необходимо разработать проектную и рабочую документацию на капитальный ремонт (либо реконструкцию) вышеуказанного объекта в соответствии с действующим законодательством РФ, направить документацию на согласование в управление градостроительства в рабочем порядке;

- в проекте предусмотреть мероприятия по обеспечению доступной среды для маломобильных групп населения (во исполнение требований Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 №181-ФЗ, Государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2015 гг. (утв. постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №297);

- в благоустройстве предусмотреть установку урн;

- на фасаде предусмотреть организованные места для размещения рекламы или выносные конструкции сити-формат (при необходимости);

- перед размещением рекламы получить соответствующее разрешение в соответствии с «Порядком размещения рекламных конструкций и проведения аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию  рекламных конструкций на территории муниципального образования  «Город Снежинск» (утв. решением Собрания депутатов г.Снежинска от 29.05.2014 №46).

За – единогласно.

3. По третьему вопросу:

Карпова М.А.:

Для рассмотрения членам Совета представлен эскизный проект размещения информационной конструкции (вывески) по пр. Мира, 30/2 (заказчик – ИП Попов В.Г.).

Вывеска представляет собой световые буквы «ЛЮБО» с велосипедом, размещенные на раме.

Рама – металлическая профильная труба квадрат 40х20, крепится на металлические кронштейны к держателям козырька.

Световые буквы «ЛЮБО» - высота буквы 400 мм, ширина 300 мм, глубина 150 мм. Лицевая часть (акрил 3 мм, обклеенный транслюцентной пленкой в цвет), боковая часть (ПВХ 5 мм, обклеенный пленкой в цвет), задняя часть (ПВХ 5 мм, без проклейки). Подсветка – внутренняя светодиодная лента.

Колеса велосипеда подсвечиваются холодным неоном по окружности.

Велосипед с удлиненной рамой крепится на металлические стойки, труба квадрат 40х20 ан сварку. Буквы крепятся на раму задней стенкой на саморезы с пресшайбой.

Максимальный вес конструкции не более 20 кг. Максимальная мощность подсветки не более 170 Вт.

Комиссионное обсуждение представленного эскиза (см. приложения).

Голосование:

На голосование выносится предложение:

Отклонить представленный эскизный проект со следующими требованиями:

- привести часть фасада здания, на котором размещена реклама, в габаритах предприятия торговли, в соответствие с требованиями «Порядка размещения рекламных конструкций и проведения аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию  рекламных конструкций на территории муниципального образования  «Город Снежинск» (утв. решением Собрания депутатов г.Снежинска от 29.05.2014 №46).

За – единогласно.

4. По четвертому вопросу:

Карпова М.А.:

Для рассмотрения членам Совета представлен эскизный проект непродовольственного магазина по ул. Дзержинского, 36-106 (заказчик – ИП Дяченко Д.Н.).

Входная группа для доступа в помещение магазина решена со стороны ул. Дзержинского, на южном фасаде жилого дома. В зоне проектируемого входа проходят коммуникации – кабель 04, кВ, охранная зона от проектируемых фундаментов до коммуникаций выдержана.

Предлагается следующая отделка фасада и входной группы:

- наружные стены в пределах проектируемых помещений – вентилируемая фасадная система «Металл Профиль», облицовка фасадными кассетами МП 1000 (цвет RR 42 (золото) с разделкой декоративными цветными полосами красного цвета;

- окна – существующие стеклопакеты, наружные и тамбурные дверные блоки из теплых алюминиевых профилей со стеклопакетом – цвет белый;

- козырек, фриз – металлокаркас, с облицовкой композитными панелями типа «Алюком», цвет серебристо-серый АЛ 203;

- кровля козырька из самоклеющейся гибкой черепицы «Тегола», линия «Мозаика», цвет №244 «Сосновая кора», по основанию из влагостойкой фанеры;

- подшивной потолок козырька – алюминиевые панели «АЛБЕС», цвет «матовое серебро»;

- лестничный марш крыльца и площадка входа – металлокаркас, монолитный бетон с облицовкой бетонной плиткой со структурированной поверхностью. Ограждения – металлические из нержавеющей стали, комплектной поставки;

- цокольи стены крыльца входа – облицовка керамической плиткой типа «Галант»;

- вывеска – объемные элементы из металлических панелей «Alukobond», цвет красный/золото;

Водосточная система типа «Инси». Предусмотрено освещение козырька и фрища.

В благоустройстве предусмотрена площадка из бетонной тротуарной плитки с установкой бордюров, урн.

Комиссионное обсуждение представленного эскиза (см. приложения).

Голосование:

На голосование выносится предложение:

Согласовать представленный эскизный проект со следующими рекомендациями:

- в проекте предусмотреть мероприятия по обеспечению доступной среды для маломобильных групп населения (во исполнение требований Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 №181-ФЗ, Государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2015 гг. (утв. постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №297);

- на фасаде здания в габаритах предприятия торговли предусмотреть организованные места для размещения рекламы;

- перед размещением рекламы получить соответствующее разрешение в соответствии с «Порядком размещения рекламных конструкций и проведения аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию  рекламных конструкций на территории муниципального образования  «Город Снежинск» (утв. решением Собрания депутатов г.Снежинска от 29.05.2014 №46).

- в благоустройстве предусмотреть установку урн, скамеек, малых архитектурных форм;

- рассмотреть следующие варианты отделки фасада: в двух тонах (бронза с расшивкой цвета «спелая вишня») либо исключить расшивку и использовать более приглушенный оттенок предлагаемой отделки, цветовое решение согласовать с управлением градостроительства в рабочем порядке;

- разработать отдельный проект на вывеску предприятия торговли, согласовать данный проект с управлением градостроительства в рабочем порядке.

За – единогласно.

5. По пятому вопросу:

Карпова М.А.:

Для рассмотрения членам Совета представлен эскизный проект реконструкции здания ТОЦ «Солнечный» по ул. Ленина, 33 (заказчик – Дмитриев Е.Г.).

Комиссионное обсуждение представленного эскиза (см. приложения).

Голосование:

На голосование выносится предложение:

1. Отклонить представленный эскизный проект по следующими причинам:

- тяжелые конструкции создают эффект перегруженности пространства и в целом нарушают архитектурный облик улицы Ленина, которая в соответствии с генеральным планом города, является магистральной улицей общегородского значения;

- в целях комплексного подхода к архитектурным решениям фасадов здания необходимо подготовить эскизный проект реконструкции магазина в целом с учетом места размещения объекта и его функционального назначения.

2. Информировать заявителя о том, что предусмотренные проектом работы в соответствии с пунктом 14 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ относятся к реконструкции  объекта капитального строительства. Таким образом, для проведения соответствующих работ по реконструкции потребуется получение разрешения на ее проведение. Для получения подробной информации по оформлению разрешительной документации Вам необходимо обратиться в управление градостроительства (Челябинская обл., г.Снежинск, б.Циолковского-6, телефон секретаря: 35734 (по записи)).

За – единогласно.

Секретарь Совета                                                                                           М.А. Карпова